采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

达州市主城区空气环境质量监测网络平台建设服务项目（第二次）

(服务类综合评分法)

招标文件

中国·四川（达州）

招标文件由招标采购单位编制

2020年5月

目    录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知	7

一、投标人须知附表	7

二、总则	15

三、招标文件	16

四、投标文件	18

五、开标和中标	22

六、签订及履行合同和验收	24

七、投标纪律要求	27

八、询问、质疑和投诉	27

九、其 他	28

第三章 投标文件格式	31

一、投标文件－－报价部分	33

（一）投标报价承诺	33

（二）开标一览表	34

（三）分项报价明细表	35

产品制造商家、品牌及	35

规格型号（如涉及）	35

产品数量（如涉及）	35

（四）中小企业声明函	35

（五）残疾人福利性单位声明函（如有）	36

（六）投标人认为需要提供的其他文件和资料	37

二、投标文件——技术、服务部分	38

（一）技术、服务响应表（第  包）	38

（二）服务实施方案、措施	39

（三）投标人认为需要提供的其他文件和资料	40

三、投标文件——商务部分	41

（一）投标函	41

（二）承诺函	43

（三）投标人廉政承诺书	45

（四）资格证明文件	46

（五）投标人基本情况表	47

（六）法定代表人（负责人）授权书（格式）	48

（七）投标人类似项目业绩一览表	49

（八）商务应答表	50

（九）小微企业（监狱/残疾人福利性单位）产品价格扣除明细表（如有）	51

（十）投标人认为需要提供的其他文件和资料。	52

四、投标文件——售后服务部分	53

（一）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单	53

（二）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	54

（三）售后服务应答表	55

（四）投标人认为需要提供的其他文件和资料	56

第四章 投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料	57

第五章 招标项目技术、服务及其他要求	60

一、 建设用途	60

二、 项目清单	60

三、 产品服务技术要求	61

（一） 空气质量监测网络平台	61

（1） 软件平台	61

（2） 移动端APP	67

（3） 配套硬件	68

（二） 大气自动监测网络指挥中心建设	69

（1） #拼接屏	69

（2） 图像拼接控制器	70

（3） #大屏控制机	70

（4） 其他配套	70

（5） 售后服务	70

四、 ★商务要求	71

第六章 评审办法	73

第七章 合同文本	84

# 第一章 投标邀请

达州市政府采购中心（采购代理机构）受达州市生态环境局（采购人）委托，拟对“达州市主城区空气环境质量监测网络平台建设服务项目（第二次）”项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：

1、采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

2、项目受理编号：DSZC（Z）〔2019〕100号

二、采购项目名称：达州市主城区空气环境质量监测网络平台建设服务项目（第二次）

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：本次招标拟对  进行采购，有关具体采购内容及相关要求详见招标文件“第五章 招标项目技术、服务及其他要求”。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

六、招标文件获取时间和方式：

本项目招标文件自  2020年5月27日  起至2020年6月2日   止9:00-17:00（北京时间）在网上获取，供应商登录达州市公共资源服务平台（www.dzggzy.cn） “系统登录”入口，通过“交易主体”使用CFCA数字证书登录，报名和下载招标文件。

投标资格不能转让，递交投标文件的供应商名称应与网上报名、获取招标文件的供应商名称一致，投标文件上的采购项目编号、包号（如有分包）应与登录，报名后下载的采购项目编号、包号（如有分包）一致。

七、投标截止时间（即开标时间）和投标文件解密截止时间

1. 投标截止时间（即开标时间）： 2020年6月16日14时00分（北京时间，下同）。

2. 投标文件解密截止时间：投标文件解密截止时间即投标截止之时起30分钟 (系统自动计算)。

八、开标地点：达州市政府采购中心（达州市通川区金兰路永祥街68号）开标 2 厅。投标人可到开标现场或远程在线参加开标会（若本项目需提供样品或现场演示，则投标人须到开标现场在线参加开标会）

九、本投标邀请在四川政府采购网站（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和达州市公共资源服务平台（www.dzggzy.cn）上以公告形式发布。以四川政府采购网站发布的公告为准。

十、本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十一、联系方式

采 购 人：达州市生态环境局

地    址：达州市南城仙鹤路529号

联 系 人：唐先生

联系电话：0818-2672230

传    真：0818--

采购代理机构: 达州市政府采购中心

地    址：达州市通川区金兰路永祥街68号

联 系 人：丁女士

联系电话：0818-3333699

传    真：

日    期：

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （实质性要求） | 采购预算：1200000元； 最高限价应在采购预算额度内，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响服务/产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作无效投标处理。 |
| 3 | 供应商失信行为处理 | 按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中直接从总分中扣分惩戒。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，仅存在一次失信行为的扣5分，每累加一次失信行为加扣3分，直至扣完为止。 |
| 4 | 信用记录查询 | 通过信用中国(www.creditchina.gov.cn)、全国公共资源交易平台（www.ggzy.gov.cn）国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 5 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 一、非专门面向中小微企业项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与小型、微型企业组成联合体，参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，且联合体投标协议中约定小微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受规定的扶持政策。 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |
| 6 | 项目类型 | 根据《四川省政府采购促进中小企业发展若干规定》（川财采[2016]35号）的规定，本次采购项目系： ☑ 一般采购项目 □专门面向中小企业的采购项目 □专门面向小微企业的采购项目 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 应满足下列要求： |
| 8 | 合同分包 | ☑不允许 □允许 应满足要求： |
| 9 | 现场演示 | □无 ☑有 请投标人自行准备现场演示所需设施。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 1.金额：￥0元。 2.投标保证金缴纳方式： 转账方式 投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式缴纳。 保证金缴纳截止时间：保证金缴纳截止时间即开标时间,到达指定账户时间以银行到账时间为准。投标人应当在保证金缴纳截止时间前通过达州市公共资源交易服务平台—“用户注册登录”栏目进入系统，从采购业务栏目“投标保证金”模块中查看保证金缴纳账户信息。 注意：（1）.投标人在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的，其投标文件不予接受。 （2）以合法保函（银行保函、建设工程保证保险或工程担保保函）形式提交。 采用合法保函形式提交投标保证金的，投标人通过《达州市公共资源交易服务网》——“用户注册登录”栏目进入系统，从业务管理栏目“电子保函”模块，完成保函在线申请。投标人须在保证金缴纳截止时间前进入《达州市公共资源交易服务网》会员系统，从业务管理栏“电子保函”模块中打印出投标保证金缴纳证明文件，按要求附在投标文件里与投标文件同时递交，对弄虚作假者按相关法律法规处罚，并纳入黑名单管理。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标总金额的5%。 收款单位： 开 户 行： 银行账号： 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。合同履行完毕，项目验收合格后，中标人凭《政府采购项目履约验收报告》和《履约保证金缴款凭证》到采购人处退还履约保证金。 |
| 12 | 采购文件咨询 | 联系人：丁女士 联系电话：0818--3333699 |
| 13 | 投标文件的 编制和签署 | 详见：第二章投标人须知 第18条“投标文件的编制和签署” |
| 14 | 投标文件递 交 | 详见：第二章投标人须知 第19条“投标文件的递交” |
| 15 | 开标、开标程序 | 详见：第二章投标人须知 第21、22条“开标”、“开标程序” |
| 16 | 评审工作咨询 | 联系人：评审科 联系电话：0818-- |
| 17 | 资格性审查 | ☑本项目由采购人进行资格性审查 □本项目由采购代理机构进行资格性审查 |
| 18 | 供应商应当在线澄清、 说明或者更正 | 详见：第六章评审办法 第3.10项 |
| 19 | 定标原则 | ☑采购人代表按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序现场确定中标供应商 □授权评审委员会按中标候选供应商顺序直接确定中标供应商 |
| 20 | 评审情况公告 | 所有供应商的投标文件资格性和符合性审查情况、总得分和分项汇总得分情况、评审结果等，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网采购结果公告栏中予以公告。 |
| 21 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网和达州市公共资源交易服务网站发布后，同时在达州市公共资源交易服务系统自动生成“中标通知书”，中标供应商通过CFCA数字证书进入系统选择中标项目自行打印中标通知书。 |
| 22 | 政府采购合同 公告及备案 | 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案。 |
| 23 | 供应商询问或质疑 | 1.供应商对参加本次政府采购活动供应商应当具备的条件，招标项目技术、商务及其他要求和评审细则、标准以及对招标项目资格审查事项提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对采购过程（本条中第一款情形除外）及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出； 3.采购人或采购代理机构应在规定时间内进行答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商提出的询问和质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 4、供应商以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 5、 采购人：达州市生态环境局 地址：达州市南城仙鹤路529号 联系人：唐先生 联系电话：0818-2672230 传真：0818-- 采购代理机构: 达州市政府采购中心 地址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联系人：监督科 联系电话：0818-3333899、17378424344 传真： |
| 24 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即 财政局。 联系电话：0818-- 地 址： 邮 编:635000 |
| 25 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权归招标采购单位。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由采购人负责解释。除上述内容，其他内容由达州市政府采购中心负责解释。 |
| 26 | 特别提示 | 1、投标人应授权专人负责，以便及时处理项目开评标过程中可能出现的异常情况，和需要澄清、说明或者更正内容回复。否则，后果由投标人承担。 2、投标人应正确使用电子投标文件制作工具；认真阅读《政府采购在线开标操作指南》，如有疑问，请联系0818-3131833，提供必要的技术咨询。 3、为顺利实现开评标的远程在线交流，建议投标人配置：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CFCA锁、音视频设备、IE浏览器（版本为IE10以上）等。因投标人自身软硬件配备不齐全发生故障等问题导致在线交流过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人承担一切后果。 |

## 二、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是达州市生态环境局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是达州市政府采购中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指在达州市公共资源交易服务平台报名并获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务/产品的供应商。

2.5“投标文件”系指投标人使用达州市公共资源交易服务平台“电子投标文件制作工具”完成编制后，加密并通过“投标文件上传”模块上传到系统的电子投标文件，以及投标人应备份不加密的投标文件（备份的投标文件必须和上传到系统中的投标文件内容一致），为非投标人原因导致远程解密失败时使用。

3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在达州市公共资源交易服务平台报名并获取了招标文件，按规定有效缴纳了投标保证金。

4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

6.招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求和招标投标程序、有关规定、注意事项、合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

（5）招标项目技术、服务及其他要求

（6）评审办法

（7）合同文本

6.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件做出全面、实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将视为无效投标。

7.招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前做出澄清或者修改，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式或通过达州市公共资源交易服务平台“网上提问”模块向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4 本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

7.5 本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

8.答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要组织现场考察或者召开答疑会的，在招标文件提供期限截止后，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，理由同前款7.5所述。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

9.投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签字和护照除外。通用、习惯、日常外文等是否翻译成中文由评审委员会确定。）并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

9.2 外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10.计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标（实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。

12.6 参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7 本项目是否接受联合体投标的相关要求（详见“投标人须知附表”第7项规定）。

13.知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务/产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，在中国境内其他地方对同一项目服务/产品报价的最低报价相比，比例不高于15%（实质性要求）。

14.2 技术、服务部分。投标人按照招标文件要求做出的技术、服务应答，主要是针对招标项目的技术、服务指标、要求做出的实质性响应和满足（实质性要求）。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺（实质性要求）。

如投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格（实质性要求）。

14.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺（实质性要求）。

14.5 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15.投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16.投标保证金（实质性要求）

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2 投标保证金缴纳方式（详见“投标人须知附表”第10项规定）。

16.3 未按招标文件要求的缴纳方式，在规定时间前（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

16.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）。

16.6 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤销投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料投标的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

16.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则投标无效。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的编制和签署

18.1 投标文件制作时，应按达州市公共资源交易服务平台统一的“电子投标文件制作工具”进行编制，保证目录清晰、内容完整。

18.2 为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖投标单位、法定代表人（负责人）或授权代表的CFCA电子签章。电子投标文件若无CFCA电子签章，则视为无效投标文件。

18.3 如投标人上传的电子投标文件不符合19.1要求或因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，视为放弃投标。

18.4 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若电子投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

18.5 投标人必须保证电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

19.投标文件的递交

19.1　投标人必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务平台，将经数字证书（CFCA证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；逾期上传或未按规定方式上传电子投标文件的,视为放弃投标。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件。如要修改，必须在规定的投标截止时间之前将修改后的电子投标文件再重新上传。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件撤回或修改。

20.2 投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标和中标

21.开标

21.1 采购代理单位在招标文件规定的时间和地点公开开标。开标当日，投标人可到开标现场或远程在线参加开标会（若本项目需提供样品或现场演示，则投标人须到开标现场在线参加开标会）。

21.2　开标由采购代理机构主持，投标人代表参加，评审委员会成员不参加开标活动。

21.3　投标人应在投标截止时间前通过（CFCA）进入达州市公共资源交易服务平台网上开标大厅（登录达州市公共资源交易服务电子交易平台-交易主体端网址：http://www.dzggzy.cn/tpbidder_daz找到“政府采购业务-开标签到解密”模块，找到对应的开标项目，点击进入并完成签到）参加开标会。

未在规定时间进入达州市公共资源交易服务平台网上开标大厅参加开标会，或未在投标截止时间前完成系统签到的，视为自动放弃投标资格。

21.4　开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.开标程序

22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定程序、要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始（以网上开标系统显示时间为准）。宣布开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据网上开标系统显示的投标人名称、投标保证金缴纳情况，确定参加投标的投标人名称；

（2）宣布会场纪律和有关注意事项；

（3）投标文件解密。投标人根据开标界面投标文件解密提示，在投标截止之时起30分钟内(系统自动计算)自行在线解密投标文件（解密方法详见《政府采购在线开标操作指南》）。

（4）开标主持人按网上开标系统显示的“开标记录表”唱标，宣读投标人名称、投标价格（含价格折扣），唱标完毕后，投标人代表通过CFCA进行签章确认，现场监督人员对开标记录表进行签字确认；

22.2　采购代理机构对因投标人自身原因造成未在规定时间内成功解密电子投标文件的，视为撤销投标，作无效投标处理；非投标人原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

22.3　远程在线交流。开标过程中，投标人参与远程在线交流的法人代表或授权委托人应为同一个人，在开标过程中与开标主持人进行互动交流等活动，中途不得更换。投标人一端参与交流的人员将均被视为是投标人的法人代表或授权委托人，投标人不得以不承认在线交流人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

22.4　投标人可通过网上开标大厅全程在线观看网上开标实时情况。投标人未能在网上开标大厅全程参与开标的，视为自动放弃对开标全过程提出质疑的权利。

22.5　宣布开标会结束。所有投标人代表即可退出达州市公共资源交易服务平台网上开标大厅。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便及时接收在评审过程中评审委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和更正相关信息通知。评审结果投标人在四川政府采购网站、达州市公共资源交易服务网站上查询。

23.投标文件不予受理情形

有以下情形之一的，投标文件不予以受理：

（1）未按招标文件规定方式和数额缴纳投标保证金的；

（2）未按招标文件要求上传电子投标文件；

（3）未在投标截止时间前履行签到手续的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

24.开标过程存档

24.1 开标、评标现场活动进行全程录音录像，并将音像资料作为采购文件一并存档。

25.中标结果公告

25.1 自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网公告中标结果。

25.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务内容/规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3 中标结果公告期限为1个工作日。

26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2中标通知书领取（详见“投标人须知附表”第21项规定）。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4 经有权主体认定，中标人的投标文件应作为无效投标处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当中标无效的，招标采购单位负责公告已发出的中标通知书无效并予收回（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人将取消其中标资格并按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

28.合同分包（实质性要求

28.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.4 本项目是否允许合同分包（详见“投标人须知附表”第7项规定）。

29.合同转包（实质性要求）

29.1 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

30.1 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同服务/产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购服务/产品的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

32.合同公告及备案

32.1 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

33.履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1 政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

34.2 中标人与采购人应严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

34.3 验收合格采购人应及时向中标供应商出具《政府采购项目履约验收报告》；中标人凭《政府采购项目履约验收报告》到采购人处办理履约保证金的退付手续。验收结果不合格的，采购人不予退还履约保证金，也将不予支付采购资金，并将报请本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定，给予中标人行政处罚，失信行为记入诚信档案。

35.申请支付

采购人出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后，按按中标金额分期三年付款（每年12月底前完成付款）。第一年付款33%，第二年付款33%，第三年付款34%，三年付清。方式向中标人支付政府采购合同价款。

## 七、投标纪律要求

36.投标人不得具有的情形

36.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣服务/产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规和采购合同禁止的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格、认定中标无效或终止合同并追究违约责任。

## 八、询问、质疑和投诉

37.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“投标人须知附表”第19项规定）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑函格式及内容）。

## 九、其 他

38.1 投标人在参加政府采购活动中的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规、规章及政策规定处理。

38.2 本招标文件中所适用的相关法律政策规定，在政府采购过程中有修订、废止等变化的，按照产生法律效力的相关法律政策规定执行。

附件：质疑函格式及内容

质   疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”

7. 供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除招标文件中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、目录（系统自动生成）。

投标文件封面

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号： 以系统自动生成为准（详见采购公告）

项目受理编号：

分 包 号：          （如有）

投标人名称：

投 标 日 期：       年       月      日

## 一、投标文件－－报价部分

### （一）投标报价承诺

（采购代理机构）：

本公司作为“     （采购项目名称）       ” 采购项目编号：          采购项目的投标人，郑重承诺：

参加本次政府采购活动的投标报价，不高于市场平均价，且与本次投标前一周年内在中国境内其他地方对同一服务项目报价的最低报价相比，比例不高于15%。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将自动放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人名称：            （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）：

日      期：201  年    月    日

### （二）开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                    项目受理编号：                第     包

| 投标总价（万元） | 服务期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 报价合计小写： |
| 报价合计大写： |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括服务费、管理费、培训费、税费和招标文件规定的其它费用等一切费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）分项报价明细表

第  包

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 服务标准/技术参数 | 产品制造商家、品牌及 规格型号（如涉及） | 产品数量（如涉及） | 是否属于进口产品 （如涉及） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计 | （万元） |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写服务内容、服务标准等，否则作无效投标处理。纵向横向比较价格异常的，请在备注栏说明原因。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表   （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （四）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的产品，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的产品。本条所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：     （电子签章）

日    期：

### （五）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（电子签章）

日  期：

（六）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 二、投标文件——技术、服务部分

### （一）技术、服务响应表（第  包）

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 相应证明材料 | 正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须把招标文件的全部服务内容、标准/产品（如涉及）技术参数要求列入此表，按顺序逐项对照填写。备注中可注明正、负或无偏离，如涉及产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、供应商应根据招标文件中的服务内容、标准/产品（如涉及）技术参数要求，逐项、详细、真实的填写应尽可能提供相应证明材料。投标产品（如涉及）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （二）服务实施方案、措施

包括但不限于：

1、详细的服务方案和保障措施（设备、人员、培训等。培训措施应说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等）；

2、项目实施方案（时间进度安排等）；

3、服务验收标准和验收方法；

4、其他有利于用户的服务承诺；

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 三、投标文件——商务部分

### （一）投标函

（采购代理机构）：

我方全面研究了“           ”项目（采购项目编号：        ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权     （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务/产品名称（如涉及），总投标价为人民币         万元（大写：          ）。

（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的电子投标文件1份（通过系统上传），并备份不加密的投标文件（备份的投标文件必须和上传到系统中的投标文件内容一致），为非我方原因导致远程解密失败时使用。

五、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

注：1、如为费率/到货率/折扣率等非金额形式报价，请在投标函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为____）”中、开标一览表、分项报价明细表的“备注”栏中填写，并在投标函“一、总投标价为人民币____万元（大写：____）”中填“0”。

2、如为金额形式报价，请在投标函“一、总投标价为人民币____万元（大写：____）”中填写，在投标函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为 ）”中填“0”。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：201  年    月    日

### （二）承诺函

（采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标服务/产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）    。

日      期：201  年    月    日

### （三）投标人廉政承诺书

本公司参与“                             ”采购项目编号：         项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

### （四）资格证明文件

投标人必须按本招标文件“第四章 投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关资料。否则，视为无效投标。

一、投标人的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （六）法定代表人（负责人）授权书（格式）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（采购项目编号         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

投标人名称：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

注：必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

### （七）投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （八）商务应答表

第  包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （九）小微企业（监狱/残疾人福利性单位）产品价格扣除明细表（如有）

采购项目编号：

| 投标产品名称 | 产品生产厂家名称 | 企业类型 （小型/微型/监狱/残疾人福利性单位） | 投标产品价格总额（元） | 规定扣除的价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规定扣除的价格总额（元） |  |

备注：

1、进行价格扣除时保留小数点后两位。

2、规定扣除的价格=投标产品价格总额×采购文件规定的小微企业产品价格扣除比例。

3、此表只需列入符合采购文件规定的小微企业产品并按规定进行价格扣除，不符合的不需列入此表，若属于符合采购文件规定的小微企业产品，未提供本表的视为放弃价格扣除，造成的后果由投标人自行负责。

4、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件按照相关政策文件规定执行。

5、此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

投标日期: XXXX。

### （十）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

## 四、投标文件——售后服务部分

### （一）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                                   包 号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （二）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）售后服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：　　                                 包号：第    包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人必须把招标项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格，并按相关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （四）投标人认为需要提供的其他文件和资料

# 第四章 投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 投标人、投标服务/产品资格资质性及其他类似效力要求 | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、 投 标 人 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （2）投标人属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （3）投标人为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）； （4）投标人为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：投标文件格式“承诺函”）；健全的财务会计制度(只需要具备下列之一)： （1）供应商是法人的，提供经审计的财务报告，应当提供：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。 （2）部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。 （3）供应商也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（扫描件） （4）提供健全的财务管理制度（扫描件）。 |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 供应商可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明扫描件、投标人近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（扫描件），或在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、项目特殊资格要求： | 根据招标文件要求提供。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人（负责人）授权书（原件） | 非法定代表人参加投标时提供（详见：投标文件格式）。 |
|  |  | 2、投标人的廉政承诺书 | 详见：投标文件格式。 |
|  |  | 3、投标保证金交纳凭证 | 扫描件。 注：转账方式缴纳的，投标人需通过达州市公共资源交易服务平台系统打印投标保证金缴纳凭据，并按要求附在投标文件中同时提交。 合法保函方式缴纳的，投标人需将保函扫描件附入投标文件中。 |
| 二、 投 标 产 品 | 资格要求 |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |

注：1、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件扫描件）。

2、投标服务/产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目服务、商务及其他要求提供)。

3、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

# 第五章 招标项目技术、服务及其他要求

达州市主城区空气环境质量监测网络平台建设服务项目

- 建设用途

主要依托达州市主城区空气自动监测网络建设项目的硬件建设，构建空气质量监测网络平台，主要包括微站网格化监测模块、激光雷达监测模块、颗粒物组分监测模块和移动端APP。该系统要求灵活高效、科学规范、业务覆盖全面、自动化成都高，统计分析功能丰富，要求信息共享与业务协调性强，安全性高，实现所有监测数据和共享数据的规范管理。

- 项目清单

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量监测网络平台 | △软件平台 | 1 | 套 |
|  |  | △移动端APP | 1 | 套 |
|  |  | 配套硬件 | 1 | 套 |
| 2 | 大气自动监测网络指挥中心建设 | 1 | 项 |
| 3 | 运维服务 | 3 | 年 |

- 产品服务技术要求

- 空气质量监测网络平台

- 软件平台

①微站网格化监测模块

- 首页

全局展示，实时数据GIS展示及异常报警信息展示，主要内容包含：

点位监测详情，实时AQI指数、统计时间、空气质量等级、首要污染物、6参（PM2.5、PM10、CO、SO2、O3、NO2）浓度，网格员信息等；

针对不同的监测点类型，可以切换显示，图标有区分；

可以切换区域风场图显示；

可以在污染矢量图、污染热力图、污染扩散同化图间进行切换,热力图及扩散同化图可动态播放；

对各类监测站点进行因子排名，并可以选择升序降序排列；

有实时报警信息提示，并可以实现快速GIS点位定位。

- 数据统计

实时数据：可通过区域及监测类别的选择，可显示各点位的实时监测数据、状态，并可以切换图形显示对比各点位的数据，及单一点位的近期数据变化趋势。

数据查询：提供单点位及多点位的数据查询功能，并提供多种类型的统计报告数据，且可切换图形显示。

AQI报告：提供国家标准格式的AQI时报、日报统计功能。

统计排名：根据AQI、综合指数或查询因子浓度，统计查询时间段内的点位因子排名情况

在线率统计：通过筛选条件选择，统计展示各点位的在线率排名情况。

达标率统计：通过筛选条件选择，统计展示各点位数据达标率情况，并排名。

- 数据分析

污染日历：以月历的形式，展示区域内每天的空气质量等级情况，并可以实现AQI和六参数因子的显示切换。

区域对比分析：可通过区域与区域之间，区域与网格点之间的数据对比趋势。

同比/环比分析：针对单站多参或多站单参，从不同维度进行两个时间段的同比或环比情况，可以图形和列表的方式进行展示。

数据对比分析：自定义对比点位，分析不同时间维度内的，单站多参或多站单参的数据对比情况。

污染地图：在GIS地图上，可以以热力图和插值分析的方式，展示时间段内的污染扩散过程，并实现动态播放。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

污染时序分布分析：在笛卡尔坐标系上，显示查询时间段内每小时的污染状况。

污染玫瑰图分析：使污染物数据与气象数据相结合，查询时间段内污染物扩散的玫瑰图。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

空间气象分析：动态播放查询时间段内不同空间层次的天气分析云图，气温、风场、能见度的GIS分布图。

▲平行坐标分析：在平行坐标系上对查询点位、因子、AQ数据进行聚合分析，曲线颜色根据AQI等级颜色而变化。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

▲相关性分析：通过多站单因子以及单站多因子的线性拟合及非线性拟合的选择，计算其相关性。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

- 数据研判

污染物占比分析：绘制污染过程中相关污染物的浓度变化趋势及相关比值（PM2.5/PM10、SO2/NO2、O3/NO2）的变化图，用于初步定位污染来源类型。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

综合指数分析：统计分析城市综合指数的占比情况及贡献率。

指标控制：针对任务浓度的设定以及对历史数据的统计，自动分析出各项数据控制的范围。

优良天数控制：针对设定的年度任务，分析每月的优良天数达标情况，并统计出达标余量及同比情况。

达标压力分析：综合历史数据以及所配置的达标指标，进行进一步数据分析，展示出城市对任务达标的各项图形趋势。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

达标天数统计：统计年度、月度空气质量情况，如优良达标天数、重污染天数等信息，使用户快速了解当前城市空气质量情况及其达标考核压力的关键信息。

- 联防联控

异常报警：针对实时异常报警及历史异常报警详情，可进行筛选展示，并导出。

异常事件跟踪：对异常事件可以进行管理跟踪，调阅处理节点，并可选择人员进行再次信息提示等。

督办管理：对未处理完成的异常事件可以进行督办管理，将事件处理等级提高或推送至更高一级管理员。

投诉管理：通过平台添加异常事件，可将该事件推送进入异常事件处理流程。

运维日志查询：针对网格员或网格点，可以调阅其历史运维信息情况。

报警管理：针对报警类型、报警设定、报警信息推送对象等信息进行配置管理

- 报告管理

公示公告管理：可对日常工作中所发布的公告，通知等文件进行管理，并可调阅下载。

报告发布：系统平台可根据模板自动生成数据分析日报，月报，以及运维周报等。

模版管理：对报告的模版进行管理，配置其生成内容，以及是否启用的信息。

分析报告：针对线下的各项分析报告，提供上传、预览、下载等功能。

- 影像管理

实时视频：可调阅视频点位的实时影像，并实现操控现场云台，对发现的异常情况，可实现手动抓拍，事件记录，进入异常事件处理流程。

报警抓拍：视频点位与监测点位进行联动，针对数据异常，可实现自动抓拍。

历史视频：可调阅视频点位的历史视频影像，并存储。

- 设备质控

设备反控：针对设备交互协议，可实现对现场设备的校时、重启等操作。

设备校准：通过对现场数据与标准机数据的相关性分析，可手动或自动实现对现场设备的校参功能。

- 数据管理

数据回补：针对设备交互协议，可实现对设备历史数据的调取，入库解析的工作。

数据审核：对可对各站点的数据进行审核，经过审核修改的数据有相应的标记，审核过程有相应的记录。

- 系统配置

站点信息：提供站点基本信息的维护管理功能，可对站点进行增加、修改、删除、查询等操作。

参数信息：提供监测参数信息的维护管理功能，可对参数进行增加、修改、删除、查询等操作。

站点参数：提供配置站点监测的参数功能。

区域信息：对区域信息进行维护管理，提供对区域的增加、修改、删除操作。

平台配置管理：该功能是对平台配置信息的管理，平台基础的信息配置可在此进行操作配置。

用户管理：提供用户基本信息的维护管理功能，可对用户进行增加、修改、删除、查询等操作。

②激光雷达监测模块

- 联网实况

通过GIS地图，全局展示组网雷达的地理分布、联网状态、数据状态以及报警状态，并通过点位的点击事件、够快速查阅该点位关于消光、退偏、边界层、光学厚度、能见度、波长指数近24小时的数据变化伪彩图。

- 数据统计分析

通过数据统计和对比分析结果，获取各点位的消光、退偏、边界层、光学厚度、能见度、波长指数、云高、云底等数据情况，用于分析时间序列的污染强度及污染时空规律。

- 数据对比分析

通过不同点位相同因子的选择，获取查询点位的消光/退偏/边界层/光学厚度/波长指数等数据对比情况，用于分析时间序列的污染时空变化规律。

- 雷达与近地面对比分析

查询时间段内的雷达监测污染物浓度，污染物浓度空间分布廓线图，用于污染物时空演变分析及外来传输及扩散分析，现实污染物图谱和地面站观测（包括但不限于国/省控监测点、网格化监测点）的污染物数据对比分析。

- 同化分析

▲结合空间气象数据，利用已有的组网数据，通过相关计算模型综合同化计算出空间网格内各点的污染分布情况，数据同化分为时间演化分析、水平切面分析，垂直切面分析三个部分，可以通过不同切面角度帮助用户观测污染物的空间立体分布。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

- 激光雷达扫描分析

▲在GIS地图上绘制雷达扫描图。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

③颗粒物组分监测模块

- 监测数据展示

实现对站点各监测因子的实时监测。采用数据列表展示站点不同监测因子的实时监测数据及数据状态标识，自动对监测数值超出限值的监测数值进行提醒，并可查看单个因子的历史数据曲线，监测数据支持通过数据列表、实时曲线图等方式动态展示；

- 数据查询

按时间段查询站点多个因子的历史监测数据，包括分钟数据、小时均值数据、日均值数据等。查询结果可导出为Excel等文件。

- 统计报表

系统按日期生成日报表、周报表、月报表、季报表、年报表。报表可支持选择时间、监测因子等条件生成，并可导出为Excel文件。

- 数据分析

组分构成分析：对地壳尘（GM），有机物，元素碳，微量组分，未鉴别部分的组分进行统计，绘制上述因子的柱状堆积图、占比图，用于分析颗粒物浓度的组份构成。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

离子特征分析：绘制出站点的阴、阳离子的柱状堆积图，而且可以通过鼠标选取单个或多个离子，查看不同时段内离子浓度变化曲线图和占比面积图。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

金属元素分析：绘制出站点金属元素柱状堆积图，而且可以通过鼠标选取单个或多个金属元素，查看不同时段内浓度变化曲线图和占比饼图。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

0C/EC特征分析：绘制出站点有机碳、元素碳的浓度堆积图以及和OC/EC的趋势对比图，用于分析固定源/移动源的贡献哪个占主导因素。（提供软件界面或技术说明进行佐证）

④其他要求

- 数据代码要求

★为防止监测数据不真实，中标人须无偿向招标人提供平台系统监测数据原始代码，投标时提供承诺书，并加盖投标人鲜章。

- 免费升级服务

★中标人承诺三年内按照用户需求，免费升级空气质量在线监测系统综合平台，根据用户需求增加功能模块，投标时提供承诺书，并加盖投标人鲜章。

- 平台扩展服务

▲投标人平台应具有良好的可扩展性，须满足监测数据能实时接入四川省环境监测总站（投标时提供相关证明材料）。

- 移动端APP

①用户登录：同步平台用户配置，对APP登录进行权限管理

②首页：全局展示系统的监测数据情况及实时异常状况，具体要求如下：在GIS地图上展示各监测点的空气等级，点击点位标记后，可查看数据监测详情；对GIS上的点位可进行类型筛选；GIS地图上的数据显示可手动切换因子；页面提供实时报警提示，并可以查看详情；

③实时数据排名：可针对不同的监测点位，进行各因子数据排名，支持正序和倒序排名的切换；

④消息中心：可查看平台推送的各类消息，并进行处理，提交。

⑤数据对比分析：可调阅所选点位的历史数据变化趋势，进行对比分析

⑥扩散分析：可调阅历史数据，进行区域插值分析，显示区域内的因子污染扩散情况。

⑦指标控制：通过AQI指标配置，可统计当日的数据达标情况，以及剩余控制情况。

⑧优良天数统计：可统计出各月的空气质量达标情况，以及全年的优良天数数据，并可显示同比变化情况。

⑨设备巡检：可查看各点位的数据状态，及报警信息，对异常点位，可及时进行跟踪处理。

⑩异常事件跟踪：针对系统平台推送的异常报警事件，可及时进行处理信息反馈，并提交到平台审核。

督办管理：对进入督办流程的异常事件，进行处理，并提交平台审核。

投诉管理：可对发现的污染情况，进行事件上报，将反馈的异常信息提交平台审核。

公示公告：可调阅平台发布的公示公告信息。

数据报告：对平台发布的数据报告进行查阅预览。

- 配套硬件

①数据库及应用服务器

- 数量2台

- 处理器：2颗intel E5-2620v4处理器。

- 内存：64GB，标配24根内存插槽；配置NVDIMM，支持内存掉电保护。

- 网络：2×1000M自适应以太网卡；

- RAID卡：配置2GB缓存 SAS RAID卡，支持RAID5、6；

- 硬盘：3×600GB SAS 10Krpm，RAID5，标配12个3.5寸热插拔硬盘插槽，最大支持28个硬盘插槽(24个前置，4个后置)；

- 安全模块：配置8位国产安全芯片，硬件实现数字签名，可以存储数字证书、用户密钥等秘密数据；

- 电源：配置≥1+1高效金牌电源模块；

- 主机加固系统：提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入。

②服务器操作系统

- 数量2套，Windows Server 2012 R2

③数据库软件

- 数量1套，不低于SQL Server 2008 R2

④机柜

- 专用机柜1个，尺寸≥高2055mm×宽600mm×深1000mm

- 大气自动监测网络指挥中心建设

环保指挥中心实现环境网格化监管体系运行调度、环境应急指挥、环境决策、会商以及日常监控、运行、管理。可满足“平战”结合的管理要求，“平”时日常监管管理，监测设备运行状态，推送任务，分析研判环境情况。“战”时根据应急预案要求迅速实现对各个设备和现场实时远程指挥。

指挥中心建设内容：显示屏屏体（包含元件及线材、中控部分、视频）以及显示屏配电设备等辅助设备。大屏幕中控软件主要功能是为用户提供对投影拼接墙上的各类应用窗口的控制和管理以及对各类显示信源的设置、管理，通过控制软件也可以实现对矩阵切换器及图像处理器等相关设备的联动控制，实现通过一套软件完成对整套大屏幕及相关外设的集中控制。

- #拼接屏

55寸液晶显示单元，数量4块；

采用超窄边面板，超薄窄边设计；

屏幕之间拼缝≤3.5mm；

超高亮度，500cd/m²及以上；

直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；

工业级设计，使用寿命远高于普通家用液晶显示单元，可长达60000小时；

屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接；

可接收DVI，VGA, HDMI, YPbPr等各种信号；

物理分辨率需达达1920×1080；

极高的显示分辨率，画面细腻，色彩丰富；

视角可达178°，趋近于水平；

多种选择拼接方式，能适应各种使用场所；

稳定运行寿命超长，维护成本低，可24小时持续工作；

挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择；

安装调试并提供操作培训，质保一年。

- 图像拼接控制器

数量1个，基于FPGA的纯硬件图像处理设备；

5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+32路DVI输出+单主控板+单电源；

整机支持解码32路2400W@25fps、或32路1200W@25fps、或32路800W@25fps、或64路400W@25fps、或 128路200W@30fps，256路720P@30fps，或256路4CIF@30fps以下分辨率；

输入输出端口数量和端口类型可以任意配置，能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面。

- #大屏控制机

数量：5套；

屏幕：≥23英寸；

CPU：Intel i7及以上；

硬盘：混合硬盘128GB+1TB及以上；

内存：≥4G；

显示接口：不少于VGA，HDMI，DisplayPort；

要求提供节能产品认证证书；

其他：配套提供辅助控制台一批。

- 其他配套

投标人须提供显示屏相关的整套解决方案，包括显示屏供电、定制支架以及显示屏周边环境的适应性改造等。

- 售后服务

服务期：3年；

提供定期设备巡检服务，包括硬件运行情况、中心环境、设备卫生情况；

设备免费保修：设备出现硬件故障，服务商提供设备免费的硬件更换及维修；

提供备机服务：当设备出现硬件故障服务商无法及时修复而影响到大气自动监测网络指挥中心的使用时，服务商必须提供备机的服务，以保证大气自动监测网络指挥中心的正常运行；

提供用户档案服务：服务商为大气自动监测网络指挥中心建立的档案，包括设备配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。

- ★商务要求

（一）验收方法和标准

严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）的要求进行验收。

（二）项目完成时间

自签订合同后60个日历天内完成。

（三）付款方式

按中标金额分期三年付款（每年12月底前完成付款）。第一年付款33%，第二年付款33%，第三年付款34%，三年付清。

注：1、采购项目属于国家规定的优先、强制采购等范围的，用“#”号标示，应在采购需求或评分办法中依法体现优先、强制采购相关规定。

本次投标（响应）产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》最新一期范围的（以财政部、发展改革委或生态环境部公布的为准），供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件），否则不予认定。

2、打“△”号的为本次采购的核心产品；打“★”号的为本次招标项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；其他的为“一般指标”。

备注：因疫情期间，根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）文件规定，“对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商，不再收取投标（响应）保证金”。现招标文件要求 “投标人需通过达州市公共资源交易服务平台系统打印投标保证金缴纳凭据，并按要求附在投标文件中同时提交”,根据(川财采〔2020〕28号)文件规定,供应商投标时不提交保证金缴纳凭据。

# 第六章 评审办法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.5评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（6）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（7）法律法规和规章规定的其他职责。

1.6 评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7评审委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评审方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3.评审程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评审。

3.1.1评审委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评审委员会熟悉和理解招标文件以及评审过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2资格性审查。

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（资格审查详见“投标人需知附表”第17项规定）

3.3符合性审查。

3.3.1评审委员会依据招标文件的实质性要求，对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据。

3.3.2投标文件（含开标一览表）有下列情形的，可以不作为符合性审查事项：

（1）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人（负责人）电子签章，但有有效授权代表电子签章的；

（2）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（2）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评审委员会评判的；

（3）投标报价不符合招标文件规定，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（5）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（6）现场演示（如有）：现场演示没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（7）串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；《政府采购法实施条例》第74条规定情形。

（8）低于成本价不正当竞争，书面说明不能证明其报价合理性的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.4比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对有效投标供应商的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

实物样品（如有）。评审委员会对资格性审查通过的投标人的实物样品进行评定。

现场演示（如有）。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的投标人的现场演示进行评定。

3.5复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.7出具评标报告。评审委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

（6）评审委员会授标建议；

（7）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（8）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（9）报价最高的投标人为中标候选人的，评审委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.8废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.9评审争议处理规则。评审委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.10.1在评审过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评审委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当通过评标系统填写需要澄清、说明或者更正内容，通过评标系统自动推送至供应商，同时以手机短信方式告知（供应商报名时应预留畅通的手机号码），以评标系统自动推送的时间及内容为准。供应商应在60分钟内，将完成电子签章的回复通过达州市公共资源交易服务系统推送至评标系统。

3.10.2供应商的在线澄清、说明或者更正，应当电子签章确认，供应商为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或者代理人电子签章确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人电子签章确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人电子签章确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.10.3 投标人参与远程在线澄清、说明或者更正交流的法人代表或授权委托人应为同一个人，中途不得更换。投标人一端参与交流的人员将均被视为是法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

3.10.4评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评审时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.10.5 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.11 低于成本价不正当竞争预防措施。（详见“投标人须知附表”第2项规定）。

3.12 采购代理机构现场复核评审结果。

3.12.1评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上本单位的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评审委员会现场修改评审结果或者重新评审：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评审委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12.2有下列情形之一的，不得修改评审结果或者重新评审：

（1）评审委员会已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

4.评审细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评分因素的分类由采购人确定；评审专家具有本项目双重类别的，由评审委员会组长确定。评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评审委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评审委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.4.对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣3分，直至扣完为止。

4.5综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共同评分因素 |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30.00 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30分*100% 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。 |  |
| 2 | 企业综合实力 | 8.00 | 1、投标人具有质量管理体系（ISO9001）认证的得0.5分；没有或未提供的不得分。 2、投标人具有职业健康管理体系（OHSAS18001）认证的得0.5分；没有或未提供的不得分。 3、投标人具有环境管理体系（ISO14001）认证的得0.5分；没有或未提供的不得分。 4、投标人具有信息安全管理体系（ISO27001）认证的得0.5分；没有或未提供的不得分。 5、投标人具有信息技术服务体系（ISO20001）认证的得0.5分；没有或未提供的不得分。 6、投标人获得国家级工商行政部门评定的“守合同重信用企业”的，连续4年及以上得2分；连续3年的得1.5分；连续2年的得1分；1年的得0.5分；没有的或未提供的不得分。 7、投标人具有国家版权局颁发的大气环境监测或大气环境监管类计算机软件著作权证书的，每具有一个得0.5分，最多得2.5分；没有的或未提供的不得分。 8、投标人获得地市级及以上政府质量奖的得1分，没有的或未提供的不得分。 注：以上证书要求在投标文件中提供证书原件扫描件。 |  |
| 3 | 履约经验 | 3.00 | 1、投标人自2017年1月1日（含）以来，有类似项目履约经验的，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供中标通知书和业绩合同，合同包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页。） 注：投标文件中须提供加盖投标单位公章的合同和中标通知书复印件。 |  |
| 4 | 项目方案 | 8.00 | 1、对投标人提供的软件设计方案进行综合评价，方案需包含平台概述、建设目标、设计原则、系统组成架构、各模块功能描述等方面进行描述，方案设计合理、功能齐全，能完全匹配项目需求，最大限度保障项目顺利实施的得5分；每有一项缺失或不符合本项目实际需求的一项扣1分，直至本项分值扣完为止。 2、对投标人提供的大气自动监测网络指挥中心建设方案进行综合评价，方案须包括：建设目标、安装措施、质量保障措施，方案设计合理可行的得3分；每有一项缺失或不符合本项目实际需求的一项扣1分，直至本项分值扣完为止。 |  |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1.00 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1、节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2、投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3、投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的， 提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |  |
| 6 | 少数民族地区的相关规定 | 1.00 | 投标人注册地为少数民族的得1分，其他的不得分。 |  |
| 7 | 投标文件的规范性 | 1.00 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 二、技术类评分因素 |  |  |  |
| 1 | 技术及服务要求 | 32.00 | 完全符合招标文件技术要求要求，没有负偏离得32分； “★”号条款为实质性参数，必须满足，否则视为无效投标；“▲”号条款为重要技术指标，每有一项负偏离扣3分；一般条款每有一项负偏离扣0.14分，直至本项分值扣完为止。 注：带▲重要技术指标须按招标文件要求提供证明材料。 |  |
| 2 | 软件演示 | 16.00 | 投标人自行搭建软件进行演示，对以下功能模块进行演示： 1、微站网格化监测模块数据分析子项所有功能； 2、激光雷达监测模块所有功能； 3、颗粒物组分监测模块数据分析子项所有功能； 4、移动端APP软件功能。 投标人演示时间为20分钟，根据功能演示效果与上述功能匹配程度进行综合评分，各项功能满足或优于招标文件要求的得16分，单项不满足招标要求的扣4分，直至本项分值扣完为止。 注：标人必须基于软件成品演示，PPT、图片、视频、静态网页演示均不得分。 |  |
| 三、经济类评分因素 |  |  |  |

5.废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网站上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

6.定标

6.1.定标原则（详见“投标人须知附表”第19项规定）。

采购人不确定排序前一位中标候选供应商为中标供应商的，应当将不确定的理由书面告知该中标候选供应商，并在四川政府采购网站公告。

7.中标通知书领取

7.1 中标通知书领取（详见“投标人须知附表”第21项规定）。

7.2招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

8. 评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务：

8.1遵守评审工作纪律；

8.2按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4及时向监督部门报告评审过程中招标采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标采购单位书面说明情况；

8.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7法律、法规和规章规定的其他义务。

9. 评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1遵行《政府采购法》第十二条、《政府采购法实施条例》第九条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条及财政部关于回避的规定。

9.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

9.6服从评审现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

9.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

# 第七章 合同文本

非格式合同    合同编号：（采购项目编号       ）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（采购项目编号：      ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1．XXXX；

2．XXXX；

…

- 服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

1．XX万元；

2．XX万元；

……

（二）项目验收办法

乙方与甲方应严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

（三）服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。否则，乙方应负担由此而造成的一切责任和损失。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1．乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2．履约保证金可作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的未移交甲方项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权按本合同约定在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1．甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2．如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1．在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

2．仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3．除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4．在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可具备法律效力。

3．本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1．项目招标文件

2．项目修改澄清文件

3．项目投标文件

4．中标通知书

5、其他

注：本合同非格式合同

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		         签约日期：XX年XX月XX日

见证方：

宣汉县政府采购中心(签章)

年  月  日