更正公告

| 采购项目名称 | 达州市通川区江陵敬老院项目设施设备采购（第二次）包二电气设备 | 采购项目编号 | 511702202200019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 达州市通川区 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 |  |
| 采购人 | 达州市通川区民政局 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构 | 达州市政府采购中心 | 项目包个数 | 1 |
| 原公告类型 | 采购公告 | 原公告发布时间 |  |
| 更正事项和内容 | 各潜在供应商： 根据采购人要求，现对本项目招标文件第五章 招标项目技术、商务及其他要求 “一、采购标的及参数要求”中部分内容作如下更正： 1、将“序号3 专业洗衣机”中原 “8.进水管通径(mm) ：40； 9.排水管通径（ram): 60” 更正为 “8.进水管通径 (mm)：≥40； 9.排水管通径 （ram)：≤60”。 2、将“序号6 5P吸顶式空调”中原 “1.▲全年能源消耗效率（APF）：≥3.8（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 4.▲额定制冷功率(W)：≤3850（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 5.▲额定制热量(W)：≥13100 6.▲额定制热功率(W)：≤3750W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7.▲电辅热功率：≥2500W 8.循环风量（m³/h)：≥2000 9.室内机噪音高风dB(A）：≤38 12.室外机最大输入功率：≤7000W 13.室内机最大输入功率：≤2500W” 更正为 “1.▲全年能源消耗效率（APF）：≥3.30（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 4.▲额定制冷功率(W)：≤4800（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 5.▲额定制热量(W)：≥12500 6.▲额定制热功率(W)：≤4000W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7.▲电辅热功率：≤2700W 8.循环风量（m³/h)：≥1800 9.室内机噪音高风dB(A）：≤48 12.制冷季节耗电量：≤2932kW·h 13.制热季节耗电量≤2932kW·h” 3、将“序号7、3P吸顶式空调”中原 “1、▲全年能源消耗效率（APF）：≥4.03（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 5、▲额定制热量(W)：≥8500 6、▲额定制热功率(W)：≤2640W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7、▲电辅热功率：≥2200W 8、循环风量（m³/h)：≥1200 9、室内机噪音dB(A）：≤35 10、室外机噪音dB(A）：≤56 12、室外机最大输入功率：≤3900W 13、室内机最大输入功率：≤2200W” 更正为 “1、▲全年能源消耗效率（APF）：≥3.27（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 5、▲额定制热量(W)：≥7700 6、▲额定制热功率(W)：≤2900W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7、▲电辅热功率：≤1800W 8、循环风量（m³/h)：≥1280 9、室内机噪音高风dB(A）：≤44 10、室外机噪音dB(A）：≤55 12、制冷季节耗电量：≤1636kW·h 13、制热季节耗电量≤1677kW·h” 4、将“序号8、2P挂机空调”中原 “1、▲全年能源消耗效率（APF）：≥4.49（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 2、▲能效等级：≥2级； 4、▲额定制冷功率(W)：≤1370（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 6、▲额定制热功率(W)：≤2400W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7、▲电辅热功率：≥1250W 8、循环风量（m³/h)：≥850 9、室内机噪音dB(A）：≤24 10、室外机噪音dB(A）：≤38 12、室外机最大输入功率：≤4650W 13、室内机最大输入功率：≤1250W 更正为 “1、▲全年能源消耗效率（APF）：≥4.73（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 2、▲能效等级：1级； 4、▲额定制冷功率(W)：≤1240（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 6、▲额定制热功率(W)：≤1960W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7、▲电辅热功率：≤1200W 8、循环风量（m³/h)：≥1360 9、室内机噪音高风dB(A）：≤41 10、室外机噪音dB(A）：≤53 12、制冷季节耗电量：≤562kW·h 13、制热季节耗电量≤466kW·h” 5、将“序号9、3P挂机空调”中原 “1、▲全年能源消耗效率（APF）：≥4.42（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 2、▲能效等级：≥1级； 3、▲额定制冷量(W) ：≥7260W 5、▲额定制热量(W)：≥9660 6、▲额定制热功率(W)：≤2950W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7、▲电辅热功率：≥1000W 8、循环风量（m³/h)：≥1350 9、室内机噪音dB(A）：≤30 10、室外机噪音dB(A）：≤48 12、室外机最大输入功率：≤4350W 13、室内机最大输入功率：≤1110W” 更正为 “1、▲全年能源消耗效率（APF）：≥4.43（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 2、▲能效等级：≥2级； 3、▲额定制冷量(W) ：≥7200W 5、▲额定制热量(W)：≥9100 6、▲额定制热功率(W)：≤2940W（交货时需提供国家权威检测机构检测报告原件或复印件加盖供应商鲜章） 7、▲电辅热功率：≤1500W 8、循环风量（m³/h)：≥1360 9、室内机噪音高风dB(A）：≤55 10、室外机噪音dB(A）：≤65 12、制冷季节耗电量：≤918kW·h 13、制热季节耗电量≤838kW·h” 3、本项目报名截止时间更正为2022年5 月11日17:00 时。 4、本项目投标截止时间及开标时间更正为2022年 5月 23日11：00 时。 |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：达州市通川区民政局 地 址：达州市通川区文化街 54 号 联 系 人：王先生 联系电话：0818-2103215 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构: 达州市政府采购中心 地 址：达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼 联 系 人：唐先生 联系电话：0818-3333699 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 采购代理机构: 达州市政府采购中心 地 址：达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼 联 系 人：唐先生 联系电话：0818-3333699 |
| 备注 | 此公告是本项目采购文件的重要组成部分，具有同等法律效力. 原公告连接: http://202.61.88.152:9080/TPFrame/AttachStorage/staticpages/gkzbcggg/2022-04-15/07677340-6b7a-49e3-8c4f-8b8c7272c633.html |