采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

基层派出所弱电综合布线、网络设备及相关服务

(货物类)

竞争性谈判文件

中国·四川（达州）

谈判文件由招标采购单位共同编制

2018年5月

目    录

第一章  谈判邀请	5

第二章  供应商须知	7

一、供应商须知附表	7

二、总则	12

1. 适用范围	12

2. 有关定义	12

3. 合格的供应商（实质性要求）	13

4. 投标费用（实质性要求）	13

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	13

三、谈判文件	14

6. 谈判文件的构成	14

7. 谈判文件的澄清和修改	14

8. 答疑会和现场考察	15

四、响应文件	15

9. 响应文件的语言（实质性要求）	15

10. 计量单位（实质性要求）	15

11. 投标货币（实质性要求）	15

12. 联合体投标（实质性要求）	16

13. 知识产权（实质性要求）	16

14. 响应文件的组成	17

15. 响应文件格式	17

16. 谈判保证金（实质性要求）	17

17. 投标有效期（实质性要求）	18

18. 响应文件的编制和签署	18

19. 响应文件的密封和标注	19

20. 响应文件的递交	19

21. 响应文件的修改和撤回	19

五、开标和成交	19

22. 开标	19

23. 开标程序	20

24. 响应文件不予受理情形	20

25. 成交通知书	20

六、签订及履行合同和验收	21

26. 签订合同	21

27. 合同分包（实质性要求）	21

28. 合同转包（实质性要求）	22

29. 补充合同	22

30. 履约保证金（实质性要求）	22

31. 合同公告及备案	22

32. 履行合同	22

33. 验收	22

34. 申请支付	23

七、投标纪律要求	23

35. 供应商不得具有的情形	23

八、询问、质疑和投诉	24

九、其 他	24

附件：质疑书格式及内容	25

第三章  响应文件格式	26

响应文件封面	27

一、响应文件——资格性部分	28

（一）谈 判 函	28

（二）承诺函	29

（三）供应商廉政承诺书	31

（四）资格证明文件	32

（五）供应商基本情况表	33

（六）法定代表人（负责人）授权书（格式）	34

（七）供应商类似项目业绩一览表	35

（八）商务应答表	36

（九）供应商认为需要提供的其他文件和资料。	37

二、响应文件——技术部分	38

（一）投标产品技术参数响应表	38

（二）项目实施方案	39

（三）服务承诺和保障措施	40

（四）供应商（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单	41

（五）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	41

（六）售后服务应答表	42

（七）供应商认为需要提供的其他文件和资料。	44

三、响应文件－报价部分	45

（一）投标报价承诺	45

（二）报价函	46

（三）报价明细表	47

（四）中小企业声明函	48

（五）报价表	49

（六）供应商认为需要提供的其他文件和资料。	50

第四章  供应商、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料	51

第五章  招标项目技术、商务及其他要求	54

第六章  评审办法	66

1. 总则	66

2. 评审方法	66

3. 竞争性谈判评审程序	66

4. 竞争性谈判终止	71

5. 确定成交供应商	71

6. 成交通知书领取	71

7. 评审专家在政府采购活动中承担以下义务	71

8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	72

第七章  合同主要条款	73

一、合同货物	73

二、合同总价	73

三、质量要求	73

四、交货及验收	74

五、付款方式	75

六、售后服务	75

七、违约责任	75

八、争议解决办法	76

九、其他	76

# 第一章  谈判邀请

达州市政府采购中心（采购代理机构）受达州市公安局通川区分局（采购人）委托，拟对“基层派出所弱电综合布线、网络设备及相关服务”项目进行国内竞争性谈判采购，兹邀请符合本次竞争性谈判要求的供应商参加谈判。

一、项目编号：

1、采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

2、项目受理编号：DSZCT（T）〔2018〕3号

二、采购项目名称：基层派出所弱电综合布线、网络设备及相关服务

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：本次招标拟对基层派出所弱电综合布线、网络设备及相关服务进行采购，有关具体采购内容及相关要求详见谈判文件“第五章 招标项目技术、商务及其他要求”。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

......

六、谈判文件获取时间和方式：

本项目谈判文件自 2018年6月5日 起至 2018年6月11日 止9:00- 17:00（北京时间）在网上获取，供应商登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）“系统登录”入口，通过“交易主体”使用CFCA数字证书登录，报名和下载谈判文件。

谈判资格不能转让，递交响应文件的供应商名称应与网上报名、获取谈判文件的供应商名称一致，响应文件上的采购项目编号、包号（如有分包）应与登录报名后下载的采购项目编号、包号（如有分包）一致。

七、投标截止时间和开标时间：2018年6月14日14时30分  （北京时间）。

投标人必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子响应文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的响应文件光盘2份密封及数字证书（CFCA 证书）送达开标现场。未成功向系统上传电子响应文件或未按规定送达、逾期送达响应文件光盘及数字证书（CFCA 证书）的，视为放弃投标。本次招标不接受邮寄的响应文件。

八、开标地点：达州市政府采购中心（达州市通川区金兰路永祥街68号）开标 2 厅。

九、本谈判邀请在四川政府采购网站（www.sczfcg.com）和达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）上以公告形式发布。以四川政府采购网站发布的公告为准。

十、本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有供应商名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知供应商的事项（含谈判文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在供应商。供应商若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十一、联系方式

采购人：达州市公安局通川区分局

地址：达州市通川区柴市街80号

联系人：李先生

联系电话：0818-2122209

传真：0818--

采购代理机构: 达州市政府采购中心

地址：达州市通川区金兰路永祥街68号

联系人：龚先生

联系电话：0818-3330177

传真：

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算/最高限价 （实质性要求） | 第1包采购预算：390000元； 第2包采购预算： 元； 超过采购预算/最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作无效投标处理。 |
| 3 | 供应商失信行为处理 | 对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，按《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采（2015）33号规定，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审予以惩戒。供应商失信行为惩戒可以实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业 视同小微企业）价格 扣除（实质性要求） | 一、非专门面向中小微企业项目（监狱企业视同小微企业）的价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与小型、微型企业组成联合体，参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，且联合体投标协议中约定小微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受规定的扶持政策。 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |
| 5 | 项目类型 | 根据《四川省政府采购促进中小企业发展若干规定》（川财采[2016]35号）的规定，本次采购项目系： ☑ 一般采购项目 □专门面向中小企业的采购项目 □专门面向小微企业的采购项目 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 合同分包 | ☑ 不允许 □允许，应满足要求： |
| 8 | 现场演示 | ☑无 □有，请供应商自行准备现场演示所需设施。 |
| 9 | 响应文件递交 及份数 | 供应商必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子响应文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的响应文件光盘2份，分装密封送达开标现场。未成功向系统上传电子响应文件或未按规定送达、逾期送达响应文件光盘的及数字证书（CFCA 证书），视为放弃投标。 |
| 10 | 谈判保证金缴纳 | 1.金额：￥4000元。 2.谈判保证金缴纳方式：谈判保证金必须通过供应商的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式缴纳。 3.保证金缴纳截止时间：保证金缴纳截止时间即报名（谈判文件发售）截止时间,到达指定账户以银行到账时间为准。请登录达州市公共资源交易服务网—交易主体系统，从采购业务栏目“查看保证金”模块中查看保证金缴纳账户信息。 注意：1.供应商在缴纳谈判保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳谈判保证金的，其响应文件不予接受。 2.供应商需通过系统打印谈判保证金缴纳凭据，并按要求附在响应文件中同时提交。 |
| 11 | 履约保证金 | 成交总金额的5%。 收款单位： 开户行： 银行账号： 交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 合同履行完毕，项目验收合格后，供应商凭《验收结算书》和《履约保证金收款收据》到采购人处退还履约保证金。 |
| 12 | 采购文件咨询 | 联系人：李先生 联系电话：0818--2122209 |
| 13 | 评审工作咨询 | 联系人：彭先生 联系电话：0818--3333866 |
| 14 | 确定成交供应商 原则 | ☑采购人代表按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序现场确定成交供应商 □授权评审委员会按成交候选供应商顺序直接确定成交标供应商 |
| 15 | 评审情况公告 | 所有供应商响应文件中的资格性、符合性审查情况，评审结果、评审专家名单等将在四川政府采购网站上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 16 | 成交通知书领取 | 成交公告在四川政府采购网站上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到达州市政府采购中心领取成交通知书。 联系人：马女士 联系电话：0818--2181199 地址：达州市通川区金兰路永祥街68号 |
| 17 | 政府采购合同 公告及备案 | 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案。 |
| 18 | 供应商询问或 质疑 | 1.供应商对参加本次政府采购活动供应商应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对采购过程及成交结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出； 3.采购人或采购代理机构应在规定时间内进行答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商提出的询问和质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 4.供应商以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（同时递交电子文档，交易中心 质疑QQ:878953703）。 5. 采购人：达州市公安局通川区分局 地址：达州市通川区柴市街80号 联系人：李先生 联系电话：0818-2122209 传真：0818-- 采购代理机构: 达州市政府采购中心 地址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联系人：习先生 联系电话：0818-3333899 17378424344 传真： |
| 19 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即通川区财政局。 联系电话：0818--5909925 地址：达州市通川区柴市街80号 邮编:635000 |
| 20 | 谈判文件的解释 | 本谈判文件的最终解释权归招标采购单位。谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由采购人负责解释。除上述内容，其他内容由达州市政府采购中心负责解释。 |

## 二、总则

### 1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述的采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是达州市公安局通川区分局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是达州市政府采购中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指在达州市公共资源交易服务网电子平台报名并获取了谈判文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5 “响应文件”系指供应商使用达州市公共资源交易服务网“电子投标文件制作工具”完成编制后，加密并通过“投标文件上传”模块上传到系统的电子响应文件，以及刻录成2份不加密光盘并分装密封后送达开标现场的响应文件。

### 3. 合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本谈判文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在达州市公共资源交易服务网电子平台报名并获取了谈判文件，按规定有效缴纳了谈判保证金。

### 4. 投标费用（实质性要求）

供应商参加谈判的有关费用由供应商自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。不同供应商以相同品牌产品参加同一合同项下投标，报价不同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低供应商的投标产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标产品参加评审。其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品详见：“第五章 招标项目技术、商务及其他要求”中“△”标注部分。

5.2 提供同一制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商与分销商、经销商或代理商同时参加投标，投标产品为该制造厂商不同品牌产品的，制造厂商投标品牌产品为有效投标，其他投标无效。

制造厂商未参与投标，分销商、经销商或代理商以该制造厂商不同品牌产品同时参加投标。报价不同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低供应商的投标产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标产品参加评审。其他投标无效。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

## 三、谈判文件

### 6. 谈判文件的构成

6.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

(1)谈判邀请

(2)供应商须知

(3)响应文件格式

(4)供应商、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

(5)招标项目技术、商务及其他要求

(6)评审办法

(7)合同主要条款

6.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中的所有事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将视为无效投标。

### 7. 谈判文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对谈判文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改的，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应文件递交截止时间至少3个工作日前，不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

7.3 供应商认为需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式或通过达州市公共资源交易服务平台“网上提问”模块向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

7.4 本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有供应商名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知供应商的事项（含谈判文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在供应商。供应商若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要组织现场考察或者召开答疑会的，在谈判文件提供期限截止后，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商，理由同前款7.5所述。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 9. 响应文件的语言（实质性要求）

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签字和护照除外。通用、习惯、日常外文等是否翻译成中文由评审委员会确定。）并签章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

9.2 外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10. 计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同响应文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。

12.6 参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7 本项目是否接受联合体投标的相关要求（详见“供应商须知附表”第6项规定）。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14. 响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

14.1 资格部分。供应商按照谈判文件要求提供的有关资质资格证明文件（实质性要求）。

14.2 技术部分。供应商按照谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足（实质性要求）。

14.3 报价部分。供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

14.4 其他部分。供应商按照谈判文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15. 响应文件格式

15.1 供应商应按谈判文件第三章的规定要求编写。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 16. 谈判保证金（实质性要求）

16.1 供应商投标时，必须以人民币提交谈判文件规定数额的谈判保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2 谈判保证金缴纳方式（详见“供应商须知附表”第10项规定）。

16.3 未按谈判文件要求的缴纳方式和在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额谈判保证金的投标视为无效投标。

16.4 供应商所交纳的谈判保证金不计利息。

16.5 未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内全额退还（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）。

16.6 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还谈判保证金：

（1）在谈判文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定交纳履约保证金的；

（6）供应商提供虚假资料投标的；

（7）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。供应商响应文件中必须载明投标有效期，响应文件中载明的投标有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改响应文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改响应文件。

### 18. 响应文件的编制和签署

18.1 响应文件制作时，应按达州市公共资源交易服务网统一的“电子投标文件制作工具”进行编制，保证目录清晰、内容完整。

18.2 为了保证电子响应文件的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖投标单位、法定代表人（负责人）或授权代表的CFCA电子签章。电子响应文件若无CFCA电子签章，则视为无效响应文件。

18.3 如供应商上传的电子响应文件不符合20.1要求或因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，视为放弃投标。

18.4 响应文件必须刻录为CD光盘（不需要进行压缩），光盘刻录完成后，供应商自行检查光盘刻录是否成功，否则后果自负。

18.5 电子响应文件具有法律效力,与其他形式的谈判文件在内容和格式上等同,若电子响应文件与谈判文件要求不一致,其内容影响成交结果时,责任由供应商自行承担。

18.6 供应商必须保证电子响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

### 19. 响应文件的密封和标注

19.1 刻录成不加密的响应文件光盘2份，分装密封，并在封面上注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）、开标日期等字样，封口处加盖供应商印章。

### 20. 响应文件的递交

20.1 供应商必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）,将经数字证书（CFCA证书）认证签章并加密的电子响应文件通过“响应文件上传”模块上传到系统中；逾期上传或未按规定方式上传电子响应文件的，视为无效投标。

20.2 投标人必须在投标截止时间前将刻录成不加密的响应文件光盘2份密封及数字证书（CFCA 证书）送达开标地点。逾期送达或者未按照规定送达，视为放弃投标。

20.3 采购代理机构收到刻录成不加密光盘的响应文件后，供应商确认签字。

20.4 如系统内电子响应文件与现场递交的刻录成不加密光盘的响应文件不一致的，以系统内电子响应文件为准。

20.5 本次招标不接受邮寄的响应文件。

### 21. 响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在谈判文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子响应文件。如要修改，必须在规定的投标截止时间之前将修改后的电子响应文件再重新上传。在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件撤销或修改。

21.2 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、开标和成交

### 22. 开标

22.1 开标在谈判文件规定的时间和地点公开进行，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、供应商代表参加。评审专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照谈判文件规定的开标时间宣布开标，按照规定程序、要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始（以网上开标系统显示时间为准）。当众宣布参加开标会主持人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”和网上开标系统显示的供应商名称、谈判保证金缴纳情况，确定参加投标的供应商名单。宣布会场纪律和有关注意事项；

（2）开标时，由供应商或者其推选的代表对刻录成不加密光盘的响应文件密封情况进行检查，经签字确认后当众宣布。对刻录成不加密光盘的响应文件密封情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评审时由评审委员会予以认定处理，但不得影响开标工作的正常进行。

（3）供应商必须在投标截止时间后及时通过CFCA数字证书现场解密电子响应文件；

（4）现场递交的不加密响应文件（光盘）备查。若遇非供应商责任导致的网上无法正常获取电子响应文件时，经监督部门同意后可启用不加密光盘响应文件进行开标。

（5）采购代理机构对因供应商自身原因造成未成功解密的电子响应文件做无效投标处理；

（6）主持人宣布参加本次谈判的有效供应商名单，工作人员做开标记录。

（7）主持人宣布开标会结束后，所有供应商代表应立即退场，在指定的区域等候；响应文件交由评审委员会独立评审，进入评审阶段。

### 24. 响应文件不予受理情形

有以下情形之一的，响应文件不予以受理：

（1）未按谈判文件规定方式和数额缴纳谈判保证金的；

（2）未按谈判文件文件要求上传电子响应文件或刻录成不加密光盘的响应文件及数字证书（CFCA 证书）未按谈判文件要求送达的；

（3）不在投标截止时间前履行签到手续的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

### 25. 成交通知书

25.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 成交公告发出后，成交供应商凭有效身份证明证件到达州市政府采购中心“中标（成交）通知书领取处”领取成交通知书。

25.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

25.4 经有权主体认定，成交人的响应文件应作为无效投标处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当成交无效的，招标采购单位负责公告已发出的成交通知书无效并予收回（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

### 27. 合同分包（实质性要求）

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27.4 本项目是否允许合同分包（详见“供应商须知附表”第7项规定）。

### 28. 合同转包（实质性要求）

28.1 本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

28.2 成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29. 补充合同

29.1 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳谈判文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

### 31. 合同公告及备案

31.1 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

### 32. 履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

### 33. 验收

33.1 政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

33.2 成交供应商与采购人应严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

33.3 验收合格采购人应及时向成交供应商出具《政府采购项目履约验收报告》；成交供应商凭《政府采购项目履约验收报告》到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 34. 申请支付

34.1 采购人出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后，按政府采购合同约定和有关财政资金管理制度的规定向成交供应商支付政府采购项目资金。

## 七、投标纪律要求

### 35. 供应商不得具有的情形

35.1 供应商参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

## 八、询问、质疑和投诉

36. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“供应商须知附表”第19项规定）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑书格式及内容）。

## 九、其 他

37. 本谈判文件中所适用的相关法律政策规定，在政府采购过程中有修订、废止等变化的，按照产生法律效力的相关法律政策规定执行。

## 附件：质疑书格式及内容

质   疑  书

供应商：（名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等）

法定代表人：（姓名、职务、联系电话等）

委托代理人：（姓名、职务、联系电话等）

被质疑人：（名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等）

（供应商）认为＿＿＿＿＿＿＿（质疑项目及编号，第几包）的（采购文件或采购过程或成交结果）使我单位的合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

质疑事项：                                              。

法律依据、事实依据、理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本        人

或法定代表人    签字或盖章

或主要负责人

（公章）

201  年   月    日

注：供应商提出质疑时应当提供的相关资料

（1）通过电子平台网上报名截图 1份（对谈判文件提出质疑的需提供）；

（2）质疑书正本1份，副本2份（如果涉及更多的供应商须提供相应数量的副本）；

（3）法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（4）营业执照复印件1份（加盖公章）；

（5）法定代表人身份证复印件1份；

（6）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（7）针对质疑事项必要的证明材料。

# 第三章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除谈判文件中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、目录（系统自动生成）。

## 响应文件封面

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

项目受理编号：

分 包 号：          （如有）

供应商名称：

投 标 日 期：       年       月      日

## 一、响应文件——资格性部分

### （一）谈 判 函

达州市政府采购中心：

我方全面研究了“            ”项目（采购项目编号：      ）谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权     （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的电子响应文件1份（通过系统上传），不加密响应文件（光盘）2份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：201  年    月    日

### （二）承诺函

达州市政府采购中心：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）    。

日      期：201  年    月    日

### （三）供应商廉政承诺书

本公司参与“    采购项目名称    ”采购项目编号：         项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

### （四）资格证明文件

供应商必须按本谈判文件“第四章 供应商、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效投标。

一、供应商的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （五）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （六）法定代表人（负责人）授权书（格式）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（采购项目编号          ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

供应商名称：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

注：必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

### （七）供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （八）商务应答表

第  包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （九）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

## 二、响应文件——技术部分

### （一）投标产品技术参数响应表

| 序号 | 货物（设备）名称 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 正/负 偏离 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格，并按相关规定进行处理。

4.本表应当提供附件，附件应应尽可能提供谈判文件要求提供的能够证明所投产品技术参数的客观证明材料。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （二）项目实施方案

包括但不限于：

1、交货（服务、施工）方案；

2、人员配备方案；

3、产品验收标准和验收方法；

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）服务承诺和保障措施

采购项目名称：

采购项目编号：                                          第      包

致        （采购人名称）                ：

。

备注：

1、供应商应按竞争性谈判文件要求，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（应当尽可能提供相关材料予以佐证）。

2、供应商应按竞争性谈判文件要求，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

3、其他有利于用户的服务承诺。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

供应商名称：   （电子签章）

日      期：201   年    月    日

### （四）供应商（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                            包号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （五）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （六）售后服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：　　                        包号：第    包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商必须把招标项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格，并按相关规定进行处理。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （七）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

## 三、响应文件－报价部分

### （一）投标报价承诺

达州市政府采购中心：

本公司作为“     （采购项目名称）       ” 采购项目编号：              采购项目的供应商，郑重承诺：

参加本次政府采购活动的投标报价，不高于市场平均价，且与本次投标前一周年内在中国境内其他地方对同一品牌同一型号产品的最低报价相比，比例不高于15%。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将自动放弃成交资格，并依法承担相应责任。

供应商名称：            （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）：

日      期：201  年    月    日

### （二）报价函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目谈判文件（采购项目编号     ），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判。我方授权   （姓名、职务）  代表我方   （供应商名称   ）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币      万元（大写：            ）。其中投标产品         为进口产品。

2、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

3、我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

4、我方同意本次谈判的投标有效期为    天。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

注：报价函中的报价为谈判的第一轮报价，评审价及合同价款以最终报价为准。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：                                      项目受理编号：                        包号：第　　　　包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项报价合计（大写）： 元 小写： 元 |

注：1、供应商必须按“报价明细表”的格式要求在响应文件中按产品市场销售均价进行均衡报价（作为谈判的第一轮报价），否则承担相应责任。

2、“报价明细表”以包为单位填写。

供应商名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:   （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （四）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：     （电子签章）

日  期：

### （五）报价表

采购项目名称：

采购项目编号：                     项目受理编号：                  第     包

| 投标总价（元） | 报价合计小写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 报价合计大写 |  |
| 备注： 1、此表不列入响应文件中。 2、请供应商依照此表做好报价准备，在谈判过程中（轮次）或谈判结束后（最后）现场报价使用。 3、成交供应商的最后报价，按“报价明细表”中产品单价同比例%下浮，作为项目标的物签订合同单价。 |

投标单位：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

201  年  月  日

（六）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

# 第四章  供应商、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 供应商、投标产品资格资质性及其他类似效力要求 | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、 投 标 人 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； | （1）供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （2）供应商属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （3）供应商为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）； （4）供应商为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：投标文件格式“承诺函”）；健全的财务会计制度：提供经审计的财务报告（提供须有两名具有相关业务资格的注册会计师签名及盖章并经会计师事务所盖章），应当提供：资产负债表、利润表、现金流量表及其附注或投标人健全的财务管理制度（扫描件）。 |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 供应商可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明扫描件、供应商近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（扫描件），存在困难的，供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、项目特殊资格要求： | 根据谈判文件要求提供。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人（负责人）授权书（原件） | 非法定代表人参加投标时提供（详见：响应文件格式）。 |
|  |  | 2、供应商的廉政承诺书 | 详见：响应文件格式。 |
|  |  | 3、谈判保证金交纳凭证 | 扫描件（以达州市公共资源交易服务平台系统打印凭证为准）。 |
| 二、 投 标产 品 | 资格要求 |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |

注：1、供应商的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件扫描件）。

2、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目服务、商务及其他要求提供)。

3、以上证明材料一项不符合要求的,作为无效投标处理。

# 第五章  招标项目技术、商务及其他要求

设备技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接 显示单元 | 49英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms； 输入接口：至少VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕清晰明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作。 显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口，支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz； 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； 显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅； 显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警； 显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 | 块 | 9 |
| 2 | 网络视频解码器 | 要求设备具备不少于20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出接口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出；（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖有效证明鲜章给予证明，需在检测报告中能体现本项技术指标） 要求设备具备至少1个电源指示灯，2个硬盘指示灯；支持外接电脑桌面解码输出； 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能； 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等视频图像分辨率通过HDMI输出显示； 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示； 设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡； 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议；（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖有效证明鲜章给予证明，需在检测报告中能体现本项技术指标）； 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能； 要求设备支持4000×3000下分辨率的解码输出：可同时输出80路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或50路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或30路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或20路分辨率为3840×2160(H.265），或20路分辨率为4096×2160(H.264），或10路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 | 台 | 1 |
| 3 | 拼接屏支架及底座 | 定制要求：按照采购单位实际的空间要求进行定制，必须与“液晶拼接显示单元”能无缝配套对接，整体外观简洁大气； 支架及底座材质：涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致金属支架，支架及底座质量：达到国家标准； 本项设备与第1项“液晶拼接显示单元”须为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 4 | 控制连接线 | 用于液晶拼接单元专用控制，线长不低于10米，控制线具备以太网络功能，可为音频及视频信号提供未压缩的数字接口。 连接线内含高阶镀锡铜线，可阻绝干扰提高影像清晰度，分辨率可支持高达4K DCI(4096×2160@30Hz)。 | 根 | 9 |
| 5 | LED屏 | 双色室内屏； 尺寸跟据现场环境定制； 质量要求达国家标准 | 套 | 1 |
| 6 | 功放 | 黑铝面板，进口MT62M0001混响，8只大管130W*2/8Ω； 输出功率/POREA 4Ω：160W； 消耗功率：≥380W； 频率响应：20Hz-20KHz（+/-0.5dB)； 信噪比：≥85dB； 输入灵敏度：0.25mV； 总谐波失真：0.2%； 输入阻抗：47KΩ； 外型尺寸：约430×340×132mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 会议音箱 | 尺寸：6寸喷漆音箱 单元：120磁35芯低音，70磁猫眼高音(可做环绕)； 系统：2-WAY FULL RANGE； 频率响应：45Hz-18KHz； 单元配置：LF：6"*1；HF：3"*1；阻抗：8Ω； 灵敏度：≥95dB； 功率：≥70W； 最大声压：113dB； 尺寸：约205*235*365mm； 净重：≥5.5KG。 | 只 | 2 |
| 8 | 主控计算机 | 处理器：英特尔酷睿i7，核心数不低于4核心，主频不低于3.5GHz，缓存不低于8MB； 内存：不低于8GB； 硬盘：存储高速缓存容量不低于128GB，存储容量不低1TB。 | 台 | 1 |
| 9 | 显示器 | 屏幕尺寸：≥23英寸； 物理分辨率：1920×1080； 屏幕比例：16:9（宽屏）； 高清标准：1080p（全高清）； 面板类型：IPS； 背光类型：LED背光； 对比度：动态≥400万:1；静态≥1000:1； 响应时间：6ms； 亮度：≥250cd/㎡； 可视角度：≥178/178°； 显示颜色：16.7M； 色域：≥72％； 刷新率：60Hz。 | 台 | 2 |
| 10 | 监控摄像机 | 类型：日夜型防暴半球型网络摄像机； 像素：≥200万； 传感器：≥1/2.7”CMOS； 最小照度：0.01 Lux@(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0，AGC ON)，0 Lux with IR； 快门：1/3秒至1/100，000秒； 镜头：4mm，水平视场角，90°。 | 台 | 4 |
| 11 | 电话机 | 商用型，大屏液晶显示器，支持高保真通话。 | 部 | 1 |
| 12 | 审讯主机 | 支持5路1080P网络视频接入； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 7寸触摸屏，分辨率≥1024×600； 接口：3U机箱，至少4个SATA接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 支持模拟、HD-SDI、网络三种信号接入方式，插拔后不需要更改设置或重启设备； 音频压缩标准采用AAC； 支持1路HDMI、1路VGA、2路音频输出，1路RS485，1路RS232，2路网口，1路对讲，4路报警输入，2路报警输出； 设备具有声音、图像采集功能，并可对现场的温度、湿度、时间进行采集显示； 具备案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等内容叠加到光盘片头视频画面上； 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录； 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失； 支持画中画功能，支持1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整； 审讯文件恢复时支持屏蔽音频； 支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制； 设备对重要的数据能够进行备份； 支持对审讯记录进行音频屏蔽刻录。 | 台 | 1 |
| 13 | 审讯专用摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于60米； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 视频图像传输至客户端的延时不大于80ms； 信噪比不小于60dB； 需具不小于106dB宽动态； 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面； 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示； 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位键，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 具有1个DC12V电源输出接口、； 在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz； 需支持IK10防暴等级； 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 交货时摄像机镜头要求提供2.8mm和4mm各一个； 保障系统兼容性和稳定性，所投设备与审讯主机须为同一品牌。 | 台 | 2 |
| 13 | 温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃，湿度：0％ ～99％； 测量精度：温度＜±1℃，湿度＜±3%RH； 外观尺寸：约580mm(长) ×380mm(宽) ×37mm(高) 供电电压：AC 100V～260V。 | 块 | 1 |
| 14 | 半球摄像机 | 具有大于200万像素的CMOS传感器，最大分辨率≥1920×1080； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于50米；信噪比不小于59dB；需具大于100dB宽动态； 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 不低于IP67防尘防水等级； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示； 内置32GB容量存储配置； 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；（提供公安部检验报告复印件加盖有效证明鲜章给予证明，需在检测报告中能体现本项技术指标） 保障系统兼容性和稳定性，须无缝对接用户现有网络审讯平台系统。 | 台 | 15 |
| 15 | 红外枪机 | 类型：星光级ICR红外阵列筒型网络摄像机； 传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 像素：≥200万； 最小照度：彩色：0.002 Lux @(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR； 镜头：4mm，水平视场角81°(6mm，8mm，12mm可选) 镜头接口类型：M12； 宽动态范围：≥120dB； 视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG； 最大图像尺寸：≥1920×1080； 存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)； 通讯接口：至少1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 音频接口：至少1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)； 报警接口：至少2对报警输入输出接口（三极管：超过30毫安建议加继电器）； 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)。 电源供应：DC12V±20%/PoE(802.3af)，支持PoE； 红外照射距离：I3：最远30米； 防护等级：IP67。 | 台 | 1 |
| 16 | 拾音器 | 类型：全向数字降噪拾音器； 拾音范围：70平方米； 音频传输距离：3000米； 灵敏度：≥-38dB； 信噪比：≥75dB； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式：3芯导线； 电源：DC12V（9V-18V），推荐使用：DC12V/1A，两线； | 只 | 6 |
| 17 | NVR录像机 | 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；（提供公安部检验报告复印件加盖有效证明鲜章给予证明，需在检测报告中能体现本项技术指标） 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声；（提供公安部检验报告复印件加盖有效证明鲜章给予证明，需在检测报告中能体现本项技术指标） 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选；（提供公安部检验报告复印件加盖有效证明鲜章给予证明，需在检测报告中能体现本项技术指标）。 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签； 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；（提供公安部检验报告复印件加盖有效证明鲜章给予证明，需在检测报告中能体现本项技术指标）。 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像； 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式； 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像； 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；2个LAN口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 台 | 1 |
| 18 | 硬盘 | 容量：≥4TB； 缓存：≥64MB 接口速度：≥6Gb/秒； 转速：≥5900RPM； 接口类型：SATA3。 | 块 | 12 |
| 19 | 监视器 | 屏幕尺寸：≥23英寸； 最佳分辨率：≥1920×1080； 高清标准：≥1080p（全高清）； 面板类型：IPS； 背光类型：LED背光； 可视角度：≥178/178°。 | 台 | 1 |
| 20 | 监控电源 | 供电类型：集中式、独立式，根据现场设计方案确定； 电源规格：输入电压：100~240（V），输出功率：≥12(W)，输出电压：12-25（V），工作效率:75~80%，输出纹波噪音：00MVP-P，电压调整率：3%，负载调整率：3%； 产品认证：CE。 | 个 | 6 |
| 21 | 计算机 | 产品类型：商用型计算机； 处理器：I3-6100； 内存：≥8GB DDR4； 硬盘：≥1TB； 光驱；DVD-RW； 显卡：集成显卡； 操作系统：Windows 10； 售后：三年上门服务； 接口：五合一读卡器/Wi-Fi/USB3.0/VGA/蓝牙 HDMI； 显示器：21.5英寸液晶显示器。 | 台 | 4 |
| 22 | 指挥调度 终端 | 处理器：I7-7700； 内存：≥16GB DDR4； 硬盘：≥1TB； 光驱：DVD-RW； 操作系统：Windows 7专业版； 售后：三年上门服务； 接口：五合一读卡器/Wi-Fi/USB3.0/VGA/蓝牙/HDMI； 显示器：23.8英寸液晶显示器； 软件：内置指挥调终端系统软件，必须与现有公安扁平化指挥系统无缝对接。 | 台 | 1 |
| 23 | 黑白激光 一体机 | 产品类型：多功能商用黑白激光一体机； 功能：打印/复印/扫描； 最大处理幅面：A4； 耗材类型：鼓粉分离； 黑白打印速度：≥24ppm； 打印分辨率：≥600×600dpi； 首页打印时间：≤8.5秒； 打印语言：GDI。 | 台 | 1 |
| 24 | 彩色激光 打印机 | 产品类型：商用彩色激光打印机； 最大打印幅面：A4 打印速度：黑白≥19ppm；彩色≥19ppm 处理器：≥800MHz； 内存标配：≥128MB； 打印方式：激光打印； 首页打印时间：黑白：≤11.5秒，彩色：≤13秒； 月打印负荷：≥30000页； 接口类型：USB2.0； 网络打印支持：10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）。 | 台 | 1 |
| 25 | 高速扫描仪 | 产品类型：商用馈纸式高速扫描仪； 最大幅面：A4； 扫描元件：彩色CCD（电荷耦合器件）×2（正面×1、背面×1）； 光学分辨率：≥600×600dpi； 扫描速度：单面：≥40ppm，双面：≥80ipm(200/300dpi)； 接口类型：USB2.0； 扫描光源：白色LED灯组×2（前×1，后×1）； 扫描模式：彩色、灰阶、黑白； 色彩位数:彩色：24位，灰度：8位，黑白：1位； 自动进纸器:支持; 介质尺寸：纸张：50.8×54mm-216×355.6mm；长页扫描：216×5，588mm； 介质重量：27-413g/㎡；A8大小：127-209g/㎡； 输出格式：PDF，TIF，BMP，JPEG，多页TIF等； 其它性能：超声波多页进纸检测传感器，纸张检测传感器； 保修：全国联保，享受三包服务质保时间至少1年； 支持在四川公安警务信息综合应用平台内使用。 | 台 | 1 |
| 26 | 数码摄像机 | 传感器类型：Exmor R CMOS； 传感器尺寸：≥1/2.8英寸； 最大像素：≥250万； 有效像素：≥220万； 光学变焦：≥30倍； 数字变焦：≥350倍； 扩展变焦：清晰影像缩放60倍； 最大光圈：F1.8-F4.0； 液晶屏类型：旋转屏，旋转角度约270； 液晶屏尺寸：≥2.7英寸； 液晶屏像素：≥23万。 | 台 | 1 |
| 27 | 单反相机 | 操作方式：支持全手动操作； 传感器类型：CMOS； 传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm）； 除尘功能：自动，手动； 有效像素：≥2420万； 最高分辨率：≥6000×4000； 图像分辨率：约2400万像素（6000×4000）； 视频分辨率：全高清（1080P）； 镜头：标配18-55mm； 显示屏尺寸：≥3英寸； 显示屏像素：≥104万。 | 台 | 1 |
| 28 | 汇聚交换机 | 交换容量≥300G，包转发率≥80Mpps； 配置≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个千兆SFP； POE功能：支持； 支持基于端口的VLAN，VLAN支持数量≥4K； 支持支持Guest VLAN、Voice VLAN 电源功率：不使用PoE时≤15.61W；使用PoE时≤160.5W。 | 台 | 1 |
| 29 | 交换机1 | 类型：二层桌面型交换机； 端口：8个千兆电口。 | 台 | 4 |
| 30 | 交换机2 | 类型：二层桌面型交换机； 端口：5个千兆电口。 | 台 | 8 |
| 31 | 可视化指挥调度终端 | 操作系统：安桌； 显示屏：≥8英寸IPS触摸屏，分辨率≥1280×800； 摄像头：≥200万像素，摄像头镜头带物理开关挡盖； 终端外放音质要求：不低于2个高保真扬声器，不低于46KHz采样音质和全语音编解码； 支持H.264视频解码，两个千兆自适应通信接口，支持VLAN、PoE，支持无线； 支持通信安全加密接口，不少于1个1.4标准HDM接口、2个USB2.0接口，1个蓝牙3.0接口，1个3.5mm接口； 技术要求：必须与省、市、县扁平化指挥系统平台可视化指挥调度系统无缝对接。跟据平台实际需求，需提供API接口程序。 | 台 | 1 |
| 32 | 报警主机 | 支持8个板载有线防区，4路继电器输出（可扩展8/16路）； 支持通过网络、电话线方式上传报警数据； 支持手机APP（报警推送、远程布撤防、消警、防区编程等功能）； 支持250条CID报告缓存，支持4000条报警事件记录、2000条操作事件记录，1000条用户管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志； 支持8个独立控制的子系统和1个公共子系统； 支持4个独立中心组，每组可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 支持主机防拆、防移动报警，支持探测器防拆报警； 支持外接8个LED/LCD键盘； 支持32个遥控器，最大遥控距离100M； 支持无线RF控制键盘接入，遥控器回控； 支持Contact ID protocol，支持话机复用； 支持1路RS485半双工接口、1路RS232接口，1路RJ45； 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护； 支持1路受控警号（DC 12V）输出； 支持远程升级，远程导入导出配置参数； 支持硬件复位。 | 台 | 1 |
| 33 | 报警按钮 | 外壳：防火ABS阻燃外壳； 功能：支持钥匙复位； 触点模式：常开/常闭； 认证：产品通过CCC认证 | 个 | 4 |
| 34 | 声光警号 | 光红带转动光源报警； 报警声压≥108分贝； 电流≤250毫安。 | 个 | 1 |
| 35 | 一体式红外报警器 | 类型：壁挂式，含专用支架； 红感探测范围：12米×12米，90度，防宠物； 工作电压：DC9-16V，工作电流：≤35mA(DC12V)。 | 只 | 1 |
| 36 | 网线 | 质量符合国标； 6类非屏蔽数字通信双绞线，通信导体采用优质无氧铜线。 | 箱 | 30 |
| 37 | 地插盒 | 质量符合国标； 金属多网口地插盒，标配双口国标6类型模块。 | 套 | 18 |
| 38 | 线管 | 质量符合国标； PVC材质，管径根据实际线缆收纳需求确定。 | 根 | 1000 |
| 39 | 底盒 | 质量符合国标； | 个 | 55 |
| 40 | 网络面板 及模块 | 质量符合国标； 面板接口不少2个，6类模块不少2个。 | 套 | 130 |
| 41 | 辅助材料 | 含电源线、音视频线、数据线、多功能电源插座、线槽、槽板、接头、扣件支架等安装辅材，材料用优质品牌材料。 | 批 | 1 |
| 42 | 系统集成服务和施工 | 中标供应商负责对本项目的所有集成技术服务，对涉及的派出所（包括用户所辖部分城区和乡镇派出所）办公场所的弱电综合布线进行规划、改造； 对所有设备进行安装、调试、培训、售后服务等相关技术服务及运输和现场清洁； 将本项目设备和用户现有的信息网络和平台系统进行无缝对接，并提供二次通信接口技术开发服务。 | 项 | 1 |
| 商务要求： 产品售后服务保障：中标供应商所投的“高清液晶拼接单元”和“网络视频解码器”产品在交货时，须提供通过合法渠道获得的证明文件； 中标供应商所投的“液晶拼接显示单元”、“审讯主机”、“审讯专用摄像机”，“半球摄像机”“报警主机”“拾音器”，交货时须提供通过合法正规渠道获得产品的有效书面证明文件； 应答要求：中标公示期至履约期结束期间，采购人有权要求中标供应商将投标时涉及到的各种资质文件和各种证明材料等原件提供给采购单位核实真实情况，并根据采购人的要求提供相关主要设备到单位核实技术参数响应情况，按照招标文件要求进行测试验证，通过验证后才能执行合同流程，测试中发现虚假响应的将按政府采购相关规定予以严肃处理； 质保及售后服务要求：中标供应商负责对本项目产品质保时间不低于1年；售后服务提供不低于2年的免费上门服务，并提供7×24小时工程师电话在线服务，7×12小时工程师上门，出现设备故障时，应在3小时内到达现场进行处理。 |

说明：

1、采购项目属于国家规定的优先、强制采购等范围的，用“#”号标示，应在采购需求或评分办法中依法体现优先、强制采购相关规定；

2、以上打“△”号的为本次采购的核心产品；打“★”号的为本次招标项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；其他的为“一般指标”；

3、本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审

# 第六章  评审办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审委员会按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解谈判文件；

（2）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求招标采购单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（5）起草评标报告并进行签署；

（6）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

1.6 评审委员会评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

### 2. 评审方法

2.1 本项目评审方法为：比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

### 3. 竞争性谈判评审程序

3.1 熟悉和理解谈判文件和停止评审

3.1.1 评审委员会正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评审委员会熟悉和理解谈判文件以及评审过程中，发现本谈判文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）谈判文件规定的评审方法是最低评标价法之外的评审方法；

（6）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2 资格审查

3.2.1 评审委员会应依据法律法规和本谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳谈判保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

3.2.2 评审委员会资格审查结束后，应当向招标采购单位出具资格审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在资格审查报告中说明原因。

3.2.3 评审委员会出具资格审查报告后，招标采购单位应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购组织单位宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

3.3 实物样品/现场演示（如有）

3.3.1 实物样品。评审委员会对资格性审查通过的供应商的实物样品进行评定。

3.3.2 现场演示。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的供应商的现场演示进行评定。

3.4 谈判

3.4.1 评审委员会按照谈判文件的规定与通过资格审查且被确定为参加谈判的供应商分别进行谈判。

（1）谈判的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

（2）谈判过程中，评审委员会可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经评审委员会中的采购人代表确认。

（3）评审委员会变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

（4）谈判过程中，评审委员会可以根据谈判情况调整谈判轮次。

（5）谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

（6）供应商按照本项第(3)目规定重新提交响应文件的，响应文件应当按照本项第(5)目规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

（7）评审委员会与供应商谈判结束后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.5 最后报价

3.5.1谈判结束后，评审委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

3.5.2供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效处理。

3.5.3经谈判确定最终采购需求，评审委员会应当要求所有完全响应谈判文件的供应商提交报价，提交报价的供应商不得少于3家。

3.5.4本次采购现场报价为电子化方式，供应商现场报价应当在招标采购单位指定的区域在规定的时间内，通过达州市公共资源交易服务平台填写报价资料，并接受现场监督人员的监督。

3.5.5供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，评审委员会应当将其响应文件作无效处理，并在评审报告中注明。在评审结束后，由招标采购单位报采购项目同级财政部门依法处理。

3.5.6低于成本价不正当竞争预防措施（详见“供应商须知附表”第2项规定）。

3.6 复核

3.6.1 供应商最后报价结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

3.7 推荐成交候选供应商

3.7.1 推荐成交候选供应商数量为3名（成交供应商不止1名的项目除外）。评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选供应商；报价相同且满足谈判文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

3.7.2 评审委员会可推荐的成交候选供应商数量不能满足谈判文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐成交候选供应商。未获得采购人的书面同意,评审委员会不得在谈判文件规定之外推荐成交候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.8 出具谈判报告

3.8.1 评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向招标采购单位出具谈判报告。谈判报告应当包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

（5）供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

（6）谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由。

3.9 废标项目论证

3.9.1 采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对谈判文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.10 评审争议处理规则

3.10.1 评审委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商响应文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和谈判文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11 供应商应当书面澄清、说明或者更正

3.11.1 在评审过程中，供应商响应文件实质性符合谈判文件要求的前提下，评审委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.11.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

3.11.3 评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评审时不予承认的响应文件内容事项；

（2）响应文件中已经明确的内容事项；

（3）响应文件未提供的材料。

3.11.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效响应处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评审依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

### 4. 竞争性谈判终止

4.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，采购活动予以终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.2 谈判终止后，采购代理机构应在四川政府采购网站上公告，并公告终止原因。

### 5. 确定成交供应商

5.1 原则（详见“供应商须知附表”第15项规定）

采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在四川政府采购网站公告。

### 6. 成交通知书领取

6.1 成交公告在四川政府采购网站上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到达州市政府采购中心领取成交通知书。

6.2 招标采购单位不退回供应商响应文件和其他投标资料。

### 7. 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

7.1 遵守评审工作纪律；

7.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

7.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

7.4 及时向监督部门报告评审过程中招标采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

7.5 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标采购单位书面说明情况；

7.6 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

7.7 法律、法规和规章规定的其他义务。

### 8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

8.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

8.2 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

8.3 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评审，不得违反规定的评审格式评审和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

8.6 服从评审现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

8.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

# 第七章  合同主要条款

合同编号：XXXX。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及达州市政府采购中心          采购项目（采购项目编号：          ）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品确定外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采〔2015〕32号)的要求进行。

### 五、付款方式

1. 项目验收合格后，甲方应按《政府采购合同》约定，按相关规定程序向乙方支付合同总额    %即     元，余款    %即     元经使用一年后无质量问题付清；每次付款乙方向甲方开具正式等额有效发票。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

### 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付拒收合同部分总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的违约金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

### 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

### 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式三份，自双方签章之日起生效。甲、乙双方及政府采购管理部门各一份。

注：本合同非格式合同

甲方：   （盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：

签约日期：XX年XX月XX日 			     签约日期：XX年XX月XX日