采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

四川省达州市国家农作物种子检测区域分中心项目仪器设备采购

(货物类综合评分法)

招标文件

中国·四川（达州）

招标文件由招标采购单位编制

2018年6月

目    录

第一章  投标邀请	5

第二章  投标人须知	8

一、投标人须知附表	8

二、总则	15

1.适用范围	15

2.有关定义	15

3.合格的投标人（实质性要求）	16

4.投标费用（实质性要求）	16

5.合格的投标产品（实质性要求）	16

6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	16

三、招标文件	18

7.招标文件的构成	18

8.招标文件的澄清和修改	19

9.答疑会和现场考察	19

四、投标文件	19

10.投标文件的语言（实质性要求）	19

11.计量单位（实质性要求）	20

12.投标货币（实质性要求）	20

13.联合体投标（实质性要求）	20

14.知识产权（实质性要求）	20

15.投标文件的组成	21

16.投标文件格式	22

17.投标保证金（实质性要求）	22

18.投标有效期（实质性要求）	23

19.投标文件的编制和签署	23

20.投标文件的密封和标注	24

21.投标文件的递交	24

22.投标文件的修改和撤回	24

五、开标和中标	24

23.开标	24

24.开标程序	25

25.投标文件不予受理情形	25

26.开标过程存档	26

27.中标结果公告	26

28.中标通知书	26

六、签订及履行合同和验收	26

29.签订合同	26

30.合同分包（实质性要求）	27

31.合同转包（实质性要求）	27

32.补充合同	27

33.履约保证金（实质性要求）	27

34.合同公告及备案	28

35.履行合同	28

36.验收	28

37.申请支付	28

七、投标纪律要求	29

38.投标人不得具有的情形	29

八、询问、质疑和投诉	29

九、其 他	30

附件：质疑函格式及内容	31

第三章  投标文件格式	33

投标文件封面	34

一、投标文件——报价部分	35

（一）投标报价承诺	35

（二）开标一览表	36

（三）分项报价明细表	37

（四）中小企业声明函	38

（五）投标人认为需要提供的其他文件和资料	39

二、投标文件——技术部分	40

（一）投标产品技术参数响应表	40

（二）项目实施方案	41

（三）投标人认为需要提供的其他文件和资料。	42

三、投标文件——商务部分	42

（一）投标函	42

（二）承诺函	44

（三）投标人廉政承诺书	45

（四）资格证明文件	46

（五）投标人基本情况表	47

（六）法定代表人（负责人）授权书（格式）	48

（七）投标人类似项目业绩一览表	49

（八）商务应答表	50

（九）投标人认为需要提供的其他文件和资料。	51

四、投标文件——售后服务部分	52

（一）服务承诺和保障措施	52

（二）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单	53

（三）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	54

（四）售后服务应答表	55

（五）其他有利于用户的服务承诺	56

第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料	57

第五章  招标项目技术、商务及其他要求	60

第六章  评审办法	99

1.总则	99

2.评审方法	100

3.评审程序	100

4.评审细则及标准	105

5.废标	107

6.定标	107

7.中标通知书领取	107

8.评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务：	107

9.评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：	108

第七章  合同文本	109

一、合同货物	109

二、合同总价	109

三、质量要求	109

四、交货及验收	110

五、付款方式	111

六、售后服务	111

七、违约责任	111

八、争议解决办法	112

九、其他	112

# 第一章  投标邀请

达州市政府采购中心（采购代理机构）受达州市种子管理站（采购人）委托，拟对“四川省达州市国家农作物种子检测区域分中心项目仪器设备采购”项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：

1、采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

2、项目受理编号：DSZC（Z）〔2018〕29号

二、采购项目名称：四川省达州市国家农作物种子检测区域分中心项目仪器设备采购

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：本次招标拟对四川省达州市国家农作物种子检测区域分中心项目仪器设备采购进行采购，有关具体采购内容及相关要求详见招标文件“第五章 招标项目技术、商务及其他要求”。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

六、招标文件获取时间和方式：

本项目招标文件自2018年7月6日  起至 2018年7月12日 止9:00- 17:00（北京时间）在网上获取，供应商登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）“系统登录”入口，通过“交易主体”使用CFCA数字证书登录，报名和下载招标文件。

投标资格不能转让，递交投标文件的供应商名称应与网上报名、获取招标文件的供应商名称一致，投标文件上的采购项目编号、包号（如有分包）应与登录，报名后下载的采购项目编号、包号（如有分包）一致。

七、投标截止时间和开标时间： 2018年7月27日14时00分 （北京时间）。

投标人必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封及数字证书（CFCA 证书）送达开标现场。未成功向系统上传电子投标文件或未按规定送达、逾期送达投标文件光盘及数字证书（CFCA 证书）的，视为放弃投标。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：达州市政府采购中心（达州市通川区金兰路永祥街68号）开标 3 厅。

九、本投标邀请在四川政府采购网站（www.sczfcg.com）和达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）上以公告形式发布。以四川政府采购网站发布的公告为准。

十、本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位 按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位 均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十一、联系方式

采 购 人：达州市种子管理站

地    址：达州市通川区荷叶街52号

联 系 人：余先生

联系电话：0818-2126630

传    真：0818--

采购代理机构: 达州市政府采购中心

地    址：达州市通川区金兰路永祥街68号

联 系 人：郑女士

联系电话：0818-3333699

传    真：

日     期：

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 第1包采购预算：5735400元； 第2包采购预算： 元； |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 第1包最高限价：5735400元； 第2包最高限价： 元； 最高限价应在采购预算额度内，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作无效投标处理。 |
| 3 | 供应商失信行为处理 | 按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中直接从总分中扣分惩戒。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，仅存在一次失信行为的扣5分，每累加一次失信行为加扣3分，直至扣完为止。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业 视同小微企业）价格 扣除（实质性要求） | 一、非专门面向中小微企业项目（监狱企业视同小微企业）的价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与小型、微型企业组成联合体，参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，且联合体投标协议中约定小微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受规定的扶持政策。 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |
| 5 | 项目类型 | 根据《四川省政府采购促进中小企业发展若干规定》（川财采[2016]35号）的规定，本次采购项目系： ☑ 一般采购项目 □专门面向中小企业的采购项目 □专门面向小微企业的采购项目 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 合同分包 | ☑ 不允许 □允许，应满足要求： |
| 8 | 样品现场演示 | ☑ 无 □有，请投标人自行准备现场演示所需设施。 |
| 9 | 投标文件递交 及份数 | 供应商必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的投标文件光盘2份，分装密封送达开标现场。未成功向系统上传电子投标文件或未按规定送达、逾期送达投标文件光盘的及数字证书（CFCA 证书），视为放弃投标。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 1.金额：￥60000元。 2.投标保证金缴纳方式：投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式缴纳。 3.保证金缴纳截止时间：保证金缴纳截止时间即报名（标书发售）截止时间,到达指定账户以银行到账时间为准。请登录达州市公共资源交易服务网—交易主体系统，从采购业务栏目“查看保证金”模块中查看保证金缴纳账户信息。 注意：1.投标人在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的，其投标文件不予接受。 2.投标人需通过系统打印投标保证金缴纳凭据，并按要求附在投标文件中同时提交。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标总金额的5%。 收款单位： 开 户 行： 银行账号： 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 合同履行完毕，项目验收合格后，中标人凭《验收结算书》和《履约保证金收款收据》到采购人处退还履约保证金。 |
| 12 | 采购文件咨询 | 联系人： 联系电话：0818--3333699 |
| 13 | 评审工作咨询 | 联系人： 联系电话：0818--3333866 |
| 14 | 资格性审查 | ☑ 本项目由采购人进行资格性审查， □本项目由采购代理机构进行资格性审查。 |
| 15 | 定标原则 | ☑ 采购人代表按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序现场确定中标供应商 □授权评审委员会按中标候选供应商顺序直接确定中标供应商 |
| 16 | 评审情况公告 | 所有供应商的投标文件资格性和符合性审查情况、综合评分的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网公告采购结果。 |
| 17 | 中标通知书领取 | 自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在四川政府采购网公告中标、成交结果。请中标、成交供应商凭有效身份证件及时到达州市政府采购中心领取中标、成交通知书，未按时领取者法律责任自负。 联系人： 联系电话：0818--2181199 地址：达州市通川区金兰路永祥街68号 |
| 18 | 政府采购合同 公告及备案 | 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案。 |
| 19 | 供应商询问或质疑 | 1.供应商对参加本次政府采购活动供应商应当具备的条件，招标项目技术、商务及其他要求和评审细则、标准以及对招标项目资格审查事项提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对采购过程（本条中第一款情形除外）及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出； 3.采购人或采购代理机构应在规定时间内进行答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商提出的询问和质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 4.供应商以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 5. 采购人：达州市种子管理站 地址：达州市通川区荷叶街52号 联系人：余先生 联系电话：0818-2126630 传真：0818-- 采购代理机构: 达州市政府采购中心 地址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联系人： 联系电话：0818-3333899 17378424344 传真： |
| 20 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即达州市财政局。 联系电话：0818--2675041 地 址： 邮 编:635000 |
| 21 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权归招标采购单位 。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由采购人负责解释。除上述内容，其他内容由达州市政府采购中心负责解释。 |

## 二、总则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是达州市种子管理站。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是达州市政府采购中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指在达州市公共资源交易服务网电子平台报名并获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“投标文件”系指投标人使用达州市公共资源交易服务网“电子投标文件制作工具”完成编制后，加密并通过“投标文件上传”模块上传到系统的电子投标文件，以及刻录成2份不加密光盘并密封后送达开标现场的投标文件。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在达州市公共资源交易服务网电子平台报名并获取了招标文件，按规定有效缴纳了投标保证金。

### 4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.合格的投标产品（实质性要求）

5.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权的所有权或使用权，不得存在侵犯知识产权的问题。

5.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

5.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国产产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若国产产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

核心产品：非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章招标项目技术、商务及其他要求中以“△”号载明。

6.1核心产品提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.2核心产品提供同一制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商与分销商、经销商或代理商同时参加投标，投标产品为该制造厂商不同品牌产品的，制造厂商投标品牌产品为有效投标，其他投标无效。

制造厂商未参与投标，分销商、经销商或代理商以该制造厂商不同品牌产品同时参加投标。报价不同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低投标人的投标产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标产品参加评审。其他投标无效。

6.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。

6.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.5利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

7.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求和招标投标程序、有关规定、注意事项、合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)投标文件格式

(4)投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求和应提供的相关证明材料

(5)招标项目技术、商务及其他要求

(6)评审办法

(7)合同文本

7.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件做出全面、实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将视为无效投标。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前做出澄清或者修改，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式或通过达州市公共资源交易服务平台“网上提问”模块向招标采购单位 提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.4 本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

8.5 本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位 按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位 均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

### 9.答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位 认为有必要组织现场考察或者召开答疑会的，在招标文件提供期限截止后，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，理由同前款8.5所述。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位 就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签字和护照除外。通用、习惯、日常外文等是否翻译成中文由评审委员会确定。）并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

10.2 外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11.计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标（实质性要求）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位 。

13.3 联合体应当确定其中一个供应商为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。

13.6 参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.7 本项目是否接受联合体投标的相关要求（详见“投标人须知附表”第6项规定）。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）；

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%（实质性要求）。

15.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足（实质性要求）。

15.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺（实质性要求）。

如投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格（实质性要求）。

15.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺（实质性要求）。

15.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16.投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17.投标保证金（实质性要求）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金缴纳方式（详见“投标人须知附表”第10项规定）。

17.3 未按招标文件要求的缴纳方式，在规定时间前（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

17.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

17.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）。

17.6 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料投标的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 18.投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则投标无效。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19.投标文件的编制和签署

19.1 投标文件制作时，应按达州市公共资源交易服务网统一的“电子投标文件制作工具”进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2 为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖投标单位、法定代表人（负责人）或授权代表的CFCA电子签章。电子投标文件若无 CFCA电子签章，则视为无效投标文件。

19.3 如投标人上传的电子投标文件不符合 21.1 要求或因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，视为放弃投标。

19.4 投标文件必须刻录为CD光盘（不需要进行压缩），光盘刻录完成后，投标人自行检查光盘刻录是否成功，否则后果自负。

19.5 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若电子投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

19.6 投标人必须保证电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

### 20.投标文件的密封和标注

20.1 刻录成不加密的投标文件光盘2份密封，并在封面上注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）、开标日期等字样，封口处加盖投标人印章。

### 21.投标文件的递交

21.1 投标人必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn），将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；逾期上传或未按规定方式上传电子投标文件的,视为放弃投标。

21.2 投标人必须在投标截止时间前将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封及数字证书（CFCA 证书）送达开标地点。逾期送达或者未按照规定送达，视为放弃投标

21.3 采购代理机构收到刻录成不加密光盘的投标文件后，投标人确认签字。

21.4 如系统内电子投标文件与现场递交的刻录成不加密光盘的投标文件不一致的，以系统内电子投标文件为准。

21.5 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件。如要修改，必须在规定的投标截止时间之前将修改后的电子投标文件再重新上传。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件撤回或修改。

22.2 投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1 采购代理单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评审委员会成员不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

### 24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定程序、要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始（以网上开标系统显示时间为准）。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”和网上开标系统显示的投标人名称、投标保证金缴纳情况，确定参加投标的供应商名单。宣布会场纪律和有关注意事项；

（2）开标时，由投标人或者其推选的代表对刻录成不加密光盘的投标文件密封情况进行检查，经签字确认后当众宣布；对刻录成不加密光盘的投标文件密封情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评审时由评审委员会予以认定处理，但不得影响开标工作的正常进行。

（3）投标人必须在投标截止时间后及时通过CFCA数字证书现场解密电子投标文件；

（4）现场递交的不加密投标文件（光盘）备查。若遇非投标人责任导致的网上无法正常获取电子投标文件时，经监督部门同意后可启用不加密光盘投标文件进行开标。

（5）采购代理机构对因投标人自身原因造成未成功解密的电子投标文件做无效投标处理；

（6）电子投标文件解密后，由现场工作人员按网上开标系统显示的“开标记录表”当众唱标，宣读投标人名称、投标价格（含价格折扣），唱标完毕后投标人代表、现场监督人员对开标记录表进行签字确认；

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中评审委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评审结果投标人在四川政府采购网站上查询。

### 25.投标文件不予受理情形

有以下情形之一的，投标文件不予以受理：

（1）未按招标文件规定方式和数额缴纳投标保证金的；

（2）未按招标文件文件要求上传电子投标文件或刻录成不加密光盘的投标文件及数字证书（CFCA 证书）未按招标文件要求送达的；

（3）不在投标截止时间前履行签到手续的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

### 26.开标过程存档

26.1 开标、评标现场活动进行全程录音录像，并将音像资料作为采购文件一并存档。

### 27.中标结果公告

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网公告中标结果。

27.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

27.3 中标结果公告期限为1个工作日。

### 28.中标通知书

28.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在四川政府采购网公告中标、成交结果。请中标、成交供应商凭有效身份证件及时到达州市政府采购中心领取中标、成交通知书，未按时领取者法律责任自负。

28.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

28.4 经有权主体认定，中标人的投标文件应作为无效投标处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当中标无效的，招标采购单位负责公告已发出的中标通知书无效并予收回（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 29.签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人将取消其中标资格并按相关规定进行处理。

29.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

### 30.合同分包（实质性要求）

30.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

30.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.4 本项目是否允许合同分包（详见“投标人须知附表”第7项规定）。

### 31.合同转包（实质性要求）

31.1 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 32.补充合同

32.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中签订，不得在原政府采购合同履行结束后签订，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 33.履约保证金（实质性要求）

33.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 34.合同公告及备案

34.1  合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

### 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

### 36.验收

36.1 政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

36.2 中标人与采购人应严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

36.3 验收合格采购人应及时向中标供应商出具《政府采购项目履约验收报告》；中标人凭《政府采购项目履约验收报告》到采购人处办理履约保证金的退付手续。验收结果不合格的，采购人不予退还履约保证金，也将不予支付采购资金，并将报请本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定，给予中标人行政处罚，失信行为记入诚信档案。

### 37.申请支付

37.1  采购人出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后，按政府采购合同约定和有关财政资金管理制度的规定，向中标人支付政府采购合同价款。

## 七、投标纪律要求

### 38.投标人不得具有的情形

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规和采购合同禁止的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格、认定中标无效或终止合同并追究违约责任。

## 八、询问、质疑和投诉

39.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“投标人须知附表”第19项规定）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑函格式及内容）。

## 九、其 他

40.1 投标人在参加政府采购活动中的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规、规章及政策规定处理。

40.2 本招标文件中所适用的相关法律政策规定，在政府采购过程中有修订、废止等变化的，按照产生法律效力的相关法律政策规定执行。

## 附件：质疑函格式及内容

质   疑  函   范   本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”

7. 供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除招标文件中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、目录（系统自动生成）。

## 投标文件封面

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

项目受理编号：

分 包 号：          （如有）

投标人名称：

投 标 日 期：       年       月      日

## 一、投标文件——报价部分

### （一）投标报价承诺

达州市政府采购中心：

本公司作为“     （采购项目名称）       ” 采购项目编号：              采购项目的投标人，郑重承诺：

参加本次政府采购活动的投标报价，不高于市场平均价，且与本次投标前一周年内在中国境内其他地方对同一品牌同一型号产品的最低报价相比，比例不高于15%。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将自动放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人名称：            （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）：

日      期：201  年    月    日

### （二）开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                     项目受理编号：                  第     包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： 大写： |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）分项报价明细表

第  包

| 序号 | 产品名称 | 生产厂商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计小写： 元 |
| 分项报价合计大写： 元 |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:   （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （四）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：     （电子签章）

日  期：

### （五）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 二、投标文件——技术部分

### （一）投标产品技术参数响应表

| 序号 | 产品（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负 偏离 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格并按相关规定进行处理。

4.本表应当提供附件，附件应当提供招标文件要求提供的能够证明所投产品技术参数的客观证明材料。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月

### （二）项目实施方案

包括但不限于：

1、交货（服务、施工）方案；

2、人员配备方案；

3、产品验收标准和验收方法；

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

## 三、投标文件——商务部分

### （一）投标函

达州市政府采购中心：

我方全面研究了“          ”项目（采购项目编号：     ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币         万元（大写：          ）。其中投标产品    、    、    为进口产品。

（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为___________）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的电子投标文件1份（通过系统上传），刻录成光盘不加密的投标文件2份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

注：1、如为费率/到货率/折扣率等非金额形式报价，请在投 标 函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为_______）”中、开标一览表、分项报价明细表的“备注”栏中填写，并在投 标 函“一、总投标价为人民币_________万元（大写：__________）”中填“0”。

2、如为金额形式报价，请在投 标 函“一、总投标价为人民币              万元（大写：__________）”中填写，在投 标 函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为____________）”中填“0”。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：201  年    月    日

### （二）承诺函

达州市政府采购中心:

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）    。

日      期：201  年    月    日

### （三）投标人廉政承诺书

本公司参与“      采购项目名称      ”采购项目编号：           项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

### （四）资格证明文件

投标人必须按本招标文件“第四章 投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效投标。

一、投标人的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （六）法定代表人（负责人）授权书（格式）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（采购项目编号         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

投标人名称：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

注：1、必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

2、法定代表人（负责人）参加投标的，附身份证（正反两面扫描件）。

### （七）投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （八）商务应答表

第  包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （九）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

## 四、投标文件——售后服务部分

### （一）服务承诺和保障措施

采购项目名称：

采购项目编号：                                          第      包

致        （采购人名称）                ：

。

备注：

1、投标人应按招标文件要求，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（应当尽可能提供相关材料予以佐证）。

2、投标人应按招标文件要求，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

3、其他有利于用户的服务承诺。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

投标人名称：   （电子签章）

日      期：201   年    月    日

### （二）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                           包号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （三）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （四）售后服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：　　                               包号：第    包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人必须把招标项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格，并按相关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：201  年   月   日

### （五）其他有利于用户的服务承诺

# 第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 投标人、投标产品资格资质性及其他类似效力要求 | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、 投 标 人 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （2）投标人属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （3）投标人为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）； （4）投标人为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：投标文件格式“承诺函”）；健全的财务会计制度：提供经审计的财务报告（提供须有两名具有相关业务资格的注册会计师签名及盖章并经会计师事务所盖章），应当提供：资产负债表、利润表、现金流量表及其附注或投标人健全的财务管理制度（扫描件）。 |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 投标人可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明扫描件、供应商近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（扫描件），存在困难的，供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、项目特殊资格要求： | 根据招标文件要求提供。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人（负责人）授权书（原件） | 非法定代表人参加投标时提供（详见：投标文件格式）。 |
|  |  | 2、投标人的廉政承诺书 | 详见：投标文件格式。 |
|  |  | 3、投标保证金交纳凭证 | 扫描件（以达州市公共资源交易服务平台系统打印凭证为准）。 |
| 二、 投 标 产 品 | 资格要求 |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |

注：1、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件扫描件）。

2、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目服务、商务及其他要求提供)。

3、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

# 第五章  招标项目技术、商务及其他要求

注：为了保证产品质量和售后服务，标“☆”产品必须提供制造厂家（进口设备需原厂家或中国总代理）针对投标产品的授权书原件及售后服务承诺书原件、彩页等原件并加盖原厂商公章。

| 序号 | 仪器设备 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 达州市种子管理站仪器设备 |
| （一） | 分子检测 |
| 1 | ☆核酸提取工作站 | 个 | 1 | 1、应用：工作站应具备全自动核酸提取及液体移取功能 *2、具备全封闭式外壳，有安全门，安全门的开启可控制工作站运行的开关 3、工作站平台应具备不低于6个符合SBS标准的工作位点(不包括废品收集盒)，位点上的实验用品和耗材可根据需要任意布局； *4、气垫活塞式移液原理，移液范围1-1000l，移液步进0.1l *5、移液精度（随机误差）：1ul≤5%，50ul≤0.4%，1000ul≤0.2%,需提供符合EN ISO8655标准的检测报告 6、具有单道及八道分液头可选，机器可自动识别和更换分液头； *7、分液头可进行常规的121℃高温高压灭菌消毒，并可以进行定期的EN ISO 8655标准校准，并提供校准报告和证书 8、具有CleanCap洁净装置可选，含有UV紫外线灯进行灭菌，以及HEPA空气过滤装置 9、废液槽位于机器左前部，实验结束后非常易于维护，该位置在其他应用中可以作为试剂槽来使用，提高了实验的灵活性 *10、自由射流技术，非接触式放液，放液时吸头随液面升高同步升高，避免液体溅射的同时绝无交叉污染； 11、移液速度可根据液体的不同物理特性分别选择，并有多种其它操作模式，如预润湿、上下反复吸放液混匀等； *12、红外共聚焦光学感应器,非接触式探测液面高度, 自动计算管内液体体积，避免对试剂和样品污染的可能性 *13、机器自动识别吸头使用数量、耗材种类和规格，具备吸头回放与重复使用功能，节约实验耗材 14、机械臂可自动识别和装配不同量程的分液工具和机械手 *15、主机含混匀振荡和磁力分离模块,可进行全自动核酸纯化和PCR加样。 16、平台开放，具有原厂核酸纯化试剂盒可选，同时兼容市面上主流国产或进口磁珠法核酸纯化试剂盒 17、混匀振荡模块：温控范围4～95℃，振荡速率300～2000rpm，振荡时间5秒-120分钟 *18、核酸提取过程中样品的震荡混匀和磁珠分离在同一个位置完成，磁珠分离过程中也可以保证有温控，以保证最佳的核酸提取效果 19、能选配各种实验室常规耗材的管架或板架适配器，适配器具有温控功能，适用于各种多孔板（如PCR板、深孔板等）以及各种内径和高度的试管、微量离心管、冻存管等 *20、彩色触摸屏控制面板，具备不低于4个USB接口，兼容鼠标、键盘、优盘等外接设备 21、具有3D模拟演示功能 22、操作软件简单易懂，预装不低于4种PCR程序，不低于3种Prep核酸纯化程序，不低于7种LH常规移液程序，用户通过几个简单的步骤就可完成复杂的编程。 23、精巧的外形设计，外形尺寸（长x宽x高）65x61x67cm，节约实验室台面 24、工作噪音不超过56dB（A） 配置： 1、工作站主机及控制面板1台； 2、操作软件及PCR软件助手1套； 3、1-50ul分液器1把，40-1000ul分液器1把， 4、试剂槽支架一个，30ml及100ml试剂槽各1盒 5、微量离心管试剂槽温控模块1个 6、96孔PCR板温控板架1个 7、盒装1-50ul移液吸头（10x96个），共2盒 8、盒装40-1000ul移液吸头（10x96个），共2盒 |
| 2 | ☆毛细管电泳仪 | 台 | 1 | 用途：用于全自动基因测序和基因片段分析。SSR分子检测，最大化发挥现有仪器设备和指纹图谱库优势，满足检测需要，用于种子质量检测、遗传品系和种质的鉴定。 仪器功能及应用要求： 生物基因测序、再测序、比较基因测序；单核苷酸多态性（SNP）验证和筛选、基因分型；基因突变检测、杂合子检测、SAGE基因表达分析；甲基化分析；微卫星DNA分析；性别及个体识别鉴定；AFLP分析、LOH、SSCP分析。 主要技术指标： *1、仪器分析原理：基于经典SANGER法测序原理。 2、采用固态长寿命激光光源激发装置，无需散热。 *3、检测系统采用高灵敏度的低温CCD装置，保证能量信号高度均一。 4、采用光栅同步分光装置，更换染料不必更换硬件设备 5、一次可同时进行至少8道毛细管电泳分析 *6、可同时进行至少五色荧光的实时检测 7、采用无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品数据并记录管理信息 *8、毛细管：内径≤50um ，胶有自动涂层功能 *9、具备自动上样装置和自动灌胶装置，可兼容96孔和384孔反应板。 10、在一台仪器上可同时进行测序分析和片段分析。 *11、既可做已知基因也可做未知基因的测序、再测序及比较基因测序，DNA序列分析精度98.5％或以上 *12、一次测序长度可达1000bp或以上 *13、片段分析分辨率达±0.15bp； *14、可进行亲子鉴定个体识别分析应用,通过行业相关认证，并提供配套试剂。 15、测序软件要求：每一碱基判读均有国际公认的质量评分系统（Phred Q20），精确度达99%真实反映峰高比例，精确自动辨认杂合子位置，不漏检。 16、片段分析要求：有现成5色或以上荧光片段分析参数设置,可方便进行连锁分析、SNP分析，高速、高通量，可自动剔除干扰峰，不需要人工修正，采用Oracle 数据库，可以大规模搜索和管理数据。 |
| 3 | 有机溶剂试剂柜 | 个 | 1 | 性能参数 1、金属部分材质：镀锌钢板，采用国内优质钢铁生产商：宝钢的耐指纹钢，并涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层； 2、层板材质：聚丙烯（PP）；具有盛液功能，且层板盛液体积：≥3L； 3、外部尺寸（长×宽×高mm）：≥900×529×2151-2325mm； 4、过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器 针对无机类的饱和检测；针对甲醛的饱和检测； 配置清单： 1、风机箱：含1套无刷式风机； 2、透明门板：6mm厚亚克力双门； 3、门锁：单锁共2把钥匙； 4、PP层板：10块； |
| 4 | PCR超净工作台 | 个 | 1 | 1、外壳采用优质1.5mm冷轧钢板，静电喷塑，操作台面采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、清洗方便 2、前挡风玻璃采用全钢化玻璃，表面覆膜处理，有效防止紫外线伤害，防止破碎伤害 3、玻璃门悬挂系统采用优质钢芯卷簧，经久耐用，玻璃上下任意定位 4、采用离心式轴流式风机，转速稳定，噪音小 5、数码显示控制系统、配合轻触式微动开关，六段风速控制可调 6、配备紫外杀菌系统、照明系统并可独立控制 7、配有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命 技术参数 1、洁净等级：ISO 5级（100级） 2、菌落数：≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿） 3、平均风速：0.3m/s～0.6m/s范围内 4、振动/半峰值：≤4µm(X、Y、Z方向） 5、噪声：62dB(A) 6、照度：300LX 7、电源：AC,单相220V/50HZ 8、最大功耗：0.8KW 9、工作区尺寸：1340×680×520mm 10、装置外形尺寸：1500×750×1650mm 11、适用人数：双人单面 |
| 5 | ☆梯度PCR仪 | 台 | 2 | 1、图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面 *2、通用样品槽，无需更换模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、0.5ml PCR 管 、8 联管及 96 孔PCR 板 3、升降温速率：升温 3℃/秒，降温 2℃/秒 4、模块温控范围：4－99℃ 5、温控精确度：±0.2℃ 6、温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃ *7、梯度技术，12 列温度梯度，梯度范围 1-20℃ 8、温控模块采用三组回路技术 9、热盖可自动调节高度，适应不同耗材 10、TSP 样品温控保护技术，减少非特异性扩增 11、2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展 12、具 E-mail 提醒功能 13、具 PCR 实验预约功能 *14、仪器可存储 700 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展 15、可连接两台eco银质或铝质PCR仪，提高样品处理通量 16、设有断电自动重启选项 配置：主机、通用样品槽 |
|  | PCR仪 | 台 | 4 | 1、采用96孔0.2ml样品基座，可使用96孔反应板和0.2ml反应单管或八联管。 2、大屏幕液晶显示屏，PCR编程简单直观 3、采用热盖，防止蒸发，操作时无须加石蜡油。 4、可计算不同样品的实际样品温度，实时控制，确保PCR结果的可靠性 5、软件容量大，可储存100个完整的PCR方法，并可以用用户名和方法名储存 *6、机器内置Tm计算软件，可根据输入的序列自动计算Tm值 7、自动断电保护，恢复供电后可根据用户要求自动执行未完成循环 8、温度范围：4.0—99 C, 扩增结果可自动4C保存过夜 9、升降温速度：最大升降温速率≥2.7℃/S；样品平均升级温速率≥1℃/秒 10、温度准确性：95C 时<0.4C 11、热盖：维持105C，满足无油操作PCR扩增 *12、通风设计：必须前后通风设计，同排放置的机器间不会相互干扰影响散热； 13、重现性：达到设定温度的时间误差小于5秒 |
| 6 | ☆研磨仪 | 台 | 1 | 1、进样尺寸：不超过8毫米，最终出样尺寸：约5um *2、采用水平径向运动的方式，可对样品做干磨、湿磨和低温冷冻研磨 *3、最大振动频率：不小于30Hz 4、有自动中心定位和自锁装置，防止研磨罐在粉碎过程中松动开脱，确保安全和高效研磨样品 *5、可用液氮对样品和研磨罐进行预冷冻，冷冻过程中样品不接触液氮，冷冻研磨过程中不消耗液氮 6、可储存不少于9个操作程序 *7、研磨罐有碳化钨、氧化锆、玛瑙、不锈钢、硬质钢、聚四氟乙烯多种材质可选，还可提供聚四氟乙烯材质多孔适配器，可在液氮中冷冻，适配器一次可使用不少于20个2ml容积离心管 配置要求： 1、研磨机主机，两个研磨平台，可同时研磨两组样品，1台 2、PTFE制适配器，适用于10个1.5 ml或2.0 ml的反应管，4个 3、3mm不锈钢球，200个 4、3mm碳化钨球，200个 5、冷冻研磨附件，一套 |
| 7 | 生物安全柜 | 个 | 1 | 1、洁净等级 HEPA:ISO 5级(100级 Class 100)/ULPA:ISO 4级(10级 Class 10) 2、过滤器级别/过滤效率 HEPA:≥99.995%，@0.3µm/ULPA:≥99.999%，@0.12µm 3、下降风速 0.35m/s 4、流入风速 0.55m/s 5、噪 音 ≤60dB(A) 6、电 源 AC220V，1Φ，50Hz 7、气流平衡 人员防护： a.撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/次 b.狭缝式采样器的菌落总数≤5 CFU/次 c.受试产品防护：菌落总数≤5 CFU/次 D.交叉感染防护：菌落总数≤2 CFU/次 8、功率 2.1kW(含备用插座) 9、工作区尺寸 W1×D1×H2 1300×600×620mm 10、装置外形尺寸W×D×H 1500×790×2050mm 11、荧光灯规格及数量 36W×② 12、紫外光灯规格及数量 20W×① 13、照 度 ≥800Lx 14、排风方向 顶出 |
| 8 | ☆高速低温离心机 | 台 | 1 | *1、应用范围广范，可处理1.5/2.0ml、5ml、15ml、50ml离心管及微孔板、PCR板/排管、kit核酸提纯管 *2、最高转速不低于17500rpm，最大相对离心力不低于30130xg 3、温控范围：-11°C-40°C 4、从零加速至最高转速所需时间不超过14秒，从最高转速减速至零所需时间不超过15秒 5、PTFE涂层角转子的气密性经第三方认证，极大保护操作人员和样品安全 6、离心计时：30秒-99小时59分钟，可连续离心 7、单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 8、单独的rpm/rcf转换按键 *9、最大容量48x1.5/2.0m离心管l及6x50ml离心管 10、压缩机频率调制器大大降低仪器运行产生的振动，噪音水平不超过54dB（A） 11、关盖时自动锁盖，自动识别转子及转子转速，操作更加安全、简便 12、运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品 *13、符合最严格的IEC 1010-2-020离心机安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室 配置：1、主机一台，30x1.5/2.0ml高速角转一个，20x5ml高速角转一个，水平板转子一个 |
| 9 | 全自动高压灭菌器 | 个 | 1 | 主要特点：电源/功率：220V/3.5Kw；灭菌室尺寸（mm）Φ370×690；有效容积/毛重：75L/100Kg；材质/锅体壁厚（mm）不锈钢/2.0。 |
| 10 | 超纯水系统 | 套 | 1 | 1、微电脑全自动控制，人性化设计，26万像数真彩触摸屏显示运行状态，具备人机对话功能； 2、开机密码保护功能，防止误操作； 3、系统具备故障监测/诊断/修复功能，能自动检测/修复主机微电脑程序故障机错误； 4、系统自动运算设备运行时间及运行次数，最佳状态执行预处理/RO膜自动冲洗， 冲洗时间可依据当地进水水质自行设置； 5、不合格产水排放系统，禁止不合格产水流入纯水箱，延长后级超纯化柱使用寿命，不合格水质可依 6、据当地进水水源设置水质排放参数； 7、一机三用：纯水（原水电导率×5%），去离子水（电导率0.2-0.5μs/cm）超纯水（18.25 MΩ.cm） 8、纯水（Rs）电导率(μs/cm) 在线监测显示； 9、去离子水（Ro）电导率(μs/cm) 在线监测水温/取水时间在线显示； 10、超纯水（UP）电阻率MΩ.cm在线监测水温/取水时间在线显示； 11、总有机碳（TOC）在线监测，时时在线监测; 12、水箱水位在线显示（单位：L）； 13、预处理系统采用超大容量内置式双柱一体预处理器； 14、超纯化系统采用超大容量两通道注塑型超纯化柱； 15、水质监控RO膜/超纯化柱产水水质，失效自动报警，报警点可自行设定； 16、全自动控制系统，缺水/低水压/水箱满水等自动停机保护； 17、标配30L无菌纯水箱，（含水箱呼吸器、循环输送泵）； 18、流量型定量取水功能0-60L，可设置； 19、系统运行不发热，低噪音，低功率，性能参数可调，适用于不同水源 20、纯水管路自动循环灭菌；循环时间可设置; 21、0.22μm微孔滤膜终端微滤器； 自控保护功能 1、缺水/低水压系统自动停机保护 ：中文显示”系统低压保护： 2、水箱满水系统自动停机保护 ：中文显示”系统满水备用”； 技术参数 1、进水水源 城市自来水，总溶解性固形物含量TDS＜200ppm，水压0.1-0.5Mpa，水温5-45℃ 2、制水量 40L/H 3、取水流速 1.5-2.0L/min 4、RO出水水质 电导率≤1μs/cm@25℃(在线监测)、脱盐率≥99％、水质优于中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008）二级用水标准,反渗透模块采用“快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷 5、UP出水水质 电阻率18.25 MΩ.cm@25℃(在线监测).超纯化模块采用“纯化柱过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定 TOC＜5ppb，微生物≤1cfu/ml 微粒物1个/ ml 金属阳离子含量：（单位：ppb） Fe（铁）<0.005 Cu（铜）<0.005 Al（铝）<0.005 Nl（镍）<0.005 K（钾）<0.02 Si（硅）<0.005 Zn（锌）<0.02 Cr（铬）<0.005 Na（钠）<0.01 阴离子含量：（单位：ppb） Cl-（氯）<0.01 NO2-（亚硝酸根）<0.02 NO3-（硝酸根）<0.02 SO42-（硫酸根）<0.01 6、噪音≤40(dba) |
| 11 | 紫外分光光度计 | 个 | 1 | 1.独特的双光路、双光束光学系统，双检测器，采用1200条/mm高性能光栅，仪器分辨率更高、杂散光更低、稳定性、可靠性更强，分析更加精准 2.采用10寸高清彩色智能触摸屏，内置32G内存，支持WIFI连接网络 3.强大的数据分析功能，主机内置电脑，可输入校正曲线，可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试、多波长测试及数据打印等功能 4.采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性 5.存储功能强大，仪器可直接连接打印机进行A4幅面数据及图谱打印 6.具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差 7.数据可导出到U盘 技术参数 波长范围190-1100nm 光谱带宽1.8nm 波长准确度 ±0.1nm（D2 656.1nm），±0.3nm全区域 波长重复性≤0.1nm 光度准确度±0.2%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs) 、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) 光度重复性≤0.1%T(0-100%T)、±0.001Abs(0-0.5Abs)、±0.002Abs(0.5-1Abs) 杂散光≤0.03%T@220nm,360nm 稳定性±0.0003A/h（500nm处） 基线平直度±0.0004A（190-1100nm） 噪声水平±0.0003A（500nm处） 光度范围0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C 数据输出USB接口 打印输出USB打印接口 显示系统 智能触摸屏 检测器 二极管 光源 长寿命钨灯、氘灯 电源AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 12 | 单道微量可调移液器 | 套 | 1 | 卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI），可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全，伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性，具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛，四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察，采用系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀，0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求 配置：一套四支，0.5-10μl 2支, 2-20μl 1支, 10-100μl 1支, 100-1,000μl 2支。 |
|  | 多道可调移液器 | 只 | 2 | 0.1 µL-10 mL；多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本，卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全，伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性，四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察，采用系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀，0.5-10ul 、10-100ul量程各1支，全面满足不同应用需求 |
| 13 | 金属浴 | 个 | 1 | 即时温度显示、时间递减显示。自动故障检测及报警功能，蜂鸣器报警提示功能。便捷的模块更换，便于清洁与消毒。内置超温保护装置，具有中断暂停功能。透明机盖防止实验误差。控温范围 RT+5℃～100℃，升温时间 ≤25分钟（20℃-100℃），控温精度 ≤±0.5℃，显示精度 0.1℃，模块温度均匀性 ≤±0.5℃，最大功率 200W，时间设置 99h59min |
| 14 | 磁力搅拌器 | 个 | 2 | 调速范围：0-1400r/min，加热功率：300W，工作表面：Φ120mm，工作电源：220V 50HZ。 |
| 15 | 涡旋混合器 | 个 | 2 | 快速混匀器体积小、混匀力大、省电、使用方便，对试管的溶液混合均匀，具有混合物直观，适用于卫生、化工、医院、教学科研部门使用。振荡频率：30HZ，工作时间：连续工作4小时，工作电压：220V ±10% 50 HZ，功率消耗：30W，试管容量：最大直径21×长200㎜ |
| 16 | 样品粉碎机 | 台 | 3 | 1、最大粉碎量：≤50g;2、粉碎时间：≤2min;3、转子直径：100mm;4、电机转速：1400r/min 5、筛皮孔径：1、1.5、2mm |
| 17 | 电泳仪 | 台 | 2 | 输出类型 ： 恒压、恒流、恒功率输出(连续可调) ，输出范围：20-3000V、1-200mA、1-200W，分辨率：电压 1V, 电流1mA, 电功率1W，定时范围：1分钟～99小时59分钟，显示：带背光的LCD液晶屏(128×64 像素) |
| 18 | 水平板电泳槽 | 个 | 2 | 凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、60×60（mm），样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿，缓冲液容积：～550（ml），外形尺寸（L×W×H）：300×160×75（mm）。 |
| （二） | 水分测定 |
| 1 | 水分速测仪 | 台 | 2 | 采用触摸屏，并采用交互式友好菜单设计，无需说明书，所有操作仅需轻轻滑动食指即可流畅完成。 从用户使用更简单、方便的角度入手，配备了强大的功能：文件管理功能、方法开发助手、性能测试功能、样品工具、易清洁设计、状态指示灯等，因此不仅测试过程，从方法建立、数据管理到结果验证、维护清洗均可轻轻松松完成，一切只在弹指之间。 采用红外暗红热管，均匀加热样品 全自动终点识别功能，操作简单，无需编 玻璃嵌板可换用铝嵌板 使用于现场监控，可选配打印，打印符合GLP要求的分析报告 值称重范围 200g 可读性 1mg 重现性 ±0.2% 加热源 AURI 加热源 显示屏 触摸屏 菜单 直观的用户导航 ；应用 标准应用和热敏性应用 建议湿度范围 1-100% |
| （三） | 发芽试验 |
| 1 | 光照培养箱 | 台 | 2 | 1、大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，可设置0-99个时段随意自动转换功能。 2、外部烤漆，细节精致。 3、程序控制光照度三级可调，定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 4、直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 5、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 *6、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 *7、超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 8、故障提示：仪器故障自动提示，故障解决方法。 *9、容积：≥1000L。 10、控温范围：0～50℃。 11、温度波动度：±0.5℃。 12、温度均匀度：±1℃。 13、控湿范围：50~95%RH 14、温度波动度：±5%RH 15、光照度：0～3500～5500LX *16、具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；并且可无缝同步至云数据平台，和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。（提供软件截图） |
| （四） | 通用仪器 |
| 1 | 冷藏箱 | 个 | 1 | 容积≥ 260L，输入功率 215W， 储存温度 2-8℃，气候类型 N。 样式 立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带有脚轮，制冷方式 风冷。 控温方式：高精度微电脑温度控制系统；箱体配有精密温度传感器，控温精确稳定； 智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃；完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门报警、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全；特色功能 风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速；箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗； |
| 2 | 冰箱 | 个 | 2 | 对开门450L，温控方式：电脑温控，类别 双开门 气候类型 亚温带型（SN）-温带型（N）-亚热带型（ST） 制冷方式 风冷 制冷类型 压缩机制冷 除霜模式 智能除霜 定频 总容积(升)≥450L 能效等级 2 级 |
| 3 | 冰柜 | 个 | 2 | 控温方式：电子控温，温区：双温，柜开门方式：顶开门，箱体主颜色：白色，制冷方式：直冷，压缩机：定频，放置方式：卧式。能效等级：二级。容积≥220L。 |
| 4 | 通风橱 | 个 | 2 | 技术参数： 1、无需管道安装，体积小安装简单快捷外部尺寸1600*820*1280mm 内部尺寸：1585*780*1000mm 2、材质：镀锌钢板防腐蚀抗氧化涂层处理和pp材质 3、多面高透防静电亚克力面板设计，可提供最佳视角 4、软启动，运转平稳，无火花静电，无电磁噪音 5、超长寿命LED照明，不产生热量，安全节能并不影响实验环境温度 6、PLC控制，数显大屏实时监测风机及Voc浓度，智能化报警 7、低能耗，功率：≤47w 8、低噪音：≤45dB 9、平均面风速：0.4～0.6m/s 10、额定电压 220～240/50～60 V/Hz 11、2套超大GP plus 过滤器，2套风机 |
| 5 | 普通包装设备 | 台 | 1 | 功率：0.5（Kw），包装材料：薄膜，包装类型：袋，生产能力：12（次/分），自动化程度：全自动，适用行业：医药,烟酒,礼品、工艺品,家纺,日化,食品,五金、机械,玩具 |
| 6 | 专用标签打印机 | 台 | 1 | 打印速度：30mm/s，打印分辨：180dpi，标签宽度：3.5mm，6mm，9mm，12mm，18mm,24mm。接口：USB2.0，条形码：9种（内置），打印字体：6种（内置），内存：最多2800个字，打印方式：热转印 |
| 7 | 实验工作台 | 套 | 1 | 1、定制试验台共120米，钢木结构；规格700×800mm，带置物柜、抽屉、水池； 2、钢 架：主钢架：采用60×40×1.5mm方管；连接杆：采用60×40×1.5mm 方管，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并高压静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击检测合格，静压承重大于250公斤.表面除油，经高温环氧树脂喷涂。具有一级防酸碱等级。 3、台 面：台面材质：≥12.7mm理化板。 4、理化性能需要满足以下基本要求：台面化学性质参照“GB/T 17657-2013”测试，耐污性能测试指标不少于32项：1）、37%盐酸；2）、65%硝酸；3）、98%硫酸；4）、85%磷酸；5）、铬酸；6）、甲酸；7）、48%氢氟酸；8）、氢氧化铵；9）、苯酚;10）、99%乙酸；11）、高锰酸钾；12）、正己烷；13）、重铬酸钾清洗溶液；14）、重铬酸；15）、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；16）、汽油；17）、碘酊/碘酒；18）、40%氢氧化钠；19）、香蕉水/天那水；等各项指标测试均为表面无明显变化，等级为5级。 5、台面甲醛含量≤0.02mg/m³，所检产品按照GB 18580-2001“室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量”限量值E1进行检验，所检结果达到标准要求。 6、板材边缘无杂质，纯黑色。 7、物理性能满足以下条件： 1）、抗大球冲击性能（224g，1m）小于等于7.06表面无裂纹； 2）、表面耐磨性能≧1140 r； 3）、耐刮划性(金刚石划痕法)≧5N 无明显划痕； 4）、抗拉强度≥ 111M Pa； 5）、弯曲强度≥ 130MPa； 6）、弯曲弹性模量≥12200MP 8、理化板具有符合标准的抗菌性能：黑曲霉、嗜松青霉、球毛壳、绿粘帚霉、出芽短梗霉、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌等抗菌性。 9、柜 体：柜体侧板、竖隔、隔板均采用18㎜厚 灰色 三聚氰胺双贴面板，并以2㎜的PVC封边条封边防水处理。 10、门板抽屉板：采用18㎜厚 三聚氰胺双贴面板，外缘以2㎜厚PVC封边条封边防水处理。 11、背 板：背板采用12mm时尚灰 三聚氰胺双贴面板，并以1㎜的PVC封边条封边。 12、配 件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，不锈钢工字型拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨； 13、调节脚：调节脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）黑色尼龙地脚，调整高度不少于30㎜。 14、滑轨：采用三节自动回流式，可自动回位，带消音装置、带止滑。 15.铰链：采用合金铰链，开启度为110°。 16.拉手：采用铝合金外面环氧树脂喷涂一字型拉手。 |
| 8 | 样品柜、药品柜 | 套 | 2 | 样品柜： 框架采用优质模具成型33*33铝合金，表面经环氧树脂粉体烤漆处理；柜体 12MM厚优质三聚氰胺板， PVC封边防水处理；门板18MM厚优质三聚氰胺板， PVC封边防水处理，层板18MM厚优质三聚氰胺板， PVC封边防水处理，活动层板，可调；背板12MM厚优质三聚氰胺板， PVC封边防水处理；铰链采用实验室专用DTC门较，使用寿命长；拉手采用PVC模具成型U型拉手；可调脚 ABS防滑脚垫，具有防水及调节水平的功能 药品柜： 1、长宽高：900mm×450×1800mm； 2、柜体：采用25mm厚优质环保型三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于实验室特殊的工作环境下使用； 3、门板：采用木框5mm玻璃门，双贴三聚氰胺防火板； 4、层板：采用优质贴面理化板。 |
| 9 | 实验室管理系统 | 套 | 1 | 软件功能： *1、B/S架构，网络版，可对种子质量监督抽查和委托检验的样品信息进行全流程统一管理，并可自动形成各种数据汇总分析表格。 2、实现扦样单（或委托书）检验结果的一次性录入，自动生成样品交接单生产商确认函样品登记表检验任务通知单样品流程单样品贮藏登记表样品处理登记表检验结果通知单和检验报告等各种文书的WORD文档，同时也可以将数据导出到Excel文档。文书生成，可以实现word文档模板自定义，使用人员可以根据需要自己定制word模板，生成相关文书；Excel数据导出项目支持自定义。 3、种子水分检测净度分析发芽率检测支持原始记录录入，系统能够严格按照检验规程的规定对原始记录的数据进行有效性验证和计算；支持根据判定标准自动确定是否采用容许误差，并对结果进行合格性判定，形成分析结论。 4、可对商品与服务供应商仪器设备耗材及消耗品文件与档案等各个方面进行统一管理。 5、实现标准样品库从样品入库到样品出库领用的全流程自动化办公。 6、实现多用户统一管理，并有措施保证数据录入的准确。 建立数据库，用于采集、分析、报告和管理分析数据及信息等，实现科学、统一、有序和高效的管理。 硬件配置: 1、移动工作站 操作系统Windows10，CPU类型双核7代Intel酷睿i7处理器。内存容量8GB，内存类型DDR4 2133,硬盘容量1TB，转速5400转/分钟，独立显卡，显存独立2GB，可支持双显卡。屏幕尺寸≥14英寸，宽屏16:9，物理分辨率1366×768，LED背光。内置蓝牙，局域网 10/100/1000Mbps，无线局域网。音频端口耳机麦克风二合一接口，显示端口HDMI接口，1个RJ45，2个USB3.0。内置扬声器，内置麦克风。数量4台。 2、台式工作站 操作系统Windows 10，小机箱，显卡类型 独立显卡，声卡 集成声卡，1000Mbps以太网卡，CPU型号i5，核心数四核，三级缓存6MB，显存容量 独立2GB，内存容量8GB，速度DDR4 2133，插槽数量 2个，最大支持容量32GB，硬盘容量1TB ，类型SATA 串行，转速7200转/分钟，DVD光驱，显示器尺寸≥21.5英寸，宽屏，分辨率1920×1080，有线鼠标，有线键盘，前(侧)面接口，USB 2个，后面接口 视频接口 VGA接口 USB 2，数量6台。 |
| 10 | 空调 | 台 | 11 | 制冷类型：冷暖，匹数：1.5匹，定频/变频：定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：约16-24㎡，制冷量(W)：3500,制冷功率(W)：1075,制热量(W)：3850,制热功率(W)：1120,电辅加热功率(W)：1000,内机噪音(dB(A)：（静音档-高档）24.5-37,外机噪音(dB(A)：≤51,空调类别：壁挂式空调 |
| 11 | 打印复印一体机 | 台 | 1 | 1、涵盖功能打印/复印/扫描主要功能复印 2、打印速度(页/分)30ppm；打印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi；复印速度(页/分)30cpm扫描分辨率(dpi)300×300dpi，600×600dpi；进纸盒容量标准550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒） 2、最大：550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒）+2000（高容纸盒） 3、接口类型 USB2.0 10/100M Base-T 4、操作系统WindowsXP/Vista/Server2003/2008/Windows7/Server2008R2 5、标配内存 1GB 最大纸张尺寸A3 6、处理器 Power PC 440 Processor Core 667Hz 显示屏9英寸宽触摸彩屏，蓝色背景灯（800 dots×480 dots) 7、输出色彩 黑白 最大月印量(标称)120000页 8、耗材类型 鼓粉分离 耗材型号LD3622：120000页 LDV3622：120000页 LT3630：11000页 LT3630H：25000页 9、标配打印机语言 PCL6，PostScript3 预热时间(秒)20秒 10、打印速度(页/分) 30ppm 打印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi 11、特殊打印功能 计划打印，私密打印，等待打印，校验打印，水印打印，反转打印，叠印打印，镜像打印，省墨打印，忽略空白页，电子归档盒，多重作业，彩色原稿忽略/保留，USB直接打印。 12、复印速度(页/分) 30cpm 复印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi；连续复印(页) 1-999 复印缩放25-200%/25-400%，1%可调；原稿尺寸A3 首页复印时间4.7秒 13、特殊复印功能 电子分页，十字分页，期刊分页，身份证复印，双面复印，双页复印，图像移位，边缘消除，书本中央消除，多合一复印，XY轴缩放，作业合成，作业模板，封面插页，页面。 14、扫描元件 CCD 扫描分辨率(dpi)300×300dpi，600×600dpi 15、扫描兼容性 最大扫描页数：100页 存储格式TWAIN/SMB 16、平板扫描单元 有 扫描到PC文件夹有 17、扫描至USB存储介质 有 其他扫描功能彩色扫描，网络扫描，扫描到电子归档/U盘/文件/FTP/E-mail/传真，模板，地址簿。 18、进纸盒容量 标准550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒） 19、介质尺寸 纸盒：A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO、8K、16K、16K-R、LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP 旁路：A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO、8K、16K、16K-R、LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP 介质类型单/多张，书本和三维物体[1] |
| 12 | 双层手推车 | 辆 | 3 | 304不锈钢材质，防腐防锈。 整体焊接，承重≥150KG。 静音脚轮，质软耐磨，TPR材质，2万向轮，2万向刹车轮。 防水台阶层板，面板内凹，向下深度不小于6CM。 |
| 二 | 渠县种子管理站仪器设备 |
| （一） | 扦样 |
| 1 | 扦样器 | 套 | 4 | 型号多样，圆锥形不锈钢Ø1.5×35，Ø1.5×45，Ø1.5×55，Ø2×45，Ø2×65，Ø2×75，满足扦取不同形状种子样品的需求。 |
| 2 | 钟鼎式分样器 | 套 | 4 | 1、钟鼎式分样器适用于颗粒种子样品的混样与分样。钟鼎式结构，铜质分样格具有较高的恢复弹性和耐腐竹性，从而保证了分样精度的准确性与稳定性，具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小的特点。 2、大号最大分量:≥2000克 整机高度:≥76.5cm 3、中号最大分量:≥500克 整机高度:≥56cm 4、小号最大分量:≥250克 整机高度:≥40cm |
| 3 | 电子秤 | 台 | 2 | 1、全白钢结构，防腐蚀性能极佳； 2、塑料外壳仪表、防腐蚀传感器，寿命更长； 3、可藏式充电电池，交直流两用； 4、自动零点追踪功能； 5、计数、计重及百分比之功能； 6、运送及过载保护装置； 7、自动校正之功能； 8、温度线性自动补偿功能； 9、全段扣重功能。液晶显示，清晰易读，带有背光功能； 10、分辨率：10g； 11、最大称量：≥30kg； 12、台面：≥300×400mm。 |
| 4 | 横格式分样器 | 套 | 4 | 1、横格式分样器构造简单实用，凹槽排列成一直行。用来对分各种种子，当把种子从上面倒入到仪器，通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份。 2、配置： 主机1台 倾倒盘1只 承接盘2只 材 质 :不锈钢 凹槽数量 :16格 槽 宽 :12.7mm 最大分量 ≥1200g 规 格 :中小号 |
| (二) | 净度分析 |
| 1 | 解剖镜 | 台 | 2 | 1、光学放大倍率：7X-45X 选购2X物镜 20X目镜 可达7X-180X 2、目 镜： 高眼点广角目镜WF10X（视场直径Φ20mm）。可以选配20倍目镜 3、物 镜： 连续变倍0.7X-4.5X (变倍比1:6.5)。 4、屈 光 度： 视度调节范围±6。 5、观察镜筒： 三目,斜筒45度；瞳 间 距： 55mm-75mm，内置1倍C型标准接口 6、视场范围： Φ5mm-Φ30mm 。 7、工作距离：标准工作距离100MM 30mm -160mm 。 8、照明光源： LED光源、上下光源，亮度可调。 9、调焦机构： 调焦手轮松紧可调,调焦范围60mm 。 10、支 架： V型齿轮齿杆调节力臂支架，升降范围50-150mm 。 11、底 座： 底座（V型），尺寸：200X245mm 。 仪器成套性： 1、主机架：１架 2、观察头：１只 3、压 片：１副 4、目 镜：10X １对 5、眼 罩：１副 6、黑白圆板：１块 7、玻璃圆板：１块 |
| 2 | 显微镜 | 台 | 1 | 1、无限远平场高衬度全消色差光学系统，光学防霉处理技术。 2、T型镜座镜体一体化设计，确保刚性和稳定性，符合人机工程学，操作简单，长时间观察不易疲劳。 3、光学放大倍数：40X-1600X。 4、观察镜筒：无限远铰链双目，瞳间距可调范围48-75mm； 5、目镜：WF10X/20mm，大视场、高眼点、视度可调，目镜放大率准确度不超过±5％，双目系统左右放大率差≤1.5％，两像面光谱色一致，明暗差≤18％，左右视场像面方位差≤40％，左右视场中心偏差（上下≤0.2mm,左右外侧≤0.2mm，左右内侧≤0.4mm） 6、物镜：无限远平场消色差物镜，4X平场消色差物镜：NA≥0.10,WD≥8.0mm， 10X平场消色差物镜：NA≥0.25，WD≥5.0mm， 40X平场消色差物镜（弹簧）：NA≥0.65，WD≥ 0.60mm， 100X平场消色差物镜（弹簧，油）：NA ≥1.25，WD≥0.15mm。 7、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，响声定位，定位稳定性≤0.025mm。8、载物台：双层机械移动平台，双切片夹，大小188×145mm，移动范围76×54mm。X、Y向低手位同轴调节手轮，符合人机工程，使用更舒适。 9、调焦机构：粗微动同轴，粗调范围22mm，微调0.2mm /转，0.002mm/格，带有手轮松紧调节、随机限位锁紧机构。 10、 聚光镜：全柯拉阿贝聚光镜N.A.=1.25，可变光阑，聚光镜中心可调。横向装入带暗场、相衬插板孔。可方便升级为暗场和相衬观察。 11、集光镜：柯拉全视野照明。 12、光源：筒状触点式光源结构，LED 3W与卤素灯6V/30W双光源可任意智能互换（无需切换开关或更换电路板），亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要。 13、电源：外置开关稳压宽电源，自适应AC 90-240V，输出DC 6V。 |
| 3 | 净度分析台 | 个 | 1 | 1、该净度工作台台面的灯光采用遥控开关控制和手动控制双功能。白光台面灯光、偏振光台面灯光、放大镜灯可单独控制，用户可以根据实际需要组合使用。 2、放大和照明装置采用活臂式拉伸设计，使用时可自由拉伸到台面上的每个位置，方便放大和清晰观察。 3、该净度工作台采用最新高亮度低耗能的冷光源，避免了灯光发出的热量对种子、幼苗、菌落、试验活体样本等影响，从而真正保证了对样本的无损观察。 *4、透射照明功能（能完全滤除背景光源的干扰，可进行对种子外形评判，切片观察，病理分析，品种鉴定以及种子发芽，幼苗生长叶片分析，菌落计数、米质分析等综合功能，并适于拍摄高质量的照片）。 *5、各路灯光可摇控开启和关闭，可远距离操控； *6、智能化控制各路灯光。内置打印机，直接打印出结果。 7、工作台尺寸：1300mm*650mm*750mm 8、工作台电源：220V 50Hz 9、观察台规格：630mm*500mm 10、观察台功率：15W 11、偏振光平台：270mm*270mm 12、偏振灯功率：16W 13、放大镜灯光功率：20W 14、放大倍率：5X *15、主机自带4GSD卡，可无限存储数据，并可进行数据查看与数据删除，也可以将存储的数据导出到计算机中。 *16、可在计算机中直观查看存储数据：日期、时间、数粒数量、数粒耗时、重量。 *17、具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；并且可无缝同步至云数据平台，和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。（提供软件截图） *18、可对一次数粒称重并将结果显示和保存。 19、配置：主机一台，大转角台式放大镜一只，手动计数器一个数粒板一个 |
| 4 | 电子天平（一） | 台 | 2 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性（mg）：0.1； 称重范围(g)：220； 称盘尺寸(mm)：ф90； 重复性（≤±mg）：0.1； 线性(≤±mg)：0.2 |
| 5 | 电子天平（二） | 台 | 2 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性(g)：0.001 量程(g)：320 称盘尺寸(mm)：115 重复性(≤±g);0.001 线性(≤±g)：0.002 平均响应时间(s)：1 校准方式：外校 |
| 6 | 电子天平（三） | 台 | 2 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性（mg）：10； 称重范围(g)：3200； 称盘尺寸(mm)：180*180； 重复性（≤±mg）：10； 线性(≤±mg)：20 校准方式：外校 |
| 7 | 电子天平（四） | 台 | 1 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性（mg）：100； 称重范围(g)：8200； 称盘尺寸(mm)：180*180； 重复性（≤±mg）：100； 线性(≤±mg)：100 校准方式：外校 |
| (三) | 发芽试验、生活力和活力测定 |
| 1 | 数粒仪 | 台 | 1 | 1、微电脑自动控制，触摸式按键，完全自动化操作 2、LED显示设定数字和实际数字 3、数粒速度快慢可调，无噪音，精度高 4、整机全金属外壳，外形新颖美观、坚固 5、具有电路自整，速度可调，设置查看，任意计数，预置自停等功能 6、圆形及长形种子、大中小粒种子均适用 7、落料口采用弹簧片自动调节落料间隙，无需更换落料盘。落料口间隙调节范围：1mm~12mm。 技术参数: 1、数粒范围：中小样品颗粒：0.7~4mm×0.7~12mm 大样品颗粒：3~10×3~12 mm 2、计数精度：大中颗粒2/1000 小颗粒：4/1000 3、计数速度：≥1000粒/3分钟（此参数是以2档较慢速度为标准计算的。如果要更快，可以调到3-7档） 4、计数容量：五位1~99999 5、电源：220V 50HZ ；连续工作时间：≥5小时 |
| 2 | 光照培养箱 | 台 | 4 | 1、大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，可设置0-99个时段随意自动转换功能。 2、外部烤漆，细节精致。 3、程序控制光照度三级可调，定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 4、直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 5、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 *6、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 *7、超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 8、故障提示：仪器故障自动提示，故障解决方法。 *9、容积：≥1000L。 10、控温范围：0～50℃。 11、温度波动度：±0.5℃。 12、温度均匀度：±1℃。 13、控湿范围：50~95%RH 14、温度波动度：±5%RH 15、光照度：0～3500～5500LX *16、具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；并且可无缝同步至云数据平台，和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。（提供软件截图） |
| 3 | 置床仪 | 台 | 2 | 功能特点： 1、真空数种置床仪用于种子发芽试验过程中的数种、吸种和置种用。 2、主要由机身、吸管、吸头三部分组成。 3、机身外部置有控制按键开关，可根据种子颗粒大小选择吸力。 4、备有5个吸种头，其大小规格与新型种子培养皿配合，满足不同种子（大田类、蔬菜类、花卉类等所有种子）发芽试验的需要。 技术参数： 环境温度：≤40℃ 电机功率：1200W 工作电压：220V/50HZ 吸盘配置：5只 外形尺寸：300*250*400（mm） 吸盘尺寸（CM）: 13*19(100孔，50孔各1只) 11.5*11.5（100孔，50孔各1只） 直径8（100孔1只） |
| 4 | 老化箱 | 台 | 1 | 1、微电脑智能化温控显示，PID自整定，自动示温度示警，漏电保护，时间设置，控温精确可靠 2、双重门结构，内门采用钢化玻璃门，观察箱内情况时不影响温度 3、不锈钢工作室，精密加热方式，温度均匀，且断电后，仍能保持较长时间的恒温。 4、整机配置中含老化盒 技术要求： 温控范围：5-65℃（有压缩机） 控温精度：≤±0.5℃ 最大湿度设定范围：95％RH 控湿精度：≤±0.5℃ 容积：≥150L |
| 5 | 无菌培养箱 | 个 | 1 | 功能要求： *1、大屏幕液晶显示，中文指导操作流程，操作简单，控制精确，蓝色背光，便于夜间查看。 程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。 2、时段控制99段编程，温度范围0～50℃，湿度50～95%RH 3、直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温湿度及室外温度（选配）。 4、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 5、具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。 6、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。 7、停电后再次开机都可延续原来的工作状态。 8、箱温10℃以下不控湿。 *9、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 *10、具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；并且可无缝同步至云数据平台，和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。（提供软件截图） 11、技术要求： 容积：≥260L 外形尺寸（mm）：550*610*1710 控温范围：0℃～50℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度不均匀度：±1℃ 湿度调节范围：50～95%RH 加热功率：300W 压缩机功率：190W～320W 压缩机延时保护时间：＞3min 噪音：＜70Db 工作方式：连续运行 工作环境：温度0～35℃、湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 电源：220±22V，50±0.5Hz |
| 6 | 电导仪 | 台 | 1 | 1、具有温度补偿功能, 测量数值由大屏幕LED数码显示, 小数点位置及高低频率随量程同步变换, 测量结果直读不必乘倍率。如测量数值溢出量程, 屏幕具有溢出显示。 还具有电极常数补偿功能, 测量时, 在全量程范围内误差不大于1%, 如选用常数=1 的电导电极, 不仅能很好的检测高纯水的电导, 也可用于测量一般液体的电导率。 技术参数： 测量范围:0~2uS/cm, 2~20uS/cm, 20~200uS/cm, 200~2000uS/cm, 2~20mS/cm, 5档 测量精度:±1% Full Scale 温度补偿范围:15~35℃手动 可选配电极:常数=0.1, 常数=1(光亮型), 常数=1(铂黑型), 常数=10 电源类型:9V电源适配器, 使用220V/50Hz电源 |
| 7 | 幼苗鉴定台 | 套 | 3 | 1、定制3600×750×800mm 2、结构：Ｃ型钢合理的组合，能够承受较高的负载，方型钢管垂直焊接而成，台下四周均以钢架组合（可拆装）； 3、主框架：采用40㎜×60㎜（壁厚2㎜）方钢组成的Ｃ型骨架经磷化后环氧树脂喷塑处理，承重280Kg以上； 4、台面板材：采用环氧树脂台面16mm厚,具有防腐、防水、耐高温、耐刻刮、可修复等特点； 5、柜体：采用优质芯材三聚氰胺板，厚度为16㎜； 6、柜门及抽屉：采用优质芯材三聚氰胺板，厚度为16㎜，柜门和抽屉板面断面以优质PVC封边条配热熔胶封边作防水处理； 7、背板：采用16㎜厚的优质芯材三聚氰胺板； 8、层板：采用16㎜厚三聚氰胺板； 9、铰链：采用名牌多锻定位合金铰链，承重、经久耐用，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准； 10、滑轨：采用自滑式载重型钢制三节轨道，利用面百分之百展开。达到国际处理五金行业标准； 11、把手：合金亚光或灰白色一字ABS型拉手； 12、调节脚：采用高强度钢塑调节脚，可调平衡高度30mm。 |
| 8 | 冰箱 | 台 | 2 | 对开门450L，温控方式：电脑温控，类别 双开门 气候类型 亚温带型（SN）-温带型（N）-亚热带型（ST） 制冷方式 风冷 制冷类型 压缩机制冷 除霜模式 智能除霜 定频 总容积(升)≥450L 能效等级 2 级 |
| (四) | 水分测定 |
| 1 | 样品粉碎机 | 台 | 2 | 1、它利用转子刀片的快速旋转与固定刀片形成高速切削粉碎物细度均匀，连续和封闭式的粉碎特点，确保样品水份挥发极微，粉碎效率高。 2、电动粉碎机技术规格 最大粉碎量：≤50g 粉碎时间：≤2min 转子直径：100mm 电机转速：1400r/min 筛皮孔径：1、1.5、2mm 电机功率：180W |
| 2 | 烘箱 | 台 | 1 | 1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、 箱体内均采用镜面不锈钢材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、 立式、垂直强迫对流，工作室温度均匀。 4、风机和可控硅使用周期长，可以避免频繁更换。 5、 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 6、可配打印机或485接口，用于连接打印机或计算机实时记录，温度参数变化情况。 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT +10~200℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度 +5~40℃ 输入功率 2100W 内胆尺寸（mm）W×D×H 500*600*750 外形尺寸（mm）W×D×H 690*780*1100 载物托架（标配） 2块 定时范围 1-9999 minutes |
|  |  | 台 | 1 | 1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、 箱体内均采用镜面不锈钢材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、 立式、垂直强迫对流，工作室温度均匀。 4、风机和可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。 技术参数： 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT +10~300℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度 +5~40℃ 输入功率 2100W 内胆尺寸（mm）W×D×H 450*550*550 外形尺寸（mm）W×D×H 640*700*905 载物托架（标配） 2块 定时范围 1-9999 minutes |
| 3 | 水分速测仪 | 台 | 1 | 采用触摸屏，并采用交互式友好菜单设计，无需说明书，所有操作仅需轻轻滑动食指即可流畅完成。 从用户使用更简单、方便的角度入手，配备了强大的功能：文件管理功能、方法开发助手、性能测试功能、样品工具、易清洁设计、状态指示灯等，因此不仅测试过程，从方法建立、数据管理到结果验证、维护清洗均可轻轻松松完成，一切只在弹指之间。 采用红外暗红热管，均匀加热样品。 全自动终点识别功能，操作简单，无需编 玻璃嵌板可换用铝嵌板，严格符合FDA和HACCP标准 使用于现场监控，可选配打印，打印符合GLP要求的分析报告 玻璃嵌板可换用铝嵌板，严格符合FDA和HACCP标准 参数值称重范围 200g 可读性 1mg 重现性 ±0.2% 加热源 AURI 加热源 显示屏 触摸屏 菜单 直观的用户导航 ；应用 标准应用和热敏性应用 建议湿度范围 1-100% |
| (五) | 样品贮藏 |
| 1 | 超净工作台 | 个 | 1 | 1、垂直流向 2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及无极调节电压大小。保证工作区风速始终处于理想状态。 3、洁净度100级@≥0.5μm 4、菌落数＜0.5个/皿.时（直径90mm培养平皿） 5、噪音≤62dB（A） 6、平均风速0.25-0.45m/s 7、振动半峰值<=0.5um（x,y,z方向） 8、照度≥300LX 9、电源AC，单相220V/50HZ 10、大功耗400W 11、工作尺寸870*600*520mm 外形尺寸1050*680*1600mm 12、高效过滤器规格及数量865*555*38*1 荧光灯/紫外灯规格及量16W*2/15W*2 |
| 2 | 低温低湿储藏库 | 个 | 1 | 标准设计。库体尺寸:7平方 1、温度：贮藏温度保持在-5℃～10℃，温度范围更广，用户可以任意设定使用温度。温度可以连续可调，精度±1℃。 2、湿度：相对湿度≤50%，精度10%。 *3、采用两套高性能独立机组,以及转轮除湿机，由控制中心统一调控。 4、温湿度传感器主要芯片采用先进配件，无线传输。 5、库体：采用定制聚氨酯库体板合围搭建。聚氨酯板厚度≥100mm，钢板厚度≥0.426mm，聚氨酯：≥42KG/m³，导热系数λ≤0.024w/m.k，高阻燃等级≥B1级阻燃标准。 6、库门：开启方式为外单开启，确保内部开启优先。 7、密封处理：采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。 8、气压平衡装置：为了避免库房内温度的变化而引起库房内外压力差对库房强度的影响，在每个库房侧壁处安装一套重力关闭型压力平衡装置。 9、通风系统：设置合理的内部循环通风系统，对库房进行温度控制，使得库房内送风均匀，不会出现局部区域温度偏差大。 *10、报警数据上传监管系统。 11、照明方式：合理分布LED灯。每个库不少于4盏。 12、隔离系统：进出口处安装隔离系统，防止内外气流交换节约能耗。 控制系统功能要求： 1、动态恒温恒湿控制系统，响应快，精度高。 *2、采用≥5.7寸彩色触摸屏，所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，可根据不同的需求选择最佳制冷的运行模式，可在触摸屏上直接设置温度，湿度，时间，模式等参数, 具有实时温湿度，历史温湿度数据曲线，设备运行状态显示，故障图形代码显示等专用功能。 *3、各档程序参数长期记忆，系统意外断电后可以自动恢复运行，并且不影响原来参数的设定，可按原有的设置继续运行，充分保证试验工作的连续性。 *4、主机记录数量：15000组数据，云平台数据无存储上限。 *5、室内机组：国内外知名品牌，双压缩机组，一台压缩机有故障另一台补充工作，常规工作时可轮值工作，低噪音设计，噪音指标 55DB 智能控制： *1、系统采用综合监管云平台，所有功能模块都集中在一个云平台中，wep端及APP端。 *2、手机APP实现同步管理（手机APP包含云平台的所有功能）。根据需求设置不同的账号分级登陆、分级管理。 *3、系统通过对每个库的设备运行状态监管、视频监管、数据监管、远程报警、远程控制等功能，从而实现无人值守，全力保障设备的有效运行。 *4、状态监管：可以根据权限远程随时随地查看各库内的情况、各设备的运行状态。实时监控每个库体的运行情况及设备情况（机组状态、故障提示等情况），便于有效判断设备运行状况，判断出压缩机是否亚健康状态。 5、数据监管：通过双模块双独立监管采集系统，实现7*24小时不间断数据记录、存储。可按天、周、月查看历史数据。温湿度数据可以同一坐标轴显示，不同库数据也可实现同一坐标轴显示。*数据可上传到物联网平台 6、远程报警：具有超温报警、异常报警功能。可设定各监控点位的温度、湿度报警上下限值，当出现数据异常、突然断电时可自动发出报警信号。（短信、手机APP推送）。 8、远程控制：远程登陆后，可以选择机组的运行模式（保持模式、循环模式）、温湿度值（循环模式下可设置5段程序），系统根据设定值自动控制压缩机系统进行调节，并且在紧急情况下可远程关机。 |
| 3 | 低温样品贮藏箱 | 个 | 1 | 1、中文液晶自动化设定和显示控制箱内温度、时间等指标，确保箱内低温 2.、全不锈钢内胆，静电喷塑外壳，制冷结构为风冷式不结霜 *3、 超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人 *4、仪器故障自动提示，故障解决方法 *5、控制系统具有除霜，延时，超温报警，自动除湿，时差纠正，紫外杀菌等功能，安全可靠 *6、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 7、直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度值及室外温度 8、容积：不小于1600L，温度范围：0-10℃，控温精度：±1℃ 9、控制方式：全自动 |
| （六） | 检验室管理 |
| 1 | 检验室专用管理系统 | 套 | 1 | 软件功能： 1、检验样品信息全流程统一管理，可自动形成各种数据汇总分析表格，能够导入导出。 2、扦样单（或委托书）、原始记载表、样品交接单、生产商确认函、样品登记表、检验任务通知单、样品流程单、样品贮藏登记表、样品处理登记表、检验结果通知单和检验报告等各种单据和文书均能自动生成。 3、能智能处理种子检验所有计算公式、对数据有效性进行验证、对检验结果进行判定。 4、可对多用户统一管理，并有措施保证数据录入准确。 5、B/S架构，网络版，适用于HS7.0、NETFRAMEWORK4.0以上版本服务器。 建立数据库，对采集、分析、报告和管理分析数据及信息等，实现科学、统一、有序和高效的管理；检验室专用管理软件1套。包括人员管理、样品管理、检验流程管理、检测报告编制、网上审批、设备管理、质量体系管理以及实验数据集成管理等模块。 硬件配置： 台式工作站 操作系统Windows 10，小机箱，显卡类型 独立显卡，声卡 集成声卡，1000Mbps以太网卡，CPU型号i5，核心数四核，三级缓存6MB，显存容量 独立2GB，内存容量8GB，速度DDR4 2133，插槽数量 2个，最大支持容量32GB，硬盘容量1TB ，类型SATA 串行，转速7200转/分钟，DVD光驱，显示器尺寸≥21.5英寸，宽屏，分辨率1920×1080，有线鼠标，有线键盘，前(侧)面接口，USB 2个，后面接口 视频接口 VGA接口 USB 2，数量3台。 |
| （七） | 检验室附属设施 |
| 1 | 空调 | 台 | 8 | 制冷类型：冷暖，匹数：1.5匹，定频/变频：定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：约16-24㎡，制冷量(W)：3500,制冷功率(W)：1075,制热量(W)：3850,制热功率(W)：1120,电辅加热功率(W)：1000,内机噪音(dB(A)：（静音档-高档）24.5-37,外机噪音(dB(A)：≤51,空调类别：壁挂式空调 |
| 2 | 档案柜 | 个 | 8 | 长宽高：900mm×450×1800mm；产品采用0.8mm优质冷轧钢板，静电喷涂, 颜色：常规颜色为灰白色,冷轧钢板特点：表面采用环保涂料静电喷塑，平整光滑.无气味、无毒害、无脱落等现象.经酸洗、脱脂、磷化等九工位前处理，确保涂膜不易脱落，且防腐性强。 |
| 3 | 普通药品柜 | 个 | 3 | 1、长宽高：900mm×450×1800mm； 2、柜体：采用25mm厚优质环保型三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于实验室特殊的工作环境下使用； 3、门板：采用木框5mm玻璃门，双贴三聚氰胺防火板； 4、层板：采用优质贴面理化板。 |
| 4 | 实验台等附属设施 | 套 | 1 | 1、定制试验台共24米，钢木结构；规格700×800mm，带置物柜、抽屉、水池； 2、钢 架：主钢架：采用60×40×1.5mm方管；连接杆：采用60×40×1.5mm 方管，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并高压静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击检测合格，静压承重大于250公斤.表面除油，经高温环氧树脂喷涂。具有一级防酸碱等级。 3、台 面：台面材质：≥12.7mm理化板。 4、理化性能需要满足以下基本要求：台面化学性质参照“GB/T 17657-2013”测试，耐污性能测试指标不少于32项：1）、37%盐酸；2）、65%硝酸；3）、98%硫酸；4）、85%磷酸；5）、铬酸；6）、甲酸；7）、48%氢氟酸；8）、氢氧化铵；9）、苯酚;10）、99%乙酸；11）、高锰酸钾；12）、正己烷；13）、重铬酸钾清洗溶液；14）、重铬酸；15）、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；16）、汽油；17）、碘酊/碘酒；18）、40%氢氧化钠；19）、香蕉水/天那水；等各项指标测试均为表面无明显变化，等级为5级。 5、台面甲醛含量≤0.02mg/m³，所检产品按照GB 18580-2001“室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量”限量值E1进行检验，所检结果达到标准要求。 6、板材边缘无杂质，纯黑色。 7、物理性能满足以下条件： 1）、抗大球冲击性能（224g，1m）小于等于7.06表面无裂纹； 2）、表面耐磨性能≧1140 r； 3）、耐刮划性(金刚石划痕法)≧5N 无明显划痕； 4）、抗拉强度≥ 111M Pa； 5）、弯曲强度≥ 130MPa； 6）、弯曲弹性模量≥12200MP 8、理化板具有符合标准的抗菌性能：黑曲霉、嗜松青霉、球毛壳、绿粘帚霉、出芽短梗霉、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌等抗菌性。 9、柜 体：柜体侧板、竖隔、隔板均采用18㎜厚 灰色 三聚氰胺双贴面板，并以2㎜的PVC封边条封边防水处理。 10、门板抽屉板：采用18㎜厚 三聚氰胺双贴面板，外缘以2㎜厚PVC封边条封边防水处理。 11、背 板：背板采用12mm时尚灰 三聚氰胺双贴面板，并以1㎜的PVC封边条封边。 12、配 件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，不锈钢工字型拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨； 13、调节脚：调节脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）黑色尼龙地脚，调整高度不少于30㎜。 14、滑轨：采用三节自动回流式，可自动回位，带消音装置、带止滑。 15、铰链：采用合金铰链，开启度为110°。 16、拉手：采用铝合金外面环氧树脂喷涂一字型拉手。 |
| 5 | 计算机网络及配套 | 套 | 1 | 笔记本电脑 操作系统Windows10，CPU类型双核7代Intel酷睿i7处理器。内存容量8GB，内存类型DDR4 2133,硬盘容量1TB，转速5400转/分钟，独立显卡，显存独立2GB，可支持双显卡。屏幕尺寸≥14英寸，宽屏16:9，物理分辨率1366×768，LED背光。内置蓝牙，局域网 10/100/1000Mbps，无线局域网。音频端口耳机麦克风二合一接口，显示端口HDMI接口，1个RJ45，2个USB3.0。内置扬声器，内置麦克风。数量3台。 台式电脑： 显卡类型独立显卡 网卡 1000Mbps以太网卡 CPU型号i7 显存容量 独立1GB 内存容量4GB 速度DDR4 硬盘容量1TB 类型SATA 串行 光驱类型 DVD光驱 有线鼠标 有线键盘 前(侧)面接口 USB 4 视频接口 VGA\HDMI接口 USB 4 RJ45 1 显示器 数量6台。 |
| 6 | 打印复印一体机 | 台 | 1 | 1、涵盖功能打印/复印/扫描主要功能复印 2、打印速度(页/分)30ppm；打印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi；复印速度(页/分)30cpm扫描分辨率(dpi)300×300dpi，600×600dpi；进纸盒容量标准550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒） 2、最大：550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒）+2000（高容纸盒） 3、接口类型 USB2.0 10/100M Base-T 4、操作系统WindowsXP/Vista/Server2003/2008/Windows7/Server2008R2 5、标配内存 1GB 最大纸张尺寸A3 6、处理器 Power PC 440 Processor Core 667Hz 显示屏9英寸宽触摸彩屏，蓝色背景灯（800 dots×480 dots) 7、输出色彩 黑白 最大月印量(标称)120000页 8、耗材类型 鼓粉分离 耗材型号LD3622：120000页 LDV3622：120000页 LT3630：11000页 LT3630H：25000页 9、标配打印机语言 PCL6，PostScript3 预热时间(秒)20秒 10、打印速度(页/分) 30ppm 打印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi 11、特殊打印功能 计划打印，私密打印，等待打印，校验打印，水印打印，反转打印，叠印打印，镜像打印，省墨打印，忽略空白页，电子归档盒，多重作业，彩色原稿忽略/保留，USB直接打印。 12、复印速度(页/分) 30cpm 复印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi；连续复印(页) 1-999 复印缩放25-200%/25-400%，1%可调；原稿尺寸A3 首页复印时间4.7秒 13、特殊复印功能 电子分页，十字分页，期刊分页，身份证复印，双面复印，双页复印，图像移位，边缘消除，书本中央消除，多合一复印，XY轴缩放，作业合成，作业模板，封面插页，页面。 14、扫描元件 CCD 扫描分辨率(dpi)300×300dpi，600×600dpi 15、扫描兼容性 最大扫描页数：100页 存储格式TWAIN/SMB 16、平板扫描单元 有 扫描到PC文件夹有 17、扫描至USB存储介质 有 其他扫描功能彩色扫描，网络扫描，扫描到电子归档/U盘/文件/FTP/E-mail/传真，模板，地址簿。 18、进纸盒容量 标准550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒） 19、介质尺寸 纸盒：A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO、8K、16K、16K-R、LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP 旁路：A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO、8K、16K、16K-R、LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP 介质类型单/多张，书本和三维物体[1] |
| 7 | 双层手推车 | 辆 | 1 | 304不锈钢材质，防腐防锈。 整体焊接，承重≥150KG。 静音脚轮，质软耐磨，TPR材质，2万向轮，2万向刹车轮。 防水台阶层板，面板内凹，向下深度不小于6CM。 |
| 三 | 大竹县种子管理站仪器设备 |
| （一） | 扦样 |
| 1 | 钟鼎式分样器 | 套 | 1 | 1、钟鼎式分样器适用于颗粒种子样品的混样与分样。钟鼎式结构，铜质分样格具有较高的恢复弹性和耐腐竹性，从而保证了分样精度的准确性与稳定性，具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小的特点。 2、大号最大分量:≥2000克 整机高度:≥76.5cm 3、中号最大分量:≥500克 整机高度:≥56cm 4、小号最大分量:≥250克 整机高度:≥40cm |
| 2 | 电子秤 | 台 | 2 | 1、全白钢结构，防腐蚀性能极佳； 2、塑料外壳仪表、防腐蚀传感器，寿命更长； 3、可藏式充电电池，交直流两用； 4、自动零点追踪功能； 5、计数、计重及百分比之功能； 6、运送及过载保护装置； 7、自动校正之功能； 8、温度线性自动补偿功能； 9、全段扣重功能。液晶显示，清晰易读，带有背光功能； 10、分辨率：10g； 11、最大称量：≥30kg； 12、台面：≥300×400mm。 |
| 3 | 横格式分样器 | 套 | 1 | 1、横格式分样器构造简单实用，凹槽排列成一直行。用来对分各种种子，当把种子从上面倒入到仪器，通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份。 2、配置： 主机1台 倾倒盘1只 承接盘2只 材 质 :不锈钢 凹槽数量 :16格 槽 宽 :12.7mm 最大分量 ≥1200g 规 格 :中小号 |
| (二) | 净度分析 |
| 1 | 解剖镜 | 台 | 2 | 1、光学放大倍率：7X-45X 选购2X物镜 20X目镜 可达7X-180X 2、目 镜： 高眼点广角目镜WF10X（视场直径Φ20mm）。可以选配20倍目镜 3、物 镜： 连续变倍0.7X-4.5X (变倍比1:6.5)。 4、屈 光 度： 视度调节范围±6。 5、观察镜筒： 三目,斜筒45度；瞳 间 距： 55mm-75mm，内置1倍C型标准接口 6、视场范围： Φ5mm-Φ30mm 。 7、工作距离：标准工作距离100MM 30mm -160mm 。 8、照明光源： LED光源、上下光源，亮度可调。 9、调焦机构： 调焦手轮松紧可调,调焦范围60mm 。 10、支 架： V型齿轮齿杆调节力臂支架，升降范围50-150mm 。 11、底 座： 底座（V型），尺寸：200X245mm 。 仪器成套性： 1、主机架：１架 2、观察头：１只 3、压 片：１副 4、目 镜：10X １对 5、眼 罩：１副 6、黑白圆板：１块 7、玻璃圆板：１块 |
| 2 | 显微镜 | 台 | 1 | 1、无限远平场高衬度全消色差光学系统，光学防霉处理技术。 2、T型镜座镜体一体化设计，确保刚性和稳定性，符合人机工程学，操作简单，长时间观察不易疲劳。 3、光学放大倍数：40X-1600X。 4、观察镜筒：无限远铰链双目，瞳间距可调范围48-75mm； 5、目镜：WF10X/20mm，大视场、高眼点、视度可调，目镜放大率准确度不超过±5％，双目系统左右放大率差≤1.5％，两像面光谱色一致，明暗差≤18％，左右视场像面方位差≤40％，左右视场中心偏差（上下≤0.2mm,左右外侧≤0.2mm，左右内侧≤0.4mm） 6、物镜：无限远平场消色差物镜，4X平场消色差物镜：NA≥0.10,WD≥8.0mm， 10X平场消色差物镜：NA≥0.25，WD≥5.0mm， 40X平场消色差物镜（弹簧）：NA≥0.65，WD≥ 0.60mm， 100X平场消色差物镜（弹簧，油）：NA ≥1.25，WD≥0.15mm。 7、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，响声定位，定位稳定性≤0.025mm。8、载物台：双层机械移动平台，双切片夹，大小188×145mm，移动范围76×54mm。X、Y向低手位同轴调节手轮，符合人机工程，使用更舒适。 9、调焦机构：粗微动同轴，粗调范围22mm，微调0.2mm /转，0.002mm/格，带有手轮松紧调节、随机限位锁紧机构。 10、 聚光镜：全柯拉阿贝聚光镜N.A.=1.25，可变光阑，聚光镜中心可调。横向装入带暗场、相衬插板孔。可方便升级为暗场和相衬观察。 11、集光镜：柯拉全视野照明。 12、光源：筒状触点式光源结构，LED 3W与卤素灯6V/30W双光源可任意智能互换（无需切换开关或更换电路板），亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要。 13、电源：外置开关稳压宽电源，自适应AC 90-240V，输出DC 6V。 |
| 3 | 净度分析台 | 个 | 1 | 1、该净度工作台台面的灯光采用遥控开关控制和手动控制双功能。白光台面灯光、偏振光台面灯光、放大镜灯可单独控制，用户可以根据实际需要组合使用。 2、放大和照明装置采用活臂式拉伸设计，使用时可自由拉伸到台面上的每个位置，方便放大和清晰观察。 3、该净度工作台采用最新高亮度低耗能的冷光源，避免了灯光发出的热量对种子、幼苗、菌落、试验活体样本等影响，从而真正保证了对样本的无损观察。 *4、透射照明功能（能完全滤除背景光源的干扰，可进行对种子外形评判，切片观察，病理分析，品种鉴定以及种子发芽，幼苗生长叶片分析，菌落计数、米质分析等综合功能，并适于拍摄高质量的照片）。 *5、各路灯光可摇控开启和关闭，可远距离操控； *6、智能化控制各路灯光。内置打印机，直接打印出结果。 7、工作台尺寸：1300mm*650mm*750mm 8、工作台电源：220V 50Hz 9、观察台规格：630mm*500mm 10、观察台功率：15W 11、偏振光平台：270mm*270mm 12、偏振灯功率：16W 13、放大镜灯光功率：20W 14、放大倍率：5X *15、主机自带4GSD卡，可无限存储数据，并可进行数据查看与数据删除，也可以将存储的数据导出到计算机中。 *16、可在计算机中直观查看存储数据：日期、时间、数粒数量、数粒耗时、重量。 *17、具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；并且可无缝同步至云数据平台，和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。（提供软件截图） *18、可对一次数粒称重并将结果显示和保存。 19、配置：主机一台，大转角台式放大镜一只，手动计数器一个数粒板一个 |
| 4 | 电子天平（一） | 台 | 1 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性（mg）：0.1； 称重范围(g)：220； 称盘尺寸(mm)：ф90； 重复性（≤±mg）：0.1； 线性(≤±mg)：0.2 |
| 5 | 电子天平（二） | 台 | 1 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性(g)：0.001 量程(g)：320 称盘尺寸(mm)：115 重复性(≤±g);0.001 线性(≤±g)：0.002 平均响应时间(s)：1 校准方式：外校 |
| 6 | 电子天平（三） | 台 | 1 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性（mg）：10； 称重范围(g)：3200； 称盘尺寸(mm)：180*180； 重复性（≤±mg）：10； 线性(≤±mg)：20 校准方式：外校 |
| 7 | 电子天平（四） | 台 | 3 | 前置式水平仪 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 五面玻璃防风罩，视野清晰 超级双杠杆单体传感器 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 最新SMT技术，线路集成度更高 内置RS232接口，符合GLP标准 下部吊钩，满足大体积称量 自动校准系统 密度直读 左右除皮键，满足不同使用习惯 四级防震 计算因子 超载保护 全自动故障诊断 动态温度补偿 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 可读性（mg）：100； 称重范围(g)：8200； 称盘尺寸(mm)：180*180； 重复性（≤±mg）：100； 线性(≤±mg)：100 校准方式：外校 |
| (三) | 发芽试验、生活力和活力测定 |
| 1 | 数粒仪 | 台 | 1 | *1、微电脑自动控制，触摸式按键，完全自动化操作 2、LED显示设定数字和实际数字 3、数粒速度快慢可调，无噪音，精度高 4、整机全金属外壳，外形新颖美观、坚固 5、具有电路自整，速度可调，设置查看，任意计数，预置自停等功能 6、圆形及长形种子、大中小粒种子均适用 7、落料口采用弹簧片自动调节落料间隙，无需更换落料盘。落料口间隙调节范围：1mm~12mm。 技术参数: 1、数粒范围：中小样品颗粒：0.7~4mm×0.7~12mm 大样品颗粒：3~10×3~12 mm 2、计数精度：大中颗粒2/1000 小颗粒：4/1000 3、计数速度：≥1000粒/3分钟（此参数是以2档较慢速度为标准计算的。如果要更快，可以调到3-7档） *4、计数容量：五位1~99999 5、电源：220V 50HZ ；连续工作时间：≥5小时 |
| 2 | 光照培养箱 | 个 | 4 | 1、大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，可设置0-99个时段随意自动转换功能。 2、外部烤漆，细节精致。 3、程序控制光照度三级可调，定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 4、直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 5、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 *6、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 *7、超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 *8、故障提示：仪器故障自动提示，故障解决方法。 *9、容积：≥1000L。 10、控温范围：0～50℃。 11、温度波动度：±0.5℃。 12、温度均匀度：±1℃。 13、控湿范围：50~95%RH 14、温度波动度：±5%RH 15、光照度：0～3500～5500LX *16、具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；并且可无缝同步至云数据平台，和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。（提供软件截图） |
| 3 | 置床仪 | 台 | 3 | 功能特点： 1、真空数种置床仪用于种子发芽试验过程中的数种、吸种和置种用。 2、主要由机身、吸管、吸头三部分组成。 3、机身外部置有控制按键开关，可根据种子颗粒大小选择吸力。 4、备有5个吸种头，其大小规格与新型种子培养皿配合，满足不同种子（大田类、蔬菜类、花卉类等所有种子）发芽试验的需要。 技术参数： 环境温度：≤40℃ 电机功率：1200W 工作电压：220V/50HZ 吸盘配置：5只 外形尺寸：300*250*400（mm） 吸盘尺寸（CM）: 13*19(100孔，50孔各1只) 11.5*11.5（100孔，50孔各1只） 直径8（100孔1只） |
| 4 | 老化箱 | 台 | 2 | 1、微电脑智能化温控显示，PID自整定，自动示温度示警，漏电保护，时间设置，控温精确可靠 2、双重门结构，内门采用钢化玻璃门，观察箱内情况时不影响温度 3、不锈钢工作室，精密加热方式，温度均匀，且断电后，仍能保持较长时间的恒温。 4、整机配置中含老化盒 技术要求： 温控范围：5-65℃（有压缩机） 控温精度：≤±0.5℃ 最大湿度设定范围：95％RH 控湿精度：≤±0.5℃ 容积：≥150L |
| 5 | 无菌培养箱 | 个 | 2 | 功能要求： *1、大屏幕液晶显示，中文指导操作流程，操作简单，控制精确，蓝色背光，便于夜间查看。 程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。 *2、时段控制99段编程，温度范围0～50℃，湿度50～95%RH 3、直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温湿度及室外温度（选配）。 4、可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 5、具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。 6、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。 *7、停电后再次开机都可延续原来的工作状态。 8、箱温10℃以下不控湿。 *9、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 *10、具有手机APP软件（适用安卓及苹果系统）、云数据平台。手机上随时查看数据和曲线图；并且可无缝同步至云数据平台，和云平台上的其他设备（本包所有具有云平台功能的设备）的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失。（提供软件截图） 11、技术要求： 容积：≥260L 外形尺寸（mm）：550*610*1710 控温范围：0℃～50℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度不均匀度：±1℃ 湿度调节范围：50～95%RH 加热功率：300W 压缩机功率：190W～320W 压缩机延时保护时间：＞3min 噪音：＜70Db 工作方式：连续运行 工作环境：温度0～35℃、湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 电源：220±22V，50±0.5Hz |
| 6 | 电导仪 | 台 | 1 | 1、具有温度补偿功能, 测量数值由大屏幕LED数码显示, 小数点位置及高低频率随量程同步变换, 测量结果直读不必乘倍率。如测量数值溢出量程, 屏幕具有溢出显示。 2、具有电极常数补偿功能, 测量时, 在全量程范围内误差不大于1%, 如选用常数=1 的电导电极, 不仅能很好的检测高纯水的电导, 也可用于测量一般液体的电导率。 技术参数： 测量范围:0~2uS/cm, 2~20uS/cm, 20~200uS/cm, 200~2000uS/cm, 2~20mS/cm, 5档 测量精度:±1% Full Scale 温度补偿范围:15~35℃手动 可选配电极:常数=0.1, 常数=1(光亮型), 常数=1(铂黑型), 常数=10 电源类型:9V电源适配器, 使用220V/50Hz电源 |
| 7 | 高压灭菌锅 | 个 | 2 | 1、全不锈钢材料制成，经久耐用； 2、座式结构，放置稳定； 3、附带电源开关，操作方便； 4、具有防干烧功能； 5、胶木星形螺杆，操作时不烫手； 6、设有放水龙头，方便排放浓缩水； 7、压力表同时显示器内压力和温度，清晰明了； 8、安全阀自动控制压力和灭菌温度，安全可靠； 9、放汽阀可以排尽桶内冷空气和冷凝水； 10、径向自胀覆盖结构，操作简便省力； 11、自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 12、容积：≥18L 电源：220V |
| 8 | 幼苗鉴定台 | 个 | 2 | 1、定制3600×750×800mm 2、结构：Ｃ型钢合理的组合，能够承受较高的负载，方型钢管垂直焊接而成，台下四周均以钢架组合（可拆装）； 3、主框架：采用40㎜×60㎜（壁厚2㎜）方钢组成的Ｃ型骨架经磷化后环氧树脂喷塑处理，承重280Kg以上； 4、台面板材：采用环氧树脂台面16mm厚,具有防腐、防水、耐高温、耐刻刮、可修复等特点； 5、柜体：采用优质芯材三聚氰胺板，厚度为16㎜； 6、柜门及抽屉：采用优质芯材三聚氰胺板，厚度为16㎜，柜门和抽屉板面断面以优质PVC封边条配热熔胶封边作防水处理； 7、背板：采用16㎜厚的优质芯材三聚氰胺板； 8、层板：采用16㎜厚三聚氰胺板； 9、铰链：采用名牌多锻定位合金铰链，承重、经久耐用，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准； 10、滑轨：采用名牌斯凯自滑式载重型钢制三节轨道，利用面百分之百展开。达到国际处理五金行业标准； 11、把手：合金亚光或灰白色一字ABS型拉手； 12、调节脚：采用高强度钢塑调节脚，可调平衡高度30mm。 |
| 9 | 冰箱 | 个 | 2 | 对开门450L，温控方式：电脑温控，类别 双开门 气候类型 亚温带型（SN）-温带型（N）-亚热带型（ST） 制冷方式 风冷 制冷类型 压缩机制冷 除霜模式 智能除霜 定频 总容积(升)≥450L 能效等级 2 级 |
| (四) | 水分测定 |
| 1 | 样品粉碎机 | 台 | 2 | 1、它利用转子刀片的快速旋转与固定刀片形成高速切削粉碎物细度均匀，连续和封闭式的粉碎特点，确保样品水份挥发极微，粉碎效率高。 2、电动粉碎机技术规格 最大粉碎量：≤50g 粉碎时间：≤2min 转子直径：100mm 电机转速：1400r/min 筛皮孔径：1、1.5、2mm 电机功率：180W |
| 2 | 烘箱（一） | 台 | 1 | 1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、 箱体内均采用镜面不锈钢材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、 立式、垂直强迫对流，工作室温度均匀。 4、风机和可控硅使用周期长，可以避免频繁更换。 5、 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 6、可配打印机或485接口，用于连接打印机或计算机实时记录，温度参数变化情况。 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT +10~200℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度 +5~40℃ 输入功率 2100W 内胆尺寸（mm）W×D×H 500*600*750 外形尺寸（mm）W×D×H 690*780*1100 载物托架（标配） 2块 定时范围 1-9999 minutes |
| 3 | 烘箱（二） | 台 | 2 | 1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、 箱体内均采用镜面不锈钢材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。 3、 立式、垂直强迫对流，工作室温度均匀。 4、风机和可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。 技术参数： 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT +10~300℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度 +5~40℃ 输入功率 2100W 内胆尺寸（mm）W×D×H 450*550*550 外形尺寸（mm）W×D×H 640*700*905 载物托架（标配） 2块 定时范围 1-9999 minutes |
| 4 | 水分速测仪 | 台 | 1 | 采用触摸屏，并采用交互式友好菜单设计，无需说明书，所有操作仅需轻轻滑动食指即可流畅完成。 从用户使用更简单、方便的角度入手，配备了强大的功能：文件管理功能、方法开发助手、性能测试功能、样品工具、易清洁设计、状态指示灯等，因此不仅测试过程，从方法建立、数据管理到结果验证、维护清洗均可轻轻松松完成，一切只在弹指之间。 采用红外暗红热管，均匀加热样品 全自动终点识别功能，操作简单，无需编 玻璃嵌板可换用铝嵌板 使用于现场监控，可选配打印，打印符合GLP要求的分析报告 7、参数值称重范围 200g 可读性 1mg 重现性 ±0.2% 8、加热源 AURI 加热源 9、显示屏 触摸屏 10、菜单 直观的用户导航 ；应用 标准应用和热敏性应用 11、建议湿度范围 1-100% |
| (五) | 样品贮藏 |
| 1 | 低温低湿储藏库 | 个 | 1 | 标准设计。库体尺寸:7平方 1、温度：贮藏温度保持在-5℃～10℃，温度范围更广，用户可以任意设定使用温度。温度可以连续可调，精度±1℃。 2、湿度：相对湿度≤50%，精度10%。 *3、采用两套高性能独立机组,以及转轮除湿机，由控制中心统一调控。 4、温湿度传感器主要芯片采用国内外先进配件，无线传输。 5、库体：采用定制聚氨酯库体板合围搭建。聚氨酯板厚度≥100mm，钢板厚度≥0.426mm，聚氨酯：≥42KG/m³，导热系数λ≤0.024w/m.k，高阻燃等级≥B1级阻燃标准。 6、库门：开启方式为外单开启，确保内部开启优先。 7、密封处理：采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。 8、气压平衡装置：为了避免库房内温度的变化而引起库房内外压力差对库房强度的影响，在每个库房侧壁处安装一套重力关闭型压力平衡装置。 9、通风系统：设置合理的内部循环通风系统，对库房进行温度控制，使得库房内送风均匀，不会出现局部区域温度偏差大。 *10、报警数据上传监管系统。 11、照明方式：合理分布LED灯。每个库不少于4盏。 12、隔离系统：进出口处安装隔离系统，防止内外气流交换节约能耗。 控制系统功能要求： 1、动态恒温恒湿控制系统，响应快，精度高。 *2、采用≥5.7寸彩色触摸屏，所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，可根据不同的需求选择最佳制冷的运行模式，可在触摸屏上直接设置温度，湿度，时间，模式等参数, 具有实时温湿度，历史温湿度数据曲线，设备运行状态显示，故障图形代码显示等专用功能。 *3、各档程序参数长期记忆，系统意外断电后可以自动恢复运行，并且不影响原来参数的设定，可按原有的设置继续运行，充分保证试验工作的连续性。 *4、主机记录数量：15000组数据，云平台数据无存储上限。 *5、室内机组：双压缩机组，一台压缩机有故障另一台补充工作，常规工作时可轮值工作，低噪音设计，噪音指标 55DB 智能控制： *1、系统采用综合监管云平台，所有功能模块都集中在一个云平台中，wep端及APP端。 *2、手机APP实现同步管理（手机APP包含云平台的所有功能）。根据需求设置不同的账号分级登陆、分级管理。 *3、系统通过对每个库的设备运行状态监管、视频监管、数据监管、远程报警、远程控制等功能，从而实现无人值守，全力保障设备的有效运行。 *4、状态监管：可以根据权限远程随时随地查看各库内的情况、各设备的运行状态。实时监控每个库体的运行情况及设备情况（机组状态、故障提示等情况），便于有效判断设备运行状况，判断出压缩机是否亚健康状态。 5、数据监管：通过双模块双独立监管采集系统，实现7*24小时不间断数据记录、存储。可按天、周、月查看历史数据。温湿度数据可以同一坐标轴显示，不同库数据也可实现同一坐标轴显示。*数据可上传到物联网平台 6、远程报警：具有超温报警、异常报警功能。可设定各监控点位的温度、湿度报警上下限值，当出现数据异常、突然断电时可自动发出报警信号。（短信、手机APP推送）。 7、远程控制：远程登陆后，可以选择机组的运行模式（保持模式、循环模式）、温湿度值（循环模式下可设置5段程序），系统根据设定值自动控制压缩机系统进行调节，并且在紧急情况下可远程关机。 |
| 2 | 低温样品贮藏箱 | 台 | 4 | 1、中文液晶自动化设定和显示控制箱内温度、时间等指标，确保箱内低温 2.、全不锈钢内胆，静电喷塑外壳，制冷结构为风冷式不结霜 *3、 超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人 *4、仪器故障自动提示，故障解决方法 *5、控制系统具有除霜，延时，超温报警，自动除湿，时差纠正，紫外杀菌等功能，安全可靠 *6、箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 7、直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度值及室外温度 8、容积：不小于1600L，温度范围：0-10℃，控温精度：±1℃ 9、控制方式：全自动 |
| （六） | 检验室管理 |
| 1 | 检验室专用管理系统 | 套 | 1 | 1、检验样品信息全流程统一管理，可自动形成各种数据汇总分析表格，能够导入导出。 2、扦样单（或委托书）、原始记载表、样品交接单、生产商确认函、样品登记表、检验任务通知单、样品流程单、样品贮藏登记表、样品处理登记表、检验结果通知单和检验报告等各种单据和文书均能自动生成。 3、能智能处理种子检验所有计算公式、对数据有效性进行验证、对检验结果进行判定。 4、可对多用户统一管理，并有措施保证数据录入准确。 5、B/S架构，网络版，适用于HS7.0、NETFRAMEWORK4.0以上版本服务器。 建立数据库，对采集、分析、报告和管理分析数据及信息等，实现科学、统一、有序和高效的管理；检验室专用管理软件1套。包括人员管理、样品管理、检验流程管理、检测报告编制、网上审批、设备管理、质量体系管理以及实验数据集成管理等模块。 硬件配置： 台式工作站 操作系统Windows 10，小机箱，显卡类型 独立显卡，声卡 集成声卡，1000Mbps以太网卡，CPU型号i5，核心数四核，三级缓存6MB，显存容量 独立2GB，内存容量8GB，速度DDR4 2133，插槽数量 2个，最大支持容量32GB，硬盘容量1TB ，类型SATA 串行，转速7200转/分钟，DVD光驱，显示器尺寸≥21.5英寸，宽屏，分辨率1920×1080，有线鼠标，有线键盘，前(侧)面接口，USB 2个，后面接口 视频接口 VGA接口 USB 2，数量3台。 |
| （七） | 检验室附属设施 |
| 1 | 空调 | 台 | 8 | 制冷类型：冷暖，匹数：1.5匹，定频/变频：定频，能效等级：3级，电辅加热：支持，适用面积(平方米)：约16-24㎡，制冷量(W)：3500,制冷功率(W)：1075,制热量(W)：3850,制热功率(W)：1120,电辅加热功率(W)：1000,内机噪音(dB(A)：（静音档-高档）24.5-37,外机噪音(dB(A)：≤51,空调类别：壁挂式空调 |
| 2 | 档案柜 | 个 | 4 | 长宽高：900mm×450×1800mm；产品采用0.8mm优质冷轧钢板，静电喷涂, 颜色：常规颜色为灰白色,冷轧钢板特点：表面采用环保涂料静电喷塑，平整光滑.无气味、无毒害、无脱落等现象.经酸洗、脱脂、磷化等九工位前处理，确保涂膜不易脱落，且防腐性强。 |
| 3 | 普通药品柜 | 个 | 3 | 1、长宽高：900mm×450×1800mm； 2、柜体：采用25mm厚优质环保型三聚氰胺板，所有板件采用插件连接，结构稳固，承重性能好，且易于拆迁，利于实验室特殊的工作环境下使用； 3、门板：采用木框5mm玻璃门，双贴三聚氰胺防火板； 4、层板：采用优质贴面理化板。 |
| 4 | 实验台等附属设施 | 套 | 1 | 1、定制试验台共55米，钢木结构；规格700×800mm，带置物柜、抽屉、水池； 2、钢 架：主钢架：采用60×40×1.5mm方管；连接杆：采用60×40×1.5mm 方管，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并高压静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱、耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击检测合格，静压承重大于250公斤.表面除油，经高温环氧树脂喷涂。具有一级防酸碱等级。 3、台 面：台面材质：≥12.7mm理化板。 4、理化性能需要满足以下基本要求：台面化学性质参照“GB/T 17657-2013”测试，耐污性能测试指标不少于32项：1）、37%盐酸；2）、65%硝酸；3）、98%硫酸；4）、85%磷酸；5）、铬酸；6）、甲酸；7）、48%氢氟酸；8）、氢氧化铵；9）、苯酚;10）、99%乙酸；11）、高锰酸钾；12）、正己烷；13）、重铬酸钾清洗溶液；14）、重铬酸；15）、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）；16）、汽油；17）、碘酊/碘酒；18）、40%氢氧化钠；19）、香蕉水/天那水；等各项指标测试均为表面无明显变化，等级为5级。 5、台面甲醛含量≤0.02mg/m³，所检产品按照GB 18580-2001“室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量”限量值E1进行检验，所检结果达到标准要求。 6、板材边缘无杂质，纯黑色。 7、物理性能满足以下条件： 1）、抗大球冲击性能（224g，1m）小于等于7.06表面无裂纹； 2）、表面耐磨性能≧1140 r； 3）、耐刮划性(金刚石划痕法)≧5N 无明显划痕； 4）、抗拉强度≥ 111M Pa； 5）、弯曲强度≥ 130MPa； 6）、弯曲弹性模量≥12200MP 8、理化板具有符合标准的抗菌性能：黑曲霉、嗜松青霉、球毛壳、绿粘帚霉、出芽短梗霉、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌等抗菌性。 9、柜 体：柜体侧板、竖隔、隔板均采用18㎜厚 灰色 三聚氰胺双贴面板，并以2㎜的PVC封边条封边防水处理。 10、门板抽屉板：采用18㎜厚 三聚氰胺双贴面板，外缘以2㎜厚PVC封边条封边防水处理。 11、背 板：背板采用12mm时尚灰 三聚氰胺双贴面板，并以1㎜的PVC封边条封边。 12、配 件：采用三件套膨胀型连接件，PVC封边条封边，不锈钢工字型拉手，无噪音定位铰链，三节式滚珠超静音导轨； 13、调节脚：调节脚采用M10㎜螺丝（电镀处理）黑色尼龙地脚，调整高度不少于30㎜。 14、滑轨：采用三节自动回流式，可自动回位，带消音装置、带止滑。 15、铰链：采用合金铰链，开启度为110°。 16、拉手：采用铝合金外面环氧树脂喷涂一字型拉手。 |
| 5 | 计算机网络及配套 | 套 | 1 | 笔记本电脑 操作系统Windows10，CPU类型双核7代Intel酷睿i7处理器。内存容量8GB，内存类型DDR4 2133,硬盘容量1TB，转速5400转/分钟，独立显卡，显存独立2GB，可支持双显卡。屏幕尺寸≥14英寸，宽屏16:9，物理分辨率1366×768，LED背光。内置蓝牙，局域网 10/100/1000Mbps，无线局域网。音频端口耳机麦克风二合一接口，显示端口HDMI接口，1个RJ45，2个USB3.0。内置扬声器，内置麦克风。数量3台。 2.台式电脑： 显卡类型独立显卡 网卡 1000Mbps以太网卡 CPU型号i7 显存容量 独立1GB 内存容量4GB 速度DDR4 硬盘容量1TB 类型SATA 串行 光驱类型 DVD光驱 有线鼠标 有线键盘 前(侧)面接口 USB 4 视频接口 VGA\HDMI接口 USB 4 RJ45 1 显示器 数量6台。 |
| 6 | 打印复印一体机 | 台 | 1 | 1、涵盖功能打印/复印/扫描主要功能复印 2、打印速度(页/分)30ppm；打印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi；复印速度(页/分)30cpm扫描分辨率(dpi)300×300dpi，600×600dpi；进纸盒容量标准550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒） 2、最大：550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒）+2000（高容纸盒） 3、接口类型 USB2.0 10/100M Base-T 4、操作系统WindowsXP/Vista/Server2003/2008/Windows7/Server2008R2 5、标配内存 1GB 最大纸张尺寸A3 6、处理器 Power PC 440 Processor Core 667Hz 显示屏9英寸宽触摸彩屏，蓝色背景灯（800 dots×480 dots) 7、输出色彩 黑白 最大月印量(标称)120000页 8、耗材类型 鼓粉分离 耗材型号LD3622：120000页 LDV3622：120000页 LT3630：11000页 LT3630H：25000页 9、标配打印机语言 PCL6，PostScript3 预热时间(秒)20秒 10、打印速度(页/分) 30ppm 打印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi 11、特殊打印功能 计划打印，私密打印，等待打印，校验打印，水印打印，反转打印，叠印打印，镜像打印，省墨打印，忽略空白页，电子归档盒，多重作业，彩色原稿忽略/保留，USB直接打印。 12、复印速度(页/分) 30cpm 复印分辨率(dpi)2400×600dpi(平滑处理）/600×600dpi；连续复印(页) 1-999 复印缩放25-200%/25-400%，1%可调；原稿尺寸A3 首页复印时间4.7秒 13、特殊复印功能 电子分页，十字分页，期刊分页，身份证复印，双面复印，双页复印，图像移位，边缘消除，书本中央消除，多合一复印，XY轴缩放，作业合成，作业模板，封面插页，页面。 14、扫描元件 CCD 扫描分辨率(dpi)300×300dpi，600×600dpi 15、扫描兼容性 最大扫描页数：100页 存储格式TWAIN/SMB 16、平板扫描单元 有 扫描到PC文件夹有 17、扫描至USB存储介质 有 其他扫描功能彩色扫描，网络扫描，扫描到电子归档/U盘/文件/FTP/E-mail/传真，模板，地址簿。 18、进纸盒容量 标准550×2(前置纸盒）+100（旁路纸盒） 19、介质尺寸 纸盒：A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO、8K、16K、16K-R、LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP 旁路：A3、A4、A4-R、A5-R、B4、B5、B5-R、FOLIO、8K、16K、16K-R、LD、LG、LT、LT-R、ST-R、COMP 介质类型单/多张，书本和三维物体[1] |
| 7 | 双层手推车 | 辆 | 1 | 304不锈钢材质，防腐防锈。 整体焊接，承重≥150KG。 静音脚轮，质软耐磨，TPR材质，2万向轮，2万向刹车轮。 防水台阶层板，面板内凹，向下深度不小于6CM。 |
| 农机设备 |
| 一 | 达州市种子管理站 |
| 1 | 旋耕机 | 台 | 1 | 结构形式 履带自走式 耕幅 1800mm 额定转速2400r/min 额定净功率 48KW 离地间隙≥300mm 轨迹1050mm 刀辊设计转速 330r/min 最大回转半径245mm 最高车速 9KM/小时 最小通过半径 2.8m |
| 2 | 机动喷雾器 | 个 | 1 | 容积≥160L 工作压力≥2Mpa 额定流量≥15L/min 喷枪水平射程≥12m 配套动力 170F 打药泵大小 26泵 配30m管和枪 |
| 二 | 渠县种子管理站 |
| 1 | 小型收割机 | 台 | 1 | 型式：全喂入履带自走式； 配套动力：单缸直喷； 动力功率：20.2kW； 动力转速：2200r/min； 喂入量：≥1.0kg/s； 割幅：≥1340mm； 变速档位：前进3/倒退1； 启动方式：电启动； 履带规格节距×节数×宽：190mm×18节×280mm； 生产率：≥0.10hm2/h； 油耗：≤30.0kg/hm2. |
| 2 | 小型旋耕机 | 台 | 2 | 动力：手启动/电启动 冷却方式 风冷 形式 立式、单缸、四冲程 润滑方式 压力飞溅润滑 标定功率 2.5/2.8KW 排量 0.211L 标定转速 3000/3600（r/min) 缸径*行程 70*55（mm） 燃油消耗率 ≤280（g/km·h) 耕宽 950mm 耕深 ≥100mm |
| 3 | 小型农机具 | 套 | 2 | 1.锄头：柄长不少于120cm,刃宽不少于10.5cm,长度不少于19cm，刃采用中碳钢，适用开垦、松土、草种等。 2.镰刀：碳钢打造，优质柯木手柄。 3.喷雾器：电动喷雾式 电池配置 不小于9AH铅酸电池或锂电池，水压≥0.55MPA 出水量≥6L/MIN 软管长度≥1.25M 配备三种喷杆（根部施肥器、八孔细雾喷头、高压果树喷枪）容量不小于18L |
| 三 | 大竹种子管理站 |
| 1 | 小型收割机 | 台 | 1 | 型式：全喂入履带自走式； 配套动力：单缸直喷； 动力功率：20.2kW； 动力转速：2200r/min； 喂入量：≥1.0kg/s； 割幅：≥1340mm； 变速档位：前进3/倒退1； 启动方式：电启动； 履带规格节距×节数×宽：190mm×18节×280mm； 生产率：≥0.10hm2/h； 油耗：≤30.0kg/hm2. |
| 2 | 机动喷雾器 | 个 | 1 | 可进行雾化施药，直流清洗，水柱喷射。 转速 3600（r/min） 排量 8-10（cc） 动力类型 气动 容量不小于100L |
| 3 | 提灌设备 | 套 | 1 | 结构型式 自吸式离心泵 配套动力 柴油机 结构型式 单缸、四冲程、风冷 标定功率 4.0kW/3600( r/min) 起动方式 手拉反冲启动 燃油种类 柴油 进口直径 50mm 出口直径50mm 最大流量 22m3/h 最大扬程35m 最大吸程7m 自吸时间 ≤180s 与动力机联接形式 直联式 旋转方向（从泵进口端看）逆时针 |

商务要求：

1、付款方式为：货物到场后，支付货款的80%，安装调试完成并出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后支付剩余货款的20%。（中标人在合同签订之前交纳中标5%的履约保证金转为质量保证金）。

说明：

1、采购项目属于国家规定的优先、强制采购节能产品范围的，用“#”号标示，应在采购需求或评分办法中依法体现优先、强制采购相关规定。

属于政府强制采购节能产品的，本次投标产品型号必须为列入最新一期（以政府采购网上公告的日期为准），投标人须在投标文件中提供相关证明资料；不属于政府强制采购节能产品但属于节能清单中的优先产品的，投标人须在投标文件中提供相关证明资料。

2、打“△”号的为本次采购的核心产品；打“★”号的为本次招标项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；其他的为“一般指标”。

# 第六章  评审办法

## 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.5评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（6）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（7）法律法规和规章规定的其他职责。

1.6评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7评审委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2.评审方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评审程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评审。

3.1.1评审委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评审委员会熟悉和理解招标文件以及评审过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2资格性审查。

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（资格审查详见“投标人需知附表”第14项规定）

3.3符合性审查。

3.3.1评审委员会依据招标文件的实质性要求，对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据。

3.3.2投标文件（含开标一览表）有下列情形的，可以不作为符合性审查事项：

（1）刻录成光盘不加密的投标文件数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人（负责人）电子签章，但有有效授权代表电子签章的；

（3）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）刻录成光盘不加密的投标文件数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评审委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（7）现场演示（如有）：现场演示没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；《政府采购法实施条例》第74条规定情形。

（9）低于成本价不正当竞争，书面说明不能证明其报价合理性的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.4比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对有效投标供应商的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

实物样品（如有）。评审委员会对资格性审查通过的投标人的实物样品进行评定。

现场演示（如有）。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的投标人的现场演示进行评定。

3.5复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量为3名（中标供应商不止1名的项目除外）。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评审委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评审委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评审委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

（6）评审委员会授标建议；

（7）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（8）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（9）报价最高的投标人为中标候选人的，评审委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.8废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.9评审争议处理规则。评审委员会在评审过程中，对于符合性审查对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.10.1在评审过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评审委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.10.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.10.3评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评审时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.10.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.11 低于成本价不正当竞争预防措施。（详见“投标人须知附表”第2项规定）。

3.12 采购代理机构现场复核评审结果。

3.12.1评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上本单位的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评审委员会现场修改评审结果或者重新评审：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评审委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12.2有下列情形之一的，不得修改评审结果或者重新评审：

（1）评审委员会已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

## 4.评审细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评分因素的分类由采购人确定；评审专家具有本项目双重类别的，由评审委员会组长确定。评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评审委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评审委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.4.对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣3分，直至扣完为止。

4.5综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共同评分因素 |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 40.00 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40分*100% 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。 |  |
| 2 | 业绩 | 8.00 | 投标人2015年1月1日以来类似成功案例需同时提供中标通知书及合同（中标通知书及合同复印件加盖鲜章）。单笔项目金额大于600万（含600万），每份得2分；单笔合同额300万-600万的每份得1分；单笔合同额300万以下的每份得0.5分，最多不超过8分。（复印件加盖鲜章） |  |
| 3 | 售后服务 | 10.00 | 1.针对招标项目是否有详尽的配送、安装、调试、验收等方面售后服务能力计划、措施、相关承诺、免费质保期等服务承诺，视情况打分，优得3分，良得1分，差的或不提供不得分。 2.提供的派遣工程师同类型项目案例服务经验及工作经验，必须为投标企业正式员工。根据提供证明文件的情况依次得分，视情况打分，优得3分，良得1分，差的或不提供不得分。（各类证书证件件及社保证明）。 3.投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书、客户评价意见的，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高2分 4. 是否有可行的技术培训措施和方案，能保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用的，视情况打分，优得2分，良得1分，差的或不提供不得分。 |  |
| 4 | 信誉 | 5.00 | 1.投标企业获国家级高新技术企业的得1分。（复印件加盖鲜章） 2.投标人具有自营进出口权的得2分。（复印件加盖鲜章） 3.投标人具有AAA信用等级证书得1分。（复印件加盖鲜章） 4.投标人具有OHSAS18001、2007职业健康安全管理体系认证证书得1分。（复印件加盖鲜章） |  |
| 5 | 投标文件的 | 2.00 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 二、技术类评分因素 |  |  |  |
| 1 | 技术 | 30.00 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；“*”号技术指标和配置要求负偏离的一项扣5分，无“*”号技术指标和配置要求负偏离的一项扣2分，扣完为止 |  |
| 2 | 投标产品技术及性能 | 5.00 | 在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性、升级扩展性等根据投标企业提供的技术资料逐项分别进行比较和评价。根据投标产品描述及技术资料评分，优得5分，良得3分，一般得2分，差的得0.5分，不提供不得分。 |  |
| 三、经济类评分因素 |  |  |  |

## 5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构应在四川政府采购网站上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

## 6.定标

6.1. 定标原则（详见“投标人须知附表”第15项规定）。

采购人不确定排序前一位中标候选供应商为中标供应商的，应当将不确定的理由书面告知该中标候选供应商，并在四川政府采购网站公告。

6.2招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.中标通知书领取

自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在四川政府采购网公告中标、成交结果。请中标、成交供应商凭有效身份证件及时到达州市政府采购中心领取中标、成交通知书，未按时领取者法律责任自负。

## 8.评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务：

8.1遵守评审工作纪律；

8.2按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4及时向监督部门报告评审过程中招标采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标采购单位书面说明情况；

8.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9.评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1遵行《政府采购法》第十二条、《政府采购法实施条例》第九条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条及财政部关于回避的规定。

9.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

9.6服从评审现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

9.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

# 第七章  合同文本

非固定格式

合同编号：XXXX。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及达州市政府采购中心          采购项目（采购项目编号：           〕  ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品确定外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采〔2015〕32号)的要求进行。

## 五、付款方式

1. 项目验收合格后，甲方应按《政府采购合同》约定，按相关规定程序向乙方支付合同总额    %即     元，余款    %即     元经使用一年后无质量问题付清；每次付款乙方向甲方开具正式等额有效发票。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付拒收合同部分总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的违约金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式三份，自双方签章之日起生效。甲、乙双方及政府采购管理部门各一份。

注：本合同非格式合同

甲方：   （盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：

签约日期：XX年XX月XX日 			     签约日期：XX年XX月XX日