大竹县城市生活污水处理厂运维采购项目

（单一来源）

论

证

报

告
项目名称：大竹县城市生活污水处理厂三期运维采购项目
采购人：    大竹县盛洁水务集团有限公司              
项目联系人：              朱江华                            
填表日期：      2025年  月  日          
	主管预算单位
	大竹县财政局

	采购单位
	大竹县盛洁水务集团有限公司

	项目名称
	大竹县城市生活污水处理厂三期运维

	项目背景

、内容及采取单一来源的原因
	一、项目背景

大竹县城市污水处理厂完成一期和二期工程，总处理规模为 4 万m³/d，总占地 52.6 亩。一期污水厂采用 CASS工艺，二期污水厂采用A2 /O 处理工艺，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。大竹县城市污水处理厂收集范围内均为生活污水，随着大竹县人口不断增长，所容纳的污水量不断增加，污水量增长迅速，大竹县城市污水处理厂已处于超负荷运行状态。

在此情况下，在一二期旁建设三期项目，三期设计处理规模为3万m³/d，三期污水厂采用改良型 A2 /O 处理工艺，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

三期建成后，大竹县城市生活污水处理厂总设计处理水量为7万m³/d，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。按照目前的情况，该规模符合大竹县的相关发展规划。
二、拟定运维方信息

名称： 大竹县元泽环境技术有限公司

地址： 四川省达州市大竹县白塔街道卧佛寺社区六组。

三、 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容
采购包1：

采购包预算金额（元）: 1600万

采购包最高限价（元）: 1600万
序号

采购品目名称

标的名称

数量
(计量单位)

标的金额 （元）

所属行业

是否涉及核心产品

是否涉及采购进口产品

是否涉及强制采购节能产品

是否涉及优先采购节能产品

是否涉及优先采购环境标志产品

1

C07020199 其他水污染治理服务

运维服务

1.00（项）

1600万

其他未列明行业

否

否

否

否

否

报价要求
采购包1：

序号

报价内容

数量（计量单位）

最高限价

价款形式

报价说明

1

运维服务

1.00（项）

1600万

单价
无

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：
采购包1：

序号

采购品目名称

标的名称

产品名称

不涉及

本项目涉及采购进口产品：
采购包1：

序号

采购品目名称

标的名称

产品名称

不涉及

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：

序号

采购品目名称

标的名称

产品名称

不涉及

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：

序号

采购品目名称

标的名称

产品名称

不涉及

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：

序号

采购品目名称

标的名称

产品名称

不涉及

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求
采购包1：

标的名称：运维服务

序号

符号标识

技术要求名称

技术参数与性能指标

1

运维服务

一、项目概述
1、项目业主：大竹县盛洁水务集团有限公司

2、项目名称：大竹县城市生活污水处理厂三期委托第三方运维服务

3、委托运营总规模：大竹县城市生活污水处理厂委托第三方运维总规模为30000m³/d。污水处理厂基本情况如下：

4、报价要求：本项目报价为综合运维服务总价报价（综合运维服务单价最高限价为0.882元/立方米），包括职工薪酬、水费、电费、药剂费、污泥综合处置费、水质检测费、厂内设施、设备日常维修、维护、保养费、仪表校验（不含流量计校验）、以及运维所需直接材料费、管理费、利润、税金（仅指生产运行所产生的增值税及其附加、所得税，不包含土地使用税和房产使用税）等支出，但不包含固定资产设备的更换、新增及大修费用，以及在线设备维护费用和生产运行中产生的危险废液的处置费用。

拟推行第三方运维乡镇生活污水处理厂情况一览表

序号

厂名

设计规模（立方米/日）

实际日处理量（立方米/日）

在线监测设备数量（台）

所属流域

驻厂运维工人数

备注

1

大竹县城市生活污水处理厂三期

30000

8（由业主负责相关费用）

东柳河
20

注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业
二、★服务内容：
1、服务模式：采购人将经营权在合同约定期限内交给中标供应商（即运营方），由运营方自主经营(包括但不限于污水处理系统日常运行、管理、维护、维修、检测等工作)，运营方需按标准、规范和采购人要求提供运营服务。

2、主要内容：中标供应商负责对上述污水处理厂进行运维管理，包括厂内水电费用的支付，药剂采购，污泥综合处置，水质自检，厂内设施、设备维修保养、仪表校验等。

三、★服务标准：
1、出水指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A类排放标准执行，其中主要控制指标如下：

对应出水水质：COD≤50mg/L；B0D5 ≤10mg/L；总磷：≤O.5mg/L；SS≤10mg/L；NH3—N： ≤5(8) mg/L (注：当水温≥12℃时，执行括号外标准；当水温＜12℃时，执行括号内标准)；总氮≤15mg/L；粪大肠菌群数≤10³个/L ；

2、排放及监测：处理后的尾水达到(GB18918-2002)中一级A类排放标准排放，达不到标准的则按国家相关规定给予处罚，由上级主管部门抽查或对水质进行常规监测，监测数据以第三方监测机构出具报告及在线监测的数据为准。

出水水质检测包括：

a、自检：按照国家对污水处理厂运营管理相关规定对进、出水进行自检，并整理形成档案，备釆购人检查；中标人依托现有大竹县城市生活污水处理厂化验室对水质进行检测，无法自行检测的需按照相关规定进行对外委托检测，检测结果需形成档案共采购人查看。中标人必须定期对计量仪器（不包含进，出水流量计）进行送检，所产生送检费用由中标人承担。

b、采购人抽检：釆购人根据工作需要，可以定期或不定期对污水处理厂进、出水水质请有资质单位进行抽检；

c、环保部门监测：环保部门按规定进行监测（强制监测）。

以上对排放标准的约定以进水水质、水量符合设计文件上的参数为前提条件。如遇不可预见情况，中标人应及时通知釆购人。双方现场确认后，协商解决。中标人一旦发现进水水质、水量超过设计标准时，应及时通知釆购人。双方指派相关人员现场共同确认，并尽力采取必要应急措施调节进水水质、水量。如采取措施后进水水质、水量仍旧超标，中标人应及时向采购人及当地环境保护行政主管部门报告。

四、服务要求：
（一）★运营管理要求

1、中标人应配置管理人员和运维人员，按现行环保要求，做好运维管理工作，保证污水处理厂的正常稳定运行。

2、中标人保证全天24小时正常运行（但停电、重要设备检修或正常维护检修除外）。当进水量、水质不符合设计条件时，在保证污水处理厂正常运行达标排放前提下处理完全部污水。

3、中标人应做到自我约束机制；加强企业内部管理，提高生产效率，减少不必要的资源浪费，以达到控制运行成本的目的。

4、运营管理期间，中标人按照污水处理设施、设备的规范操作，正确使用，以避免因操作不当对污水处理设施、设备的损坏。除不可抗力的条件外，不得任意损坏、丢失、遗弃相关设备及设施、不得改变其相关构筑物建筑结构等，保证国有资产的不流失和非正常损耗。

5、运营管理期间，中标人按照规定的工况和运行规律，定期对污水处理设施、设备进行维修、保养，以提高设施、设备的正常使用率，以减少设备的检修费用及延长设备的使用寿命。

6、运营管理期间，中标人必须按照国家对污水处理厂运营管理相关规定做好各种记录及资料归档。

7、运营管理期间，中标人保持污水处理厂的整洁，做好环境卫生、厂区绿化、保洁管理。保证办公区域清洁无杂物、无积水，垃圾桶、果皮箱外表整洁，无遗撒，夏季对垃圾箱、垃圾堆放地、果皮箱喷药、消毒，无蚊蝇滋生，及时清运垃圾，使环境卫生达到县文明单位标准。

8、运营管理期间，本项目所有设备以及构筑物（建筑物）的安全及完整性由中标人负责。

9、运营管理期间，中标人需无条件允许采购人指派的工作人员到厂检查排污情况，一旦发现有偷排或超标排放等环保违法违规现象，中标人除接受环保部门处罚外，釆购人将给予中标人从重处罚，情节严重的采购人有权解除合同。如给第三方造成损失，由中标供应商全部承担相关责任。

10、运营期间对中标人的各项管理要求和考核等，由中标人和釆购人双方协商，以运营合同形式进行明确。

11、运营期间，中标供应商应主动积极配合环保监督等上级主管部门的工作要求，例如及时完成监测数据的处理、上传、整改等行为。

12.运营期间，运营单位若开展有限空间作业，需严格按照有限空间作业进行审批。

13、中标人根据采购人要求将污水处理情况按标准表格上报釆购人。

14、污水处理量核算：根据《大竹县城乡污水处理设施项目特许经营协议》之约定，保底水量为设计规模的70%，即实际日处理量不足设计日处理规模70%时，按70%计量；实际日处理量超过70%时，以实际水量计量。

（二）★人员配置基本要求：依托一、二期的部分人员，另外需增运行人员4人、脱泥人员2人，化验、机修、清洁人员各1人。遇休假时由运行单位统一调度，共计10人。

（三）★设施设备管理及药剂要求

1、中标人负责污水处理厂设施设备的日常维护、保养、维修、检查、故障鉴定等设备管理工作。

2、中标人需有健全、完整的设备档案资料。设备的运行、维修、报废更新的过程记录。

3、中标人需在经营中确保设施设备的完好率，具体指标为：全部设备完好率≥90%；主要工艺设备完好率≥96%；备用工艺设备完好率≥98%。

4. 项目服务周期结束时，供应商应保证系统正常运行及设施设备完好的情况下移交给采购人，并同步移交运营监测相关过程性资料及文件。

5、供应商使用的药剂必须符合国家及相关行业标准。

（四）★一般固废及危废管理要求

1、中标人应对所服务的项目在生产运营过程中产生的一般固体废物进行妥善处置及管理，防止发生二次污染。一般固体废物包括：栅渣、沉砂、初沉池和二沉池等各池产生的污渣等。对处理、处置后的污泥产量、去向、用途、用量等进行跟踪、记录，脱水污泥不得擅自倾倒、丢弃、遗撒。

2、中标人对危险废物的产生量、贮存量、处理或处置量应进行记录。

3、若因废弃物的处置不符合国家相关法律法规要求，由此造成的法律责任和经济责任由中标供应商自行负责。

（五）★应急处理响应速度与要求

中标人托管范围内的污水处理厂因进水水质、水量超过设计指标或因管道、池体泄露等原因发生环境污染事故，中标人应在4小时内响应，24小时内配置相应的应急设施设备加以控制，同时向当地环境保护行政主管部门和采购人报告，尽快恢复污染物达标排放。

（六）★培训基本要求

1、中标人应制定年度培训计划，年度培训次数不少于4次，培训内容应涵盖法律法规、工艺操作、工艺技术、化验技术、设备维保等方面。培训课件、签到表、影像资料及考试成绩按采购方要求的时间提交采购方。

2、中标人应保证培训质量，聘请环保专家培训授课，培训质量要达到：主要管理和技术人员能够明确掌握年度经营目标、日常管理要求、运行调控技术、化验检测技术；现场操作人员能够熟练运行、操作现场设备，并具备一定污水处理专业知识和应急处置能力。

（七）★售后服务保障要求

中标方应全面系统的分析业主对项目的需求，拟定切实可行的服务方案，严格按方案及时作出响应。组织环保类教授或专家组建成专家团队对项目定期指导、培训。中标方运营服务到期且该项目移交它方运营时，中标方应在24小时内响应采购方问题咨询，需要来人现场解决时，中标方应在48小时内到厂。

（八）★安全措施要求（提供承诺函）

中标供应商应遵守有关的安全规定，现场应采取有效防护措施保证维保施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境，否则，由此带来的人员伤亡、设备损坏等一切法律责任由中标供应商自行负责。

1、 严格遵守和执行《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国环境保护法》及其他有关法律、法规及规章制度。

2、在本项目技术服务等过程中发生的所有安全事故由中标供应商承担全部事故责任、法律责任和赔偿责任。

（九）供应商应针对本项目提供实施方案，内容包括但不限于：

①安全管理方案（内容包括：安全教育内容、培训计划、安全技术措施、主要设备安全操作规程、安全物质配置等）

②运行管理制度（含巡回检查制度、交接班制度、设备定期切换制度、设备检修保养制度、安全生产管理制度、防汛制度、化验室化验制度、进出水在线设备管理制度、6S制度等）

③设备维修保养方案（含主要设备维修保养方案、在线设备维保方案）

④水质检测方案（含规范取样及保存；检测周期、检测频率）

⑤运营质量控制方案（含运营质量控制目标、保证措施）

⑥固废处理与处置方案

⑦节能降耗方案

⑧人员技术培训方案（不含安全培训）

⑨运行考核方案

⑩应急处置方案（内容包括进水水质超标的应急预案、进水水量超标的应急预案、突发事件如停水、停电、不可抗力事件等处置方案）

⑪档案管理方案。

（十）现场踏勘要求：

投标人可自行现场踏勘，由此产生的所有费用及安全责任由投标人自行承担。投标人一旦参与投标，即视为认可污水处理厂现有状况，包括但不限于场地、环境、设施设备、水质达标等状况。

（十一）投标人对本项目现场了解情况及分析，内容包括但不限于：

①项目分析

②运营现状分析

③运营中的重难点分析

④运营中的主要风险及应对措施（投标人需提供相应的文字、数据、现场踏勘图片等相关证明材料）。

（十二）人员配置：

      技术负责人(具有环境类中级及以上工程师资格)、拟投入本项目人员（具有环境污染治理设施运营培训合格证书）证书情况。

（十三）履约能力：提供自2021年1月1日（含1日）以来，污水处理运营项目类似业绩情况。

3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：

 序号

 符号标识

 服务要求名称

 服务要求内容

无

3.3.2.商务要求
采购包1：

序号

符号标识

商务要求名称

商务要求内容

1

★

服务期限

本次公开招标采购时限至2028年6月30日。（如运维服务期间内有重大政策法规的变化影响本次合同履约的继续进行，则可以经采购人和供应商共同商议终止合同，如协商无果，则采购人有权提前终止合同。）

2

★

服务地点

大竹县城市生活污水处理厂

3

★

验收、交付标准和方法

1、供应商与采购人应严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及其他相关规定进行验收； 2、验收标准：由有资质的第三方检测机构检测，水质排放达到（GB/T18920-2002）标准一级A标； 3、中标供应按采购人要求提交第三方检测机构出具的检测报告给采购人。

4

★

支付方式

按月支付
5

★

付款进度安排

1、进度款，当完成实际处理量和出水水质认定后，拨付当月污水处理费，达到付款条件起10日内，据实情况说明为按月支付。污水处理费的核定包括实际处理量和出水水质两个部分的认定，其中污水实际处理量由业主进行认定；出水水质的认定则按照设计出水水质标准，由县生态环境局进行监测，以取得出水水质监测合格报告（出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准进行认定。

6

★

违约责任与解决争议的方法

一、按照环保部门对超标认定的办法，在当月有一次或者监督性监测一次出水水质超标（不可抗力除外）时，扣减当日污水处理费；如在当月有三次或者监督性监测三次出水水质超标（不可抗力除外）时将扣减未达标天数的污水处理费并纳入绩效评价，同时采购人可视情况严重性有权解除合同。若违反国家法律、法规，中标单位必须承担由此造成的经济损失，具体处罚标准以国家法律、法规为准。 二、不可抗力： 1、由于地震、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力直接影响合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。 2、受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

3.4.其他要求
采购包1：

供应商根据自身情况提供类似项目业绩

四、采用单一来源的原因及理由：

在运营过程中，若聘请两家单位分别运营，将出现以下难以克服的问题：一是出水水质责任难以划分。根据《达州市大竹生态环境局关于大竹县城市污水干管及污水处理厂新建改造项目（城市污水处理厂三期新建工程）入河排污口设置论证报告的批复》（竹环审批〔2023〕19号）“三期建成后取缔一、二期现有排口，一、二、三期合并为一个排污口”的要求，排污口合并后将统一上传出水水质、水量等数据。若出现数据不合格时，难以界定具体责任主体。二是设施共用导致管理复杂。三期建设依托一、二期现有设施设计，未设立独立的化验室、中控室、机修间等设施设备，若另建这些设施，需额外追加投资，并导致重复建设；如三期与一、二期共用中控室、化验室、机修间等设施设备，则容易导致两家单位在运营过程中发生扎堆扯皮。三是来水水量调配存在冲突。当污水处理厂来水小，污水浓度低时，将会出现两家运营单位“抢水”的现象，可能造成一家达不到设计处理能力，另一家却超负荷运行；而在来水大、污水浓度高时，双方为降低运行成本有可能减少处理量，导致污水管网产生溢流风险。

为避免上述问题发生，确保污水处理厂运营的一致性和责任统一，将污水处理厂一、二、三期合并由一家单位承包运营十分必要。根据《政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购的货物或者服务可以依照本法采用单一来源方式采购”的规定，经县政府以竹府办字[2025]148号文件批复通过单一来源方式采购污水处理厂三期运营单位，运营单位为现承包污水处理厂一、二期的大竹县元泽环境技术有限公司，控制价按《大竹县人民政府常务会议决定事项通知》（竹府定字〔2020〕133号）文件批复的标准0.882元/吨执行，运营期限至2028年6月30日止。




[image: image1.jpg]iy "qilb

RAR
WRiELE
BN

PP R F LS 4 VIR
BAREA I AF D642 -4 Foids v e
T EVE VS ST NS P TR A% B

TAESfr

HAFR

A M8

ki A )p

o324 LT RIS IV

% W W?AI

ke 3

U

o

| P,

P BneH]

r&%_w\





