采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

职业技能培训监管平台

(货物类综合评分法)

招标文件

中国·四川（达州）

招标文件由招标采购单位编制

2021年2月

目    录

第一章  投标邀请	5

第二章  投标人须知	8

一、投标人须知附表	8

二、总则	16

1.适用范围	16

2.有关定义	16

3.合格的投标人（实质性要求）	16

4.投标费用（实质性要求）	16

5.合格的投标产品（实质性要求）	16

6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	17

三、招标文件	19

7.招标文件的构成	19

8.招标文件的澄清和修改	19

9.答疑会和现场考察	20

四、投标文件	20

10.投标文件的语言（实质性要求）	20

11.计量单位（实质性要求）	20

12.投标货币（实质性要求）	20

13.联合体投标（实质性要求）	20

14.知识产权（实质性要求）	21

15.投标文件的组成	21

16.投标文件格式	22

17.投标保证金（实质性要求）	22

18.投标有效期（实质性要求）	23

19.投标文件的编制和签署	24

20.投标文件的密封和标注	24

21.投标文件的递交	24

22.投标文件的修改和撤回	25

五、开标和中标	25

23.开标	25

24.开标程序	25

25.投标文件不予受理情形	26

26.开标过程存档	26

27.中标结果公告	26

28.中标通知书	26

六、签订及履行合同和验收	27

29.签订合同	27

30.合同分包（实质性要求）	27

31.合同转包（实质性要求）	28

32.补充合同	28

33.履约保证金（实质性要求）	28

34.合同公告及备案	28

35.履行合同	28

36.验收	28

37.申请支付	29

七、投标纪律要求	29

38.投标人不得具有的情形	29

八、询问、质疑和投诉	30

九、其 他	30

附件：质疑函格式及内容	31

第三章  投标文件格式	33

投标文件封面	34

一、投标文件——报价部分	35

（一）投标报价承诺	35

（二）开标一览表	36

（三）分项报价明细表	37

（四）中小企业声明函	38

（五）投标人认为需要提供的其他文件和资料	39

二、投标文件——技术部分	40

（一）投标产品技术参数响应表	40

（二）项目实施方案	41

（三）投标人认为需要提供的其他文件和资料。	42

三、投标文件——商务部分	43

（一）投标函	43

（二）承诺函	44

（三）投标人廉政承诺书	45

（四）资格证明文件	46

（五）投标人基本情况表	47

（六）法定代表人（负责人）授权书（格式）	48

（七）投标人类似项目业绩一览表	49

（八）商务应答表	50

（九）投标人认为需要提供的其他文件和资料。	51

四、投标文件——售后服务部分	52

（一）服务承诺和保障措施	52

（二）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单	53

（三）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表	54

（四）售后服务应答表	55

（五）其他有利于用户的服务承诺	56

第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料	57

第五章  招标项目技术、商务及其他要求	60

【一】背景	60

【二】总体目标	60

【三】政策依据	61

【四】建设成效	61

【五】建设内容	61

（一）	应用范围	61

（二）职业技能在线培训服务系统	62

1.建设内容	62

2.建设要求	62

（三）职业培训线下监管服务系统	62

1.建设内容	62

2.建设要求	63

（四）接口管理	63

（五）运行环境和技术	63

（六）实施步骤	64

第六章  评审办法	81

1.总则	81

2.评审方法	82

3.评审程序	82

4.评审细则及标准	87

5.废标	89

6.定标	90

7.中标通知书领取	90

8.评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务：	90

9.评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：	90

第七章  合同文本	92

一、合同货物	92

二、合同总价	92

三、质量要求	92

四、交货及验收	93

五、付款方式	94

六、售后服务	94

七、违约责任	94

八、争议解决办法	95

九、其他	95

# 第一章  投标邀请

渠县政府采购中心（采购代理机构）受渠县人力资源和社会保障局（采购人）委托，拟对“职业技能培训监管平台”项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：

1、采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）

2、项目受理编号： 渠政采招[2021]3号

二、采购项目名称：职业技能培训监管平台

三、资金来源：专项资金

四、招标项目简介：本次招标拟对职业技能培训监管平台进行采购，有关具体采购内容及相关要求详见招标文件“第五章 招标项目技术、商务及其他要求”。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

六、招标文件获取时间和方式：

本项目招标文件自2021年2月9日起至2021年2月20日止9:00- 17:00（北京时间）在网上获取，供应商登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）“系统登录”入口，通过“交易主体”使用CFCA数字证书登录，报名和下载招标文件。

投标资格不能转让，递交投标文件的供应商名称应与网上报名、获取招标文件的供应商名称一致，投标文件上的采购项目编号、包号（如有分包）应与登录，报名后下载的采购项目编号、包号（如有分包）一致。

七、投标截止时间和开标时间：2021年3月1日 09:30（北京时间）。

投标人必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封及数字证书（CFCA 证书）送达开标现场。未成功向系统上传电子投标文件或未按规定送达、逾期送达投标文件光盘及数字证书（CFCA 证书）的，视为放弃投标。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：渠县政府采购中心（渠县渠城东区天星街道冠子路18号）开标2厅。

九、本投标邀请在四川政府采购网站（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）上以公告形式发布。以四川政府采购网站发布的公告为准。

十、本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位 按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位 均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十一、联系方式

采 购 人：渠县人力资源和社会保障局

地    址：渠县渠江街道和平街19号

联 系 人：李女士

联系电话：13882805900

传    真：0818--

采购代理机构: 渠县政府采购中心

地    址：渠县渠城东区天星街道冠子路18号

联 系 人：汪女士

联系电话：0818-7228806

传    真：

日     期：

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：3309300元； |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：3309300元； 最高限价应在采购预算额度内，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作无效投标处理。 |
| 3 | 供应商失信行为处理 | 按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中直接从总分中扣分惩戒。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，仅存在一次失信行为的扣5分，每累加一次失信行为加扣3分，直至扣完为止。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业 视同小微企业）价格 扣除（实质性要求） | 一、非专门面向中小微企业项目（监狱企业视同小微企业）的价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.大中型企业和其他自然人、法人或其他组织与小型、微型企业组成联合体，参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，且联合体投标协议中约定小微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受规定的扶持政策。 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |
| 5 | 项目类型 | 根据《四川省政府采购促进中小企业发展若干规定》（川财采[2016]35号）的规定，本次采购项目系： ☑ 一般采购项目 □专门面向中小企业的采购项目 □专门面向小微企业的采购项目 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 7 | 合同分包 | ☑ 不允许 □允许，应满足要求： |
| 8 | 样品现场演示 | ☑ 无 □有，请投标人自行准备现场演示所需设施。 |
| 9 | 投标文件递交 及份数 | 供应商必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn）,将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的投标文件光盘2份，分装密封送达开标现场。未成功向系统上传电子投标文件或未按规定送达、逾期送达投标文件光盘的及数字证书（CFCA 证书），视为放弃投标。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 1.金额：￥0元。 2.投标保证金缴纳方式： 转账方式 投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式缴纳。 保证金缴纳截止时间：保证金缴纳截止时间即开标时间,到达指定账户时间以银行到账时间为准。投标人应当在保证金缴纳截止时间前通过达州市公共资源交易服务网—“用户注册登录”栏目进入系统，从采购业务栏目“投标保证金”模块中查看保证金缴纳账户信息。 注意：1.投标人在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的，其投标文件不予接受。 2.以合法保函（银行保函、建设工程保证保险或工程担保保函）形式提交。 采用合法保函形式提交投标保证金的，投标人通过《达州市公共资源交易服务网》——“用户注册登录”栏目进入系统，从业务管理栏目“电子保函”模块，完成保函在线申请。投标人须在保证金缴纳截止时间前进入《达州市公共资源交易服务网》会员系统，从业务管理栏“电子保函”模块中打印出投标保证金缴纳证明文件，按要求附在投标文件里与投标文件同时递交，对弄虚作假者按相关法律法规处罚，并纳入黑名单管理。 |
| 11 | 履约保证金 | 中标总金额的5%。 收款单位：渠县人力资源和社会保障局 开 户 行： 银行账号： 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 合同履行完毕，项目验收合格后，中标人凭《政府采购项目履约验收报告》和《履约保证金缴款凭证》到渠县人力资源和社会保障局处退还履约保证金。 |
| 12 | 采购文件咨询 | 联系人：汪女士 联系电话：0818--7228806 |
| 13 | 评审工作咨询 | 联系人：潘女士 联系电话：0818--7215378 |
| 14 | 资格性审查 | ☑ 本项目由采购人进行资格性审查， □本项目由采购代理机构进行资格性审查。 |
| 15 | 定标原则 | □采购人代表按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序现场确定中标供应商 □授权评审委员会按中标候选供应商顺序直接确定中标供应商 |
| 16 | 评审情况公告 | 所有供应商的投标文件资格性和符合性审查情况、综合评分的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网公告采购结果。 |
| 17 | 中标通知书领取 | 自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在四川政府采购网公告中标、成交结果。请中标、成交供应商凭有效身份证件及时到政府采购中心领取中标、成交通知书，或登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）“系统登录”入口，通过“交易主体”使用账号密码登录，领取中标、成交通知书，未按时领取者法律责任自负。。 联系人：汪女士 联系电话：0818--7228806 地址：渠县渠城东区天星街道冠子路18号 |
| 18 | 政府采购合同 公告及备案 | 合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案。 |
| 19 | 供应商询问或质疑 | 1.供应商对参加本次政府采购活动供应商应当具备的条件，招标项目技术、商务及其他要求和评审细则、标准以及对招标项目资格审查事项提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对采购过程（本条中第一款情形除外）及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出； 3.采购人或采购代理机构应在规定时间内进行答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商提出的询问和质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 4.供应商以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 5. 采购人：渠县人力资源和社会保障局 地址：渠县渠江街道和平街19号 联系人：李女士 联系电话：13882805900 传真：0818-- 采购代理机构: 渠县政府采购中心 地址：渠县渠城东区天星街道冠子路18号 联系人：何先生 联系电话：0818--7215176 传真： |
| 20 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即渠县财政局。 联系电话：0818--7219716 地 址：渠县财政局 邮 编: 635200 |
| 21 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权归招标采购单位 。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由采购人负责解释。除上述内容，其他内容由渠县政府采购中心负责解释。 |

## 二、总则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渠县人力资源和社会保障局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是渠县政府采购中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指在达州市公共资源交易服务网电子平台报名并获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“投标文件”系指投标人使用达州市公共资源交易服务网“电子投标文件制作工具”完成编制后，加密并通过“投标文件上传”模块上传到系统的电子投标文件，以及刻录成2份不加密光盘并密封后送达开标现场的投标文件。

### 3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在达州市公共资源交易服务网电子平台报名并获取了招标文件，按规定有效缴纳了投标保证金。

### 4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.合格的投标产品（实质性要求）

5.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权的所有权或使用权，不得存在侵犯知识产权的问题。

5.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

5.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国产产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若国产产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

核心产品：非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章招标项目技术、商务及其他要求中以“△”号载明。

6.1核心产品提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.2核心产品提供同一制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商与分销商、经销商或代理商同时参加投标，投标产品为该制造厂商不同品牌产品的，制造厂商投标品牌产品为有效投标，其他投标无效。

制造厂商未参与投标，分销商、经销商或代理商以该制造厂商不同品牌产品同时参加投标。报价不同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低投标人的投标产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标产品参加评审。其他投标无效。

6.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。

6.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.5利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

7.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求和招标投标程序、有关规定、注意事项、合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)投标文件格式

(4)投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求和应提供的相关证明材料

(5)招标项目技术、商务及其他要求

(6)评审办法

(7)合同文本

7.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件做出全面、实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将视为无效投标。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前做出澄清或者修改，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式或通过达州市公共资源交易服务平台“网上提问”模块向招标采购单位 提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.4 本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

8.5 本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位 按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位 均在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，同时通过达州市公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

### 9.答疑会和现场考察

9.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位 认为有必要组织现场考察或者召开答疑会的，在招标文件提供期限截止后，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，理由同前款8.5所述。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言（实质性要求）

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位 就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签字和护照除外。通用、习惯、日常外文等是否翻译成中文由评审委员会确定。）并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

10.2 外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 11.计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标（实质性要求）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位 。

13.3 联合体应当确定其中一个供应商为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。

13.6 参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.7 本项目是否接受联合体投标的相关要求（详见“投标人须知附表”第6项规定）。

### 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）；

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%（实质性要求）。

15.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

15.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺（实质性要求）。

如投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格（实质性要求）。

15.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺（实质性要求）。

15.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 16.投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 17.投标保证金（实质性要求）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金缴纳方式（详见“投标人须知附表”第10项规定）。

17.3 未按招标文件要求的缴纳方式，在规定时间前（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

17.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

17.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）。

17.6 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料投标的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 18.投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则投标无效。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 19.投标文件的编制和签署

19.1 投标文件制作时，应按达州市公共资源交易服务网统一的“电子投标文件制作工具”进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2 为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖投标单位、法定代表人（负责人）或授权代表的CFCA电子签章。电子投标文件若无 CFCA电子签章，则视为无效投标文件。

19.3 如投标人上传的电子投标文件不符合 21.1 要求或因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，视为放弃投标。

19.4 投标文件必须刻录为CD光盘（不需要进行压缩），光盘刻录完成后，投标人自行检查光盘刻录是否成功，否则后果自负。

19.5 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若电子投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

19.6 投标人必须保证电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

### 20.投标文件的密封和标注

20.1 刻录成不加密的投标文件光盘2份密封，并在封面上注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）、开标日期等字样，封口处加盖投标人印章。

### 21.投标文件的递交

21.1 投标人必须在投标截止时间前，登录达州市公共资源交易服务网（www. dzggzy.cn），将经数字证书（CFCA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；逾期上传或未按规定方式上传电子投标文件的,视为放弃投标。

21.2 投标人必须在投标截止时间前将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封及数字证书（CFCA 证书）送达开标地点。逾期送达或者未按照规定送达，视为放弃投标

21.3 采购代理机构收到刻录成不加密光盘的投标文件后，投标人确认签字。

21.4 如系统内电子投标文件与现场递交的刻录成不加密光盘的投标文件不一致的，以系统内电子投标文件为准。

21.5 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件。如要修改，必须在规定的投标截止时间之前将修改后的电子投标文件再重新上传。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件撤回或修改。

22.2 投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1 采购代理单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评审委员会成员不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

### 24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定程序、要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始（以网上开标系统显示时间为准）。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”和网上开标系统显示的投标人名称、投标保证金缴纳情况，确定参加投标的供应商名单。宣布会场纪律和有关注意事项；

（2）开标时，由投标人或者其推选的代表对刻录成不加密光盘的投标文件密封情况进行检查，经签字确认后当众宣布；对刻录成不加密光盘的投标文件密封情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评审时由评审委员会予以认定处理，但不得影响开标工作的正常进行。

（3）投标人必须在投标截止时间后及时通过CFCA数字证书现场解密电子投标文件；

（4）现场递交的不加密投标文件（光盘）备查。若遇非投标人责任导致的网上无法正常获取电子投标文件时，经监督部门同意后可启用不加密光盘投标文件进行开标。

（5）采购代理机构对因投标人自身原因造成未成功解密的电子投标文件做无效投标处理；

（6）电子投标文件解密后，由现场工作人员按网上开标系统显示的“开标记录表”当众唱标，宣读投标人名称、投标价格（含价格折扣），唱标完毕后投标人代表、现场监督人员对开标记录表进行签字确认；

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中评审委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评审结果投标人在四川政府采购网站上查询。

### 25.投标文件不予受理情形

有以下情形之一的，投标文件不予以受理：

（1）未按招标文件规定方式和数额缴纳投标保证金的；

（2）未按招标文件文件要求上传电子投标文件或刻录成不加密光盘的投标文件及数字证书（CFCA 证书）未按招标文件要求送达的；

（3）不在投标截止时间前履行签到手续的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

### 26.开标过程存档

26.1 开标、评标现场活动进行全程录音录像，并将音像资料作为采购文件一并存档。

### 27.中标结果公告

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网站和达州市公共资源交易服务网公告中标结果。

27.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

27.3 中标结果公告期限为1个工作日。

### 28.中标通知书

28.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在四川政府采购网公告中标、成交结果。请中标、成交供应商凭有效身份证件及时到政府采购中心领取中标、成交通知书，或登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.cn）“系统登录”入口，通过“交易主体”使用账号密码登录，领取中标、成交通知书，未按时领取者法律责任自负。

28.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

28.4 经有权主体认定，中标人的投标文件应作为无效投标处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当中标无效的，招标采购单位负责公告已发出的中标通知书无效并予收回（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 29.签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人将取消其中标资格并按相关规定进行处理。

29.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

### 30.合同分包（实质性要求）

30.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

30.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.4 本项目是否允许合同分包（详见“投标人须知附表”第7项规定）。

### 31.合同转包（实质性要求）

31.1 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 32.补充合同

32.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中签订，不得在原政府采购合同履行结束后签订，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 33.履约保证金（实质性要求）

33.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 34.合同公告及备案

34.1  合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

### 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

### 36.验收

36.1 政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

36.2 中标人与采购人应严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

36.3 验收合格采购人应及时向中标供应商出具《政府采购项目履约验收报告》；中标人凭《政府采购项目履约验收报告》到采购人处办理履约保证金的退付手续。验收结果不合格的，采购人不予退还履约保证金，也将不予支付采购资金，并将报请本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定，给予中标人行政处罚，失信行为记入诚信档案。

### 37.申请支付

37.1  采购人出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后，按详见招标文件向中标人支付政府采购合同价款。

## 七、投标纪律要求

### 38.投标人不得具有的情形

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规和采购合同禁止的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格、认定中标无效或终止合同并追究违约责任。

## 八、询问、质疑和投诉

39.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“投标人须知附表”第19项规定）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑函格式及内容）。

## 九、其 他

40.1 投标人在参加政府采购活动中的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规、规章及政策规定处理。

40.2 本招标文件中所适用的相关法律政策规定，在政府采购过程中有修订、废止等变化的，按照产生法律效力的相关法律政策规定执行。

## 附件：质疑函格式及内容

质   疑  函   范   本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”

7. 供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除招标文件中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、目录（系统自动生成）。

## 投标文件封面

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

项目受理编号：

分 包 号：          （如有）

投标人名称：

投 标 日 期：       年       月      日

## 一、投标文件——报价部分

### （一）投标报价承诺

（采购代理机构）：

本公司作为“     （采购项目名称）       ” 采购项目编号：              采购项目的投标人，郑重承诺：

参加本次政府采购活动的投标报价，不高于市场平均价，且与本次投标前一周年内在中国境内其他地方对同一品牌同一型号产品的最低报价相比，比例不高于15%。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将自动放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人名称：            （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）：

日      期：20   年    月    日

### （二）开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                     项目受理编号：                  第     包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（元）： 大写： |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （三）分项报价明细表

第  包

| 序号 | 产品名称 | 生产厂商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计小写： 元 |
| 分项报价合计大写： 元 |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:   （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （四）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：     （电子签章）

日  期：

### （五）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 二、投标文件——技术部分

### （一）投标产品技术参数响应表

| 序号 | 产品（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负 偏离 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格并按相关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月

### （二）项目实施方案

包括但不限于：

1、交货（服务、施工）方案；

2、人员配备方案；

3、产品验收标准和验收方法；

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （三）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

## 三、投标文件——商务部分

### （一）投标函

（采购代理机构）：

我方全面研究了“          ”项目（采购项目编号：     ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币         万元（大写：          ）。其中投标产品    、    、    为进口产品。

（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为___________）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的电子投标文件1份（通过系统上传），刻录成光盘不加密的投标文件2份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

注：1、如为费率/到货率/折扣率等非金额形式报价，请在投 标 函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为_______）”中、开标一览表、分项报价明细表的“备注”栏中填写，并在投 标 函“一、总投标价为人民币_________万元（大写：__________）”中填“0”。

2、如为金额形式报价，请在投 标 函“一、总投标价为人民币              万元（大写：__________）”中填写，在投 标 函“一、（费率/到货率/折扣率等非金额形式报价为____________）”中填“0”。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：20   年    月    日

### （二）承诺函

（采购代理机构）:

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）    。

日      期：20    年    月    日

### （三）投标人廉政承诺书

本公司参与“      采购项目名称      ”采购项目编号：           项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：   （电子签章）

日      期：20     年    月    日

### （四）资格证明文件

投标人必须按本招标文件“第四章 投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关证明材料。否则，视为无效投标。

一、投标人的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （六）法定代表人（负责人）授权书（格式）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（采购项目编号         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

投标人名称：   （电子签章）

日      期：20    年    月    日

注：1、必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

2、法定代表人（负责人）参加投标的，附身份证（正反两面扫描件）。

### （七）投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （八）商务应答表

第  包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （九）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

## 四、投标文件——售后服务部分

### （一）服务承诺和保障措施

采购项目名称：

采购项目编号：                                          第      包

致        （采购人名称）                ：

。

备注：

1、投标人应按招标文件要求，说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（应当尽可能提供相关材料予以佐证）。

2、投标人应按招标文件要求，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

3、其他有利于用户的服务承诺。

法定代表人（负责人）：   （电子签章）

授权代表：     （电子签章）

投标人名称：   （电子签章）

日      期：20    年    月    日

### （二）投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                           包号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （三）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （四）售后服务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：　　                               包号：第    包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人必须把招标项目的全部售后服务条款列入此表，并进行逐条应答。

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格，并按相关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:    （电子签章）

投标日期：20    年   月   日

### （五）其他有利于用户的服务承诺

# 第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 投标人、投标产品资格资质性及其他类似效力要求 | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、 投 标 人 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （2）投标人属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （3）投标人为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）； （4）投标人为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，详见：投标文件格式“承诺函”）；健全的财务会计制度(只需要具备下列之一)： （1）供应商是法人的，提供最近两年任意一年的经审计的完整的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。 （2）部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。 （3）供应商也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的询价担保函（扫描件） （4）供应商也可提供健全的财务管理制度（扫描件）。 |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 投标人可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明扫描件、供应商近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（扫描件），存在困难的，供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：响应文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺（详见：投标文件格式“承诺函”）。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、项目特殊资格要求： | 根据招标文件要求提供。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人（负责人）授权书（原件） | 非法定代表人参加投标时提供（详见：投标文件格式）。 |
|  |  | 2、投标人的廉政承诺书 | 详见：投标文件格式。 |
|  |  | 3、投标保证金交纳凭证 | 扫描件（本项目按照川财采[2020]28号文件要求疫情期间不收取投标（响应）保证金，故可以不提供保证金缴纳凭证）。 注：转账方式缴纳的，投标人需通过达州市公共资源交易服务平台系统打印投标保证金缴纳凭据，并按要求附在投标文件中同时提交。 合法保函方式缴纳的，投标人需将保函扫描件附入投标文件中。 |
| 二、 投 标 产 品 | 资格要求 |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |

注：1、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件扫描件）。

2、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目服务、商务及其他要求提供)。

3、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

# 第五章  招标项目技术、商务及其他要求

# 【一】背景

目前川内各市（州）在启动2019-2021职业技能提升行动后，每年需完成至少几万人次的培训任务，时间紧，任务重。我们坚持以需求和问题为导向，解决就业创业补助资金培训中遇到的各种问题。随着信息化建设决策部署的深入推进，深化“放管服”改革，按照中央、省、市立足深化改革、创新服务管理的工作要求，坚持“转思路、转方式、转作风”的工作思路，积极推动信息化建设与业务部门工作的深度融合，运用科学化管理手段，着力提高职能部门管理服务效能，实现“让信息多跑路、让群众少跑路”的线上线下融合，以构建培训就业一体化服务管理新模式。

# 【二】总体目标

全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立科学人才观，遵循社会主义市场经济规律和技能人才成长规律，以服务全面创新改革试验、服务产业转型发展为导向，以深化人才发展体制机制改革为重点，以壮大技能人才队伍、激发技能人才活力为根本，大力推进“技能四川”建设，加快培养造就一支规模宏大、结构合理、技艺精湛、素质优良的技能人才队伍，为推动由人力资源大省向人才强省转变、产业结构向中高端水平迈进提供坚实支撑。

全面提升劳动者职业技能水平，提升劳动者就业能力，提升培训监管机构全过程监管能力。通过培训平台，实现劳动者可随时随地在线学习，监管人员实现线上线下监管培训全过程。全面提升培训效率，保障培训质量，确保补助资金安全,同时将此平台作为四川公共就业创业服务管理信息系统v2.0版（以下简称“V2.0系统”）培训模块功能的扩展平台。

# 【三】政策依据

- 《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021年）的通知》（国办发〔2019〕24号）

- 《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》（国发〔2018〕11号）

- 《四川省就业创业培训管理办法》的通知（2020年6月16日）

- 《四川省人民政府办公厅关于印发四川省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》（川办发〔2019〕）

- 《四川省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（川府发〔2017〕53号）

# 【四】建设成效

平台实现精准预防、预测、解决问题，实现就业创业补助资金培训管理从定性、定量到智能持续化演进。

（1）职业技能在线培训系统：调动用人单位参训积极性，方便在职职工利用下班时间在线学习。通过该系统实现对学员在线选择学习课程、练习试题、考试、证书打印等全过程监督监管，满足各类人群的在线培训需求，促进每年目标任务完成，全面提升劳动者职业技能水平，实现更高质量就业。

（2）职业技能培训线下监管系统：大规模职业培训启动后，工作人员有限，无法实施有效监管，可能造成培训弄虚作假，以致资金流失。通过该系统对线下受训人员进行考勤管理；各教学点接入录像设备、人像对比设备，对参训人员学习过程进行人像对比验证和监控管理，并记录对比结果和保存录像资料，提供本地视频资料存储；实现对实训人员定位打卡记录；各管理端根据权限进行远程监管、录像查看、数据抽样查看。

# 【五】建设内容

职业技能培训划分为在线培训和线下培训监管两部分，其概要如下：

## 应用范围

渠县就业局、各教学机构、各参训人员

## （二）职业技能在线培训服务系统

### 1.建设内容

- 面向社会公众提供多渠道服务

- 建立培训机构、培训班信息、各角色账户设立、班级课程配置，试题配置、发布动态等

- 参训人员人像注册

- 线上理论课程采取全过程监督

- 课程和配套试题库

- 练习与考试功能、培训合格证在线打印和下载

- 为V2.0平台提供培训板块记录培训结果数据

### 2.建设要求

- 通过人像采集进行实名制注册

- 平台提供多渠道登录方式

- 参训人员在线课程学习和考试中提供人脸识别认证，学习界面截取图像，记录比对结果，在线课程学习禁止拖动进度

## （三）职业培训线下监管服务系统

### 1.建设内容

- 线下培训班提供监控设备（如摄像头、录像机和指纹打卡机等）

- 进行开课签到打卡，视频录制、拍照上传

- 入场、学习过程中提供人脸识别、指纹打卡等考勤管理，支持接入考勤设备，提供本地视频资料存储

- 管理端根据管理权限进行远程、本地视频、数据抽样查看；参训人员的请假、销假管理

- 实操课程的打卡参数、地址参数设置，参训人员实操打卡位置记录，人脸比对记录、实操工作照片记录;

### 2.建设要求

- 参训人员注册平台采集人像信息、指纹信息进行实名制注册

- 线下培训班记录人脸识别或指纹打卡比对结果参数

- 线下培训班学习过程中进行人脸抓拍比对;记录比对结果

- 实训采取手机打卡定位，位置和有效范围可进行参数化设置

## （四）接口管理

- 从四川公共就业服务管理系统中获取学员报名信息和培训班信息

- 从培训平台推送培训过程信息到四川公共就业服务管理系统

- 与各教学点视频监管设备或指纹打卡设备链接接口

## （五）运行环境和技术

A、平台运行环境分为以下几个部分

1.应用端运行，应用端部署在县就业局机房。

2.微信端运行，微信端部署在县就业局机房。

3.短信接口运行，能正常调用短信收发。

4.数据库存放，数据库部署在县就业局机房。

5.视频监控存储，视频存储数据非常庞大，而且作为日后审计重要材料支撑，视频存放在县就业局机房并做备份。

6.职业培训线下培训，支持指纹打卡、高清摄像机、录像机设备、视频存储等设备。

B、主要技术

1、微信端采用纯H5技术html页面开发，管理端采用.NET4.5以上架构。

2、蓝光光盘库备份

目前普遍采取的离线备份方式为人工光盘刻录和移动硬盘拷贝两种模式，这两种模式都有一定的弊端，人工光盘刻录容易发生数据损坏，对数据完整性没有检测，随着数据量的不断增加，人工刻录过程非常繁琐。移动硬盘作为机械设备，也容易发生故障而导致数据无法读取。

光盘库是一种以标准化光盘为数据存储媒介的光机电一体化近线存储设备，将若干张光盘放入库内自动管理，相当于形成了一张大容量的光盘。自动实现数据的智能分盘、连续刻录、数据回迁、检索调阅、光盘检测和数据迁移等操作。这样既保证了数据的完整性、安全性，既解决了人工繁琐的备份流程，是非常适合我单位大量数据离线备份的设备。

## （六）实施步骤

第一步：需求确认

第二步：平台部署及设备安装

需提供平台移动端访问入口，短信等接口;

第三步：组织培训

演示整个过程分角色操作，提供现场设备演示；

第四步：收集课程需求，每类课程理论和实操课时确定。

（七）项目清单：

| 软件部分 |
| --- |
| 名称 | 内容 |
|  | 子系统 | 功能 | 功能概述 |
| 职业培训平台部署 | 学员在线培训平台部署（微信端） | 注册登记 | 通过微信进行注册登记，可以按照身份证号码和手机进行注册，填报注册的信息。 |
|  |  | 学员信息管理 | 记录学员基本信息，登录信息，照片信息，CA证书信息。学员信息注册后，照片和身份证信息将作为唯一标识，身份证用来标识学员唯一性和数据接口用，照片用作人脸比对识别用，CA信息用作防抵赖机制 |
|  |  | 课程资源 | 课程资源按照人社局要求提供课件内容，支持微信端在线播放，支持断点播放，支持防止拖拽进度条，支持关闭微信停止播放 |
|  |  | 课程学习 | 进入系统后自动跳转至“在线学习”模块，点击“对应要激活的课程“进行“激活”方可进行学习；学习中通过人脸比对+学习界面+时间戳进行学习打卡记录。 |
|  |  | 考试与练习 | 当课程学习完毕后，学员进入练习与考试环节，练习不设次数限制，考试则只允许有限次数考试； |
|  |  | 学习成绩查询 | 对每类课程学习完并完成课程考试的分数进行查询； |
|  |  | 资料下载 | 为学员提供各种资料下载； |
|  |  | 培训档案 | 管理学员培训档案，提供当前培训档案查看与打印，以及往年培训档案查询和打印； |
|  |  | 实训打卡 | 对以工代训的人员，通过定位打卡，拍照记录实训过程，此功能将配合管理端系统进行审核和认定； |
|  |  | 其他辅助功能 | 提供问题反馈，账户密码修改，常见问题解答，技术问题在线咨询等功能 |
|  | 培训机构管理员平台部署（网页版） | 首页 | 根据权限范围，提供事务提醒，开班情况，正在开班情况，系统更新指南，课程更新提醒等实时统计情况 |
|  |  | 机构管理 | 用于增加、删除、调整机构，维护机构必要信息； |
|  |  | 参训人员管理 | 用于增加、删除、修改、查看人员基本信息和培训情况； |
|  |  | 在线培训监督 | 用于监督培训进度，提供多角度数据分析功能； |
|  |  | 实训打卡监督 | 对以工代训的人员，通过定位打卡，拍照记录实训过程，此功能将配合管理端系统进行审核和认定； |
|  |  | 线下教学点管理 | 1、各教学点通过人脸识别采集信息 2、完善监控视频的附件信息，如授课老师基本信息，授课内容，签到人数等。 3、各教学点进行视频确认和上传云端操作 4、各教学点可以随时进行分类视频浏览和信息查询 |
|  |  | 成绩查询 | 对每类课程学习完并完成课程考试的分数进行查询； |
|  |  | 培训档案 | 管理学员培训档案，提供当前培训档案查看与打印，以及往年培训档案查询和打印； |
|  |  | 资料下载 | 为学员提供各种资料下载； |
|  | 职业培训在线监督平台部署（网页版） | 首页 | 根据权限范围，提供事务提醒，开班情况，正在开班情况，系统更新指南，课程更新提醒等实时统计情况 |
|  |  | 机构管理 | 维护系统中单位信息；班级信息管理 |
|  |  | 参训人员管理 | 用于显示和管理注册学员信息，包括查看基本情况、查看课程激活情况，重置考试次数、重置密码、重置学习进度等功能； |
|  |  | 试题维护管理 | 添加试题，可以在系统中手工录入考试试题，并提供批量导入功能； 试题维护，按培训主题浏览维护试题信息； 添加考试项目，添加在线考试并设置试卷参数； 考试维护，维护试卷信息； |
|  |  | 资料信息管理 | 上传考试等附件资料； |
|  |  | 课程管理 | 添加并设置在线学习课程信息，包括激活码管理和章节信息； |
|  |  | 抽考设置 | 设置课程是否进行抽考，并设置抽考比例等信息。 记录各课程抽中线下考试学员名单。 |
|  |  | 印章管理 | 上传合格证与登记表的印章 |
|  |  | 发布通知 | 发布学员通知，在进入平台后显示； |
|  |  | 培训进度管理 | 按课程统计学员注册、学习与考试合格人数； |
|  |  | 在线人员 | 显示在线学员信息监管、注销； |
|  |  | 在线学习监督 | 学习记录明细、学习进度、学员进度、 选修学习进度查询 课程学习、学员学习统计，学员学习、部门学习汇总 |
|  |  | 查询统计 | 考试、练习、成绩成绩查询；用户分组、试题分组、人员对比、部门对比成绩分布、试题使用、题库建设、部门考试统计，可以对接数据大屏信息 |
|  |  | 综合评估 | 试卷、考生成绩、练习试题、考试统计分析等 |
|  |  | 服务器参数配置 | 设置多服务器分流服务器参数。 |
|  |  | 短信验证接口 | 采用调用人社部门现有的短信接口，使用短信验证码方式再次进行人员甄别，将替学和替考的几率降到最低，务必保证培训到每一个人。 |
|  | 职业培训线下监督平台部署（网页版） | 首页 | 根据权限范围，提供事务提醒，开班情况，正在开班情况，系统更新指南，课程更新提醒等实时统计情况 |
|  |  | 机构管理 | 维护系统中单位信息；班级信息管理 |
|  |  | 参训人员管理 | 用于显示和管理注册学员信息，包括查看基本情况、查看课程激活情况，重置考试次数、重置密码、重置学习进度等功能； |
|  |  | 教学点管理 | 设置线下考试的考场信息，包括考场人数，授课时间；信息采集等信息，以及对教学点视频信息的归类分组查看； |
|  |  | 线下监督管理 | 1、设备情况监控，设备调试，设备故障报警 2、人脸分析监控、视频回放，课程图片抓拍结果 |
|  |  | 实训打卡监督 | 对以工代训的人员进行审核和认定； |
|  |  | 教学点管理 | 1、查询各教学点通过人脸识别采集信息 2、查询监控视频的附件信息，如授课老师基本信息，授课内容，签到人数等。 3、查询各教学点视频确认和进行上传云端操作 4、查询统计各教学点分类视频浏览和相关信息查询 |
|  |  | 教学点监督 | 1、管理端可制定培训计划，通过各教学点采集信息进行进度把控 2、管理端可制定费用计划，通过信息采集进行费用进度把控 3、管理端可制定培训人次计划，通过信息采集进行进度把控 4、管理端可随时调取教学点授课情况，参训人员情况，讲师情况 5、管理端可实时调取现场视频资料，可随时查看云端视频资料。 6、管理端可以对所有视频信息进行分类统计 7、管理端可以对所有信息进行分类实时统计 |
|  |  | 印章管理 | 上传合格证与登记表的印章管理 |
|  |  | 培训平台与四川公共就业服务管理系统V2.0接口 | 从四川公共就业服务管理系统V2.0中获取学院报名信息和培训信息；从培训平台推送线上培训过程信息到四川公共就业服务管理系统V2.0的培训记录，实现线上过程监管。 |
|  |  | 培训平台与四川公共就业服务管理系统V2.0接口 | 从培训平台推送线下培训过程信息到四川公共就业服务管理系统V2.0的过程视频监控，实现线下过程监管。 |
|  |  | 培训平台的硬件设备接口 | 视频管理平台等硬件设备接口 |

| 硬件部分 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器 | 1、处理器：≥2颗英特尔8核至强处理器，频率不低于2.0GHZ； 2、内存：≥32GB DDR4内存； 3、硬盘：≥4*600G SAS 10Krpm硬盘； 4、RAID：高性能SAS RAID卡； 5、外设：DVDRW光驱、2*8Gb HBA卡（含8G光模块） | 3 | 台 |
| 2 | 操作系统 | Windows Server 2008 R2或以上版本 | 2 | 套 |
| 3 | 数据库 | sql 2012 R2或以上版本 | 1 | 套 |
| 4 | 防火墙 | 1、网络层吞吐量≥20G；应用层吞吐量≥2.8G；并发连接数≥2200000；新建连接数（CPS）≥150000；规格: 1U设备，单电源；接口: ≥6千兆电口，≥2万兆光口SFP+， 2.为了保证设备针对内网资产能够及时防护，要求设备能够自动识别内网资产，发现内部未配置或新增的业务系统等资源，包括资产脆弱性与暴露面，展现业务系统的漏洞与开放的服务与端口； 3.为了方便排查故障和避免配置冲突和错误，要求设备的访问控制规则能够实现数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果； 4.为了保证能够快速定位问题主机，要求设备能够检测出已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件的终端，同时能够对恶意软件进行深入的分析，进一步展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为，方便问题分析； 5.为确保设备漏洞扫描能力，要求设备具有Web漏洞扫描功能，能够扫描检测网站是否存在跨站脚本、目录遍历、SQL注入、XSS、命令执行等脚本漏洞，从而及时进行Web漏洞防护； 6.为了简化运维，快速了解内部网络安全情况，要求设备能够实现自动生成安全风险报表，能够直接展示被保护对象的整体安全等级，所发现漏洞的情况以及遭受到攻击的漏洞统计，能够主动将内部漏洞情况和攻击情况进行联合分析，形成有效攻击行为次数统计和攻击举证，避免重复分析无效攻击行为，减少运维成本； ▲7.为了保证产品可靠性及安全性，防火墙产品具有未知威胁防护与杀毒能力，所投防火墙产品具有未知威胁检测软件著作权证书或第三方检验检测机构出具的测试报告; （需提供相关材料证明并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 5 | 全流量威胁分析系统 | 1、应用吞吐量≥600Mbps。硬件参数：1U设备，内存≥16G，硬盘容量≥128GB SSD，≥2TB SATA，单电源，≥6千兆电口，≥2千兆光口。 ▲2、提供安全分析大屏，能够展示资产分布，看清内网风险终端和风险资产概况，能够提示终端和服务器资产数据，能够展示风险终端和服务器数量。能够基于资产展示web明文、弱密码等脆弱性概况，能够展示风险终端和服务器top5安全事件。（需提供相关材料或截图证明并加盖投标人公章） 3、支持展示CPU、内存、磁盘利用率进行实时监控，同时支持对核心的资源占用率进行实时分析 4、支持业务、终端安全状态分布展示，支持弱密码、明文传输等系统脆弱性展示 5、支持终端维度展示终端IP、所属终端组、风险等级、安全事件标签、处理状态、联动状态，风险等级包含已失陷、高危、中危、低危等。 ▲6、支持终端的详细分析，包含风险评估、攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证等信息。（需提供相关材料或截图证明并加盖投标人公章） 7、支持展示需要处理的风险主机与风险状况报告，报告内容包括业务与终端风险、业务风险与终端详情分析，提供危害解释和参考解决方案； 8、支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议。 9、对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁特征； 10、支持与同品牌防火墙、EDR进行联动响应，支持系统下发安全策略到防火墙上，阻断攻击流量。（需提供相关材料或截图证明并加盖投标人公章） 11、支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为 | 1 | 台 |
| 6 | 日志审计 | 1.配置≥200个主机审计许可证书，可用存储量≥1TB（RAID1 模式），配置≥6个千兆电口，接口可扩展； 2.为了保证对各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基于SQL/XML标准内容获取； 3.支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、深信服、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 4.支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、深信服、绿盟、天融信、安氏领信、网神]； 5.支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储； ▲6.为了满足不同日志的检索需求，支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索；（需提供相关材料或截图证明并加盖投标人公章） 7.支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； 8.为了便于日志的管理，支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用； 9.支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储； 10.支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； 11.支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； | 1 | 台 |
| 7 | 终端杀毒系统 | 1.为简化终端管理，要求设备支持自动收集终端资产状况，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端Agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名，本次提供2个Windows Server终端安全软件授权； 2.为了满足多平台的兼容性，要求支持微软、VMware、Citrix、Hyper-V、华三、华为、KVM等主流的虚拟化平台环境的虚拟机防护，并且在同一个平台统一管理； ▲3.为确保安全事件防护能力，要求设备能够动态更新和展示热点安全事件及全网终端已发生的热点安全事件和数量；（需提供产品功能界面截图明并加盖投标人公章） 4.为确保快速配置能力，要求设备支持策略一体化配置，通过一条策略实现多种安全功能的配置： WebShell检测的检测和威胁处置、Windows系统下信任区文件目录配置，暴力破解威胁处置、病毒查杀的文件扫描配置； ▲5.为避免大量占用CPU资源，要求设备支持极速、均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用；（需提供相关材料或截图证明并加盖投标人公章） 6.支持通过管理平台下发立即扫描杀毒的任务，可针对某一台终端，也可针对某一组终端进行扫描杀毒； 7.为了保证终端的安全，支持WebShell实时扫描功能，一旦发现WebShell文件，自动隔离或仅上报不隔离； 8.为确保防护能力，要求设备支持微隔离功能，在主界面以图形化显示业务系统、服务器及流量详情； 9.为快速了解网络攻击行为，要求设备支持支持图形化显示暴力破解入侵中最活跃的攻击发起者top10、被攻击最多的主机top10； 10.为快速了解网络攻击行为，要求设备支持图形化显示病毒、WebShell事件爆发top5终端，并会显示出该终端未处理的威胁事件数； 11.为精细化设置访问策略，支持提供对业务系统之间、业务系统内不同应用角色之间、业务系统内相同应用角色之间的访问控制策略配置； 12.为了构建立体的安全防护体系，支持与下一代防火墙进行联动，实现完整安全防护能力；（需提供相关证明材料并加盖投标人公章） ▲13.为保证用户在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护，要求产品厂商是微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划成员；（提供相关证明材料） | 1 | 台 |
| 8 | 综合监控一体化平台 | 1、平台支持LINUX操作系统； 2、支持不低于1000台设备接入；应支持不低于100个用户同时登陆。 3、支持不低于512M音视频码流接入和存储，支持384M音视频码流转发； 4、支持1/3/4/5/6/7/8/9/16/25/36/64分屏模式。 5、支持不低于16个SATA3.0磁盘接口，单个接口最大支持8TB硬盘； ▲6、支持不低于4个10/100/1000M自适应网口，2个光传输接口；支持负载均衡、多址模式、网络容错等应用模式； 7、支持不低于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）。 8、支持双解码卡插槽，可扩展2块解码卡，单解码卡应支持6个HDMI输出口； 9、支持前面板热插拔：设备正常运行过程中，插拔前面板，不影响设备使用； 10、支持满覆盖存储、满即停存储模式； 11、支持24台从机设备堆叠管理； 12、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60功能，支持一键创建RAID功能； 13、支持802.1X、防ARP攻击、支持HTTPS安全链接、支持公网禁止弱密码登录 14、同一客户端电脑上可同时打开4个实况播放界面，每个界面上可做1/4/5/6/7/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64分割显示。 15、支持不低于24路1080P录像同时回放。 | 1 | 台 |
| 9 | 网络存储设备 | 1、4U，≥24盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡; 2、可接入2端口万兆以太网卡或4端口千兆以太网卡或4端口万兆以太网卡或2端口Mini SAS HD 卡; 3、可接入SATA硬盘、SAS硬盘、SSD硬盘，支持不同类型磁盘混插; 4、具有冗余电源、电池、风扇，支持电源、风扇、电池的在线热插拔; 5、接入BBU电池模块; 6、支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50；RAID 阵列即建即用; 7、可通过存储管理软件设置专有热备盘，RAID中硬盘发生故障时，专有热备盘可自动加入并重建RAID; 8、支持RAID重建过程中设备重启或异常掉电，供电恢复后，重建过程应自动继续; 9、支持根据业务压力的不同，RAID阵列可自动动态调整重建速率; 10、支持对硬盘S.M.A.R.T信息进行检查，对RAID阵列中S.M.A.R.T信息有异常的磁盘可自动进行数据拷贝及替换; 11、支持硬盘前面板热插拔，硬盘更换槽位后可在客户端软件界面上显示该硬盘新的槽位位置，且不影响RAID阵列使用; 12、可将不使用的硬盘进行休眠; 13、支持CPU在不同业务压力下可自动调节主频; 14、支持风扇在不同温度环境下可自动调节转速; | 1 | 台 |
| 10 | 存储硬盘 | 3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64M，5900转，3年质保，带RV Sensor | 24 | 块 |
| 11 | 异质容灾归档备份系统1 | 柜体材质：高强度冷轧钢板 柜体容量（光介质）：100张光盘 10TB 柜体容量（磁介质）：12TB 光介质单盘容量：10TB（BD-R TL 100GB*100张） 光介质兼容和拓展：最大支持200GB双面档案级蓝光光盘，向下兼容且无品牌要求，最高可达40TB光介质容量拓展。 光介质读写性能：标配2部企业级蓝光光驱，刻录速度4X。 光介质专利技术：采用圆盘步进转轴技术，平均无故障运行次数大于300万次 光介质读写数据方式：支持一次性全盘写入和多次追加写入方式；支持单张光盘离开本系统后在通用设备环境下仍然可读取数据 规范符合性：DA/T74-2019《电子档案存储用可录类蓝光光盘(BD-R)技术要求和应用规范》 主控制器：≥ CPU：龙芯3A3000/内存：8G 显示器：≥19寸触摸显示器 键盘：金属工业键盘 触摸板一体键盘 接口：USB3.0 * 2 额定电压/平均功率：100～240V/300W 管理软件系统：支持任务管理、分区管理、自动分盘、自动刻录、专业归档、智能回迁、查询统计、权限管理。 | 1 | 台 |
| 12 | 异质容灾归档备份系统2 | 1、库体规格：标准4U机架式光盘库，标配导轨，无需改造可直接安装在EIA标准机柜。 2、库体容量：单库体在线管理光盘数量为200张，装载100GB光盘存储容量可达20TB，选装200GB光盘存储容量可达40TB。 3、库体扩展：1个标准机柜支持9台独立库体级联扩展和在线管理，容量可达360TB。 4、光盘兼容：支持选装200GB双面档案级蓝光光盘，向下兼容BD/DVD/CD光盘。 5、蓝光光驱：标配2部吸入式蓝光光驱，单库体仅有1部光驱时仍可读取。 6、移盘技术：采用圆盘步进转轴技术，防掉盘设计，支持库体满盘移机。 7、数据刻录方式：将电子档案制作成映像文件，采用全盘一次刻完(Disc At Once, DAO) 方式进行光盘数据刻录。 8、数据兼容性：光盘文件系统格式采用国际标准格式UDF或ISO9660标准，支持单张光盘离开本系统后在通用设备环境下（Windows、Linux、macOS ）仍然可读取数据。 9、国产化产品兼容：支持国产化处理器及操作系统。 10、放盘方式：立式放盘，符合光盘长期保存要求。 11、光盘弹出仓：支持单张光盘从库体中自动移入移出。 12、状态显示屏：有。 13、接口：LAN。 14、任务管理：支持批量任务，实时显示单张光盘刻录状态，并可自动修正错误及重置任务。 15、数据管理：支持逻辑分卷及自动分盘。 16、光驱容灾：库体中仅有一部光驱可正常工作时，仍旧能够完成全流程刻录任务。 17、专业归档：支持电子档案数据备份“不跨卷、不跨件”专业化归档要求。 18、智能回迁：支持批量或单卷宗、单文件快速恢复数据并保持原存储结构。 19、权限管理：支持对用户进行刻录和调阅权限控制。 20、智能管理：支持光盘库和离线库一体化管理。 21、系统兼容：软件采用C/S和B/S架构,支持Windows和Linux操作系统。 | 1 | 台 |
| 13 | LED显示屏 | LED灯管：SMD表贴三合一黑灯 ▲2、像素间距(mm)：≤1.86mm，支持前维护方式（提供CMA/CNAS认证标志的测试报告） 3、显示屏尺寸：宽4.16m*高2.4m； 4、像素密度（点/m2）：≥288906。 5、白亮度亮度：≥600cd/㎡。（提供CMA/CNAS认证标志的测试报告） 6、发光点中心距偏差：发光点中心距偏差：＜3%。 7、对比度：对比度10000:1。（提供CMA/CNAS认证标志的测试报告） 8、色温：色温可调范围：3000k~15000k。 9、视角：水平视角≥160度，垂直视角≥140度。 10、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤504，平均≤168。 11、色度均匀性：色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内；（提供CMA/CNAS认证标志的测试报告） 12、精度：平整度≤0.2mm，箱体间隙度≤0.2。 13、单点校正：具备单点校正功能。 14、亮度均匀度≥97%。 15、换帧频率：50&60Hz。 16、刷新率：≥3840Hz。（提供CMA/CNAS认证标志的测试报告） 17、寿命：≥10万小时。 18、工作温度范围：-30℃~40℃。 19、存储温度范围：-40℃~60℃。 20、IP等级：符合IP6X; 21、阻燃：阻燃等级达到UL94 V-0级; 22、抗紫外UV辐射:符合抗紫外UV辐射5级要求； 23、盐雾性能：符合盐雾10级要求； 24、图像质量主观评价：等级优；（提供CMA/CNAS认证标志的测试报告） ▲25、LED大屏幕的播放控制系统拥有大数据可视化平台软件著作权证书； 26、投标人所投LED产品为节能、环保产品，通过节能产品认证和中国环境标志（II型）产品认证（提供证明文件复印件并加盖投标人公章） | 9.3 | m² |
| 14 | 接收卡 | 1、集成≥16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、支持 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据32组； 4、单卡带载像素为 512×256； 5、支持配置文件回读； 6、成熟的热备份和任意换卡； 7、支持温度监控； 8、支持网线通讯状态检测； 9、支持发送卡状态检测， 10、支持DVI信号检测 11、支持供电电压检测； 12、支持高灰度高刷新； 13、支持逐点亮色度校正； 14、支持接收卡预存画面设置； 15、支持灯板Flash管理； 16、支持5pin液晶模块； 17、支持固件程序版本回读。 | 26 | 张 |
| 15 | 视频控制器 | 1.支持≥5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 6.4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 7.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 8.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 |
| 16 | 电脑 | 1.中央处理器：配置不低于Intel i5 10400 2.主板芯片：配置不低于B460系列芯片组。 3.内存：≥8G DDR4内存；2DIMM槽，支持≥32G。 4.硬盘:≥512G固态硬盘。 6.显卡：≥2G独显。 7.集成1000M网卡、声卡。 8.机箱：≤15L机箱。 9. 显示器≥21寸液晶显示屏。 | 2 | 台 |
| 17 | 显示屏播控软件 | 支持字幕编辑、叠加显示，支持文字信息显示、自动缩放、透明； 支持本地高清视频文件多线程同时显示，支持视频格式，AVI\MWV\MP4\MKV\3GP\ASF\FLASH\FLV\MJPEG\MPEG\MOV等； 支持本地高清图片显示，图片停留时长设置，支持常见图片格式JPG\bmp\Png等； 支持超大底图显示； 支持视频以缩略图方式预览显示； 支持节目单编辑和预案使用； 支持窗口的任意缩放、位置、叠加、漫游、关闭： ▲具有类似LED全彩屏信息发布系统软件；（提供软件著作权复印件并加盖投标人公章） ▲具有类似无线节目点播系统控制软件；（提供软件著作权复印件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 18 | 大屏结构及包边 | 国标钢材料精准定位，包边采用黑钛金不锈钢。 | 1 | 批 |
| 19 | 配电柜 | 1.容量不低于10KW， 2.内置PLC控制系统，PLC智能上电。 3.PLC数字量输入：12路24V DC输入，数字量输出：10路继电输出。 4.模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入。 5.通讯口：1个RS232,2个RS485，1个以太网。 6.程序容量：256K片内Flash内存。 7.功能：远程监控、温度监控、烟雾监控。 | 1 | 台 |
| 20 | 附件线缆 | 满足项目需求国标电源线，控制线，网线 | 1 | 批 |
| 21 | 交换机 | ≥24个10/100/1000Mbps电口，≥2个10/100/1000Mbps光口 | 1 | 台 |
| 22 | 数据中心一体机 | 可用空间≥ 67U。规格外尺寸（W*D*H）*2（600*1200*2000mm）。柜体内部包括不小于200mm的封闭的冷热通道，机架式变频制冷系统、供配电系统、动环监控系统等。 一、机柜系统 1.单个柜体整体采用全封闭结构设计，尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000(mm) 2.采用优质冷轧钢板（SPCC），角规/底支撑板2.0mm，其它≥1.2mm。 3.采用高强度焊接框架，整柜静载承重≥2200KG，提供权威机构不小于2200KG的承重检测报告复印件加盖投标人公章； 4.抗震性能等级8/9级，并提供8/9级抗震检测报告；（提供具有CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章） 5.机柜表面涂层平均厚度达到≥100um，前门采用5+6A+5中空玻璃金属镶边，预留LED显示屏安装位。后门封闭式钢板门，四周双层结构； 6.前后门设有密封条及隐蔽式走线理线专用槽道；悬挂式内铰链，开启角度120度，配备机械密码锁 7.柜体前后端（角规至框架）冷热通道≥200mm宽，冷通道四周采用内嵌式保温棉，有效防止冷气泄露，并柜后冷热通道相互贯通； 8.后部两侧各配置150mm宽垂直走线板，与顶底部进线孔对应，开设有系列扎线孔，满足大容量上下走线、理线； 9.支持PDU内嵌式安装，PDU插孔面不高于19英寸立柱安装孔，联柜并柜后顶部贴顶式强弱电走线槽，用于联柜并柜后的跨柜走线，实现强弱电隔离； 10.快开式侧板分段式结构，可单独拆卸使用，方便日常维护及安装； 11.冷、热通道内设有空调断电应急送风联动装置及活动自垂百叶：冷通道内贯流风机进风，热通道内轴流风机出风； 12.顶部设有220V LED照明灯，与柜体一体式融合设计，隐藏内嵌式安装工艺，照明采用智能人体红外感应与光感亮度检测相结合，可实现开门灯亮，关门灯灭，前后独立控制； 二、散热模块 1.标准19英寸设计，安装于机柜内底部，深≤760mm，设备高度≤7U；（1台4KW） 2.最大总制冷量≥4000(W)，总显冷量≥4000(W)；室内风机标准风量达到≥800（m3/h），风机数量≥1； 三、配电模块 配电单元：采用标准19英寸机架式安装；箱体采用模压成型工艺，无边框设计；前面板免工具拆卸，指示灯、智能仪表、断路器采用导轨式安装固定，实现前端维护，1路市电总输入≥63A，配置智能电量仪，B级防雷保护；1路UPS输入开关；1路UPS输出开关；1路手动维修旁路开关；2路空调控制开关；6路 PDU控制开关(市电、UPS各3路)；含柜体照明、应急风扇UPS配电；通讯接口RS485。 ▲PDU：PDU总输入16A ，输出12路10A（通用或国标），2路16A（国标），2路10A IEC-C13 输出（带自锁模块），共16路，每个机柜配置2条，支持嵌入式垂直安装设计，黑色铝壳，带电源指示灯；PDU 内部采用整根铜条作为主母线，铜条截面积≧2.5，材质应为紫铜或磷青铜；插座单元之间连接线，采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，插座模块的连线与外壳之间绝缘隔层；采用接线端子盒，端子采用专用端子排和保护盖，两插座之间用间隔板分开，插座上有对应标识丝印；具有ROHS材料环保认证证书、具有EMC电磁兼容性认证证书、具有LVD低电压设备在使用时的安全性认证证书（提供证书复印件并加盖投标人公章） UPS模块：3KVA单进单出，空间占3U。 后备电池：电池包，3KVA UPS半载约5-10min后备时间，2U高度（含一对托架）； 四、智能管理模块 1.配备人机交互触摸屏幕，尺寸≥7英寸，提供本地屏端管理；实时监控（UPS、空调、供配电、温湿度、烟感、漏水）等设备； 2、集中监控中心软件系统平台采用纯B/S结构，数据采集与页面显示分离，使系统更稳定；可实时通过WEB查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数等所有的数字、模拟数据；可通过WEB远程在线进行权限管理；支持H5和Excel结合方式通过WEB远程在线查看报表；支持通过IE远程在线控制和修改报警参数的设置；开放ModbusTCP接口协议，支持第三方系统对接采集动环数据；系统可跨网段，主动推送监测数据至集中监控系统集中监控中心软件需具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件。 3.动力环境软件可实时监控（UPS、空调、供配电、温湿度、烟感、漏水）等设备，采用动态图表的方式实时显示监测数据，同时支持新设备的组态添加。动力环境监测系统需具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件。 4.采用嵌入式动环监控主机，主机19英寸标准机架式安装，Ubuntu OS 操作系统，内置10/100M网络交换模块，内置短信报警模块；提供远程管理，满足一体机内多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS设备的监控管理，提供短信、邮件、声光等多元化报警；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询和下载、系统参数设置管理等。支持与工业触摸屏设备对接，实现在本地实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS等设备的实时监控数据。 5、动环主机在磁场强度 100A/m下，进行不少于5次正、负极性脉冲实验，脉冲之间的时间间隔应不少于10s，动环监控主机脉冲磁场抗扰度在规范极限值内性能正常并提供第三方检测报告。 6、动环主机在磁场强度10A/m，感应线圈旋转 90°，振荡频率为1MHz，重复率为400 次/s，施加持续时间2s的状态下，将动环监控主机置于 1m×1m 的磁场感应线圈中心，持续时间不少于1分钟，其阻尼振荡磁场抗扰度在规范极限值内性能正常并提供第三方检测报告。 7.系统支持大屏模式、列表模式、地图模式等不同模式,对多个节点集中监控，将机房视图、地区机房统计、机房实时数据、实时告警、机房健康统计、定时自动巡视机房等以动态方式全屏集中展示； 8.提供多种报警方式（短信、声光、邮件等），各种设备都支持不少于4级报警级别，微型数据中心预警系统需具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，并提供证书复印件； 9.提供手机版动环APP，能监控机房实时统计信息，监控每个单体机状态信息及单体机中设备实时数据；能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息。 ▲10. 为了软件的安全性动力环境监测系统软件需通过第三方评测对其安全性稳定性、用户界面、用户文档、病毒检查等，并提供评测报告复印件。（提供评测报告复印件并加盖投标人公章） ▲11.为了软件的安全性动环集中监控中心软件需通过第三方评测对其安全性稳定性、用户界面、用户文档、病毒检查等，并提供评测报告复印件。（提供评测报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 23 | 切换器 | 1.LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触控板的可视度 2.自带屏幕≥17寸 3.节省空间–两组控制端(单一总线)可管理8台服务器 ，支持USB接口或PS2接口 4.菊式串接另外31台设备 - 单一控制端可管理高达512台服务器 5.双接口–支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器与控制端 6.LCD模块上的USB连接端口可让每一台电脑访问USB接口设备 7.LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度 8.跨平台支持 - Windows, Linux, Mac, and Sun 9.支持多媒体USB键盘 (PC、Mac及Sun) 10.USB与PS/2键盘及鼠标信号仿真–无论控制端是否切换到该服务器均可确保开机无误 11.分辨率可支持1280 x 1024 @75Hz 12.无需安装软件 - 可通过前端面板按键、键盘热键、及多国语言OSD显示器选单轻松选择服务器 13.在菊式串接的架构下，可自动侦测设备机台位置并显示于前端面板的LED上，无需手动进行DIP设定 14.双层密码安全机制 - 唯有授权用户才能浏览与控管服务器 15.支持1位管理员与4位用户账号，其拥有各自的设定数据 16.自动扫描模式可持续监控用户所选择的服务器 17.支持广播模式–可将键盘指令传送至系统架构下的所有服务器 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文 | 1 | 台 |
| 24 | 网络摄像机 | 1.支持（500万(2592×1944)）30FPS500万像素； 2.支持2.7-13.5mm电动变焦 3.支持内置MIC/扬声器， 4.支持1路告警输入，1路告警输出、1路RS485 5.支持10M/100M自适应以太网电口；0.005lux(F1.2 AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 6.支持人数统计、人脸抓拍、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测、声音检测、遮挡检测、热度图 7.支持人脸抓拍，不少于8张 8.支持DC12V±25%、PoE；工作温湿度–10°C - 50°C，≤95%RH；功耗：16W MAX | 6 | 台 |
| 25 | 智能NVR | 1、支持9路视频输入，4路人脸识别，支持添加黑白名单人脸库，支持实时比对人脸功能; 2、支持1个USB2.0、1个USB3.0接口；具有1个RS485接口; 3、支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、宇视、RTSP、自定义等协议接入; 4、支持接入IPC快速出图，点击添加摄像机到NVR设备上出图时间小于2S; 5、支持对视频输出通道叠加8行字符，每行可输入60个字符或者22个汉字; 6、支持硬盘漫游，设备出现故障后，将硬盘安装到宇视相同款型设备后，可以正常读取录像; 7、支持检测硬盘的健康状况，提供预警、干预和恢复三项功能，有效延长硬盘的使用寿命，保障用户数据的安全性; 8、支持存储数据保护，即NVR硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据; 9、支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T容量的SATA硬盘；128G固态SSD硬盘; 10、支持双码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机不同分辨率、码流大小的视频；支持满即停、满覆盖的存储模式; 11、支持配额存储配置，可对摄像机分配不同的存储空间；支持配额存储图片，可依据图片类型分配不同的存储空间; 12、支持警前、警后录像功能，警前录像支持配置存储5/10/20/30/60S，警后录像支持配置5/10/30/60/120/300/600s; 13、支持可读硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测，可查看S.M.A.R.T信息; ▲14、支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端、手机APP; 15、支持最大添加32个用户，远程登录128个用户; 16、支持可针对admin、操作员、管理员用户配置不同的才做权限，支持细化到通道实况和对讲、云台、回放、录像、备份等权限配置; 17、支持admin 超级用户强制其他用户下线; 18、支持强弱密码策略，开启强密码策略，除同网段、必须使用强密码登录; 19、支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围; 20、支持图片、录像导出到U盘或者移动硬盘等外部设备 | 6 | 台 |
| 26 | 存储硬盘 | 3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64M，5900转，3年质保，带RV Sensor | 6 | 块 |
| 27 | 指纹考勤机 | 具备广域网云考勤功能，自动生成报表,网络通讯,u盘下载多项数据,能实时共享 | 24 | 台 |
| 28 | 集成费用 | 设备安装调试、培训等 | 1 | 项 |

注意：1、以上打▲号的为本次招标项目的重要参数，按评分标准执行。

- 核心产品：LED显示屏

- 中标供应商应对采购人进行培训，具体培训方式合同约定。

- 属于节能产品的需提供证明材料。

四、商务及其他要求

1、交货时间：合同签订后60个工作日内完成设备设施供货安装及调试。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：项目验收合格后支付合同金额的95%，余下5%作为质保金，质保期为项目验收合格后之日起满一年后完成支付。

4、验收标准：交货验收时，按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）和相关的法律法规及招标文件要求进行验收。

5、售后服务

①项目整体质保期为一年，其中软件提供三年免费维护和更新服务。

②若出现故障，在接到故障报告后，中标供应商应满足7×24×365售后服务以及30分钟电话响应，24小时上门服务及投标产品制造商提供48小时内到现场进行维修、更换处理。一般性故障应在24小时之内排除，重大故障应在48小时之内排除。如不能解决故障需提供备用产品。质保期满后，出现故障需更换零件的按成本价收取。

③ 中标供应商应确保货物在配送、安装过程中无安全事故发生，若出现安全事故其责任和损失由中标供应商自行承担，须提供书面承诺函。若因设备设施安装交付使用后，因中标供应商安装不当造成的安全事故其责任和损失由供货商负全责。

④ 如遇自然灾害原因和人力不可抗拒的因素，可由采购人和中标供应商双方协调解决。

# 第六章  评审办法

## 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.5评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（6）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（7）法律法规和规章规定的其他职责。

1.6评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7评审委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2.评审方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评审程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评审。

3.1.1评审委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评审委员会熟悉和理解招标文件以及评审过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2资格性审查。

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（资格审查详见“投标人需知附表”第14项规定）

3.3符合性审查。

3.3.1评审委员会依据招标文件的实质性要求，对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据。

3.3.2投标文件（含开标一览表）有下列情形的，可以不作为符合性审查事项：

（1）刻录成光盘不加密的投标文件数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人（负责人）电子签章，但有有效授权代表电子签章的；

（3）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）刻录成光盘不加密的投标文件数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评审委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（7）现场演示（如有）：现场演示没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；《政府采购法实施条例》第74条规定情形。

（9）低于成本价不正当竞争，书面说明不能证明其报价合理性的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.4比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对有效投标供应商的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

实物样品（如有）。评审委员会对资格性审查通过的投标人的实物样品进行评定。

现场演示（如有）。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的投标人的现场演示进行评定。

3.5复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.7出具评标报告。评审委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

（6）评审委员会授标建议；

（7）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（8）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（9）报价最高的投标人为中标候选人的，评审委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.8废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.9评审争议处理规则。评审委员会在评审过程中，对于符合性审查对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.10.1在评审过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评审委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.10.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.10.3评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评审时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.10.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.11 低于成本价不正当竞争预防措施。（详见“投标人须知附表”第2项规定）。

3.12 采购代理机构现场复核评审结果。

3.12.1评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上本单位的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评审委员会现场修改评审结果或者重新评审：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评审委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12.2有下列情形之一的，不得修改评审结果或者重新评审：

（1）评审委员会已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

## 4.评审细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评分因素的分类由采购人确定；评审专家具有本项目双重类别的，由评审委员会组长确定。评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评审委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评审委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.4.对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣3分，直至扣完为止。

4.5综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共同评分因素 |  |  |  |  |
| 1 | 履约能力 | 6.00 | 1、投标人所投监控设备（包含摄像机、存储设备、视频综合平台一体化设备、高清视频解码设备等）应具备充分完善的视频监控系统功能，能提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书的得1分，不提供不得分； （提供检测报告复印件并加盖投标人公章) 2、投标人所投数据中心一体机中IDC机柜和PDU的生产厂商均具有有效的GB/T28001系列或OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证证书，GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证证书,GB/T19001系列或ISO9001系列质量管理体系认证证书,GB/T22080系列或ISO27001系列信息安全管理体系认证证书的得2分，每缺一个扣0.5分。（提供证书复印件并加盖投标人公章。） 3、投标人所投数据中心一体机通过高热密度数据中心一体机检测。（提供CNAS测试报告复印件并加盖投标人公章，得3分，没有不得分。） |  |
| 2 | 实力与信誉 | 13.00 | 1、为保障主要监控设备所涉及的信息安全，投标人所投监控设备（包含摄像机、存储设备、视频综合平台一体化设备、高清视频解码设备之一的）近五年内未被省级或以上公安机关通报安全事件的得4分，通报过不得分。（投标人提供安防设备所涉及的信息安全声明函并加盖公章，若投标人为非产品生产厂商，需同时提供产品生产厂商声明函复印件并加盖投标人公章） 2、为保证产品具有云安全威胁防护能力，全流量威胁分析系统生产厂商具备云安全能力CSCMMI5 认证的得3分，具备云安全能力CSCMMI4认证的得1分，其他不得分；（提供相关证明材料并加盖投标人公章） 3、为保证杀毒产品的安全防护能力，所投终端杀毒软件生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组和用户组成员，同时满足技术组和用户组成员两项并提供证明材料得3分，满足其中一项并提供证明材料得1分，未提供不得分；（提供相关证明材料并加盖投标人公章） 4、为保证所投防火墙产品的成熟度，要求所投防火墙产品生产厂商为公安部第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）制订单位之一，提供证明材料得3分，未提供不得分；（提供相关证明材料并加盖投标人公章） |  |
| 3 | 售后服务 | 6.00 | 1、投标人所投显示屏制造商售后服务能力达到“GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》（5星）”认证的，得3分，不提供不得分。（提供复印件并加盖投标人公章） 2、为了保障数据机房一体机后续设备的运行维护，所投数据机房一体机生产厂商，获得三级及以上ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得3分，没有不得分。（提供证明文件复印件并加盖投标人公章） |  |
| 4 | 项目实施方案 | 2.00 | 根据投标供应商的《项目实施方案》，包括但不限于①实施时间计划；②质量保障措施；③培训的方案；④售后服务方案，方案和措施科学有效的能结合项目开展地的实际情况、特点考虑周到、全面，方案具有切实可操作性，能充分匹配项目要求，最大程度保障项目实施可执行性强、完全满足得2分；以上 4小项中每有1小项有缺陷或不利于项目实施的扣0.5分，直至本项分值扣完为止。未提供的得 0 分。 |  |
| 5 | 扶持不发达地区和少数民族地区 | 1.00 | 供应商为不发达地区或少数民族地区企业的得 1 分。 |  |
| 6 | 节能、环保、无线局域网产品 | 1.00 | 1、投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则 每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无 线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产 品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得 1 分。 |  |
| 7 | 投标文件的规范性 | 1.00 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 二、技术类评分因素 |  |  |  |  |
| 1 | 技术指标和配置 | 40.00 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得40分；所投产品的技术参数响应表中非实质性参数有负偏离的，每有一项扣1分，带▲项每有一项扣2分，直到本小项扣完为止。 |  |
| 三、经济类评分因素 |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30.00 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30×100%（四舍五入，保留小数点后两位）。 注：对小型和微型企业（残疾人福利性单位和监狱型企业视同小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |

## 5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构应在四川政府采购网站上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

## 6.定标

6.1. 定标原则（详见“投标人须知附表”第15项规定）。

采购人不确定排序前一位中标候选供应商为中标供应商的，应当将不确定的理由书面告知该中标候选供应商，并在四川政府采购网站公告。

6.2招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.中标通知书领取

7.1 中标通知书领取（详见“投标人须知附表”第17项规定）。

## 8.评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务：

8.1遵守评审工作纪律；

8.2按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4及时向监督部门报告评审过程中招标采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标采购单位书面说明情况；

8.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9.评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1遵行《政府采购法》第十二条、《政府采购法实施条例》第九条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条及财政部关于回避的规定。

9.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

9.6服从评审现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

9.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

# 第七章  合同文本

非固定格式

合同编号：XXXX。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及       （采购代理机构）          采购项目（采购项目编号：           〕  ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品确定外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采〔2015〕32号)的要求进行。

## 五、付款方式

1. 项目验收合格后，甲方应按《政府采购合同》约定，按相关规定程序向乙方支付合同总额    %即     元，余款    %即     元经使用一年后无质量问题付清；每次付款乙方向甲方开具正式等额有效发票。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付拒收合同部分总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的违约金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式三份，自双方签章之日起生效。甲、乙双方及政府采购管理部门各一份。

注：本合同非格式合同

甲方：   （盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：

签约日期：XX年XX月XX日 			     签约日期：XX年XX月XX日